## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 1.A
FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - Budowa garażu przy budynku OSP Kryry
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. | Obmiar | Cena jednostkowa netto (zł) | Krotność | Wartość pozycji netto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Roboty ziemne
1 | KNR 2-01 0202-02 analogia | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - usunięcie ziemi urodzajnej | m3 | 13.65 |  | 1 | 0
2 | KNR 2-01 0202-02 0214-04 analogia | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km, ( w cenę wliczona utylizacja urobku) | m3 | 54.6 |  | 1 | 0
3 | KNR-W 2-01 0306-02 analogia | Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - przegłębienie pod fundamenty | m3 | 7.95 |  | 1 | 0
4 | KNR 2-01 0122-01 analogia | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym ( w cenie kompletna obsługa geodezyjna dla budowy garażu) | m3 | 76.2 |  | 1 | 0
0
2 | Fundamenty
5 | KNR 2-02 1101-01 analogia | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton | m3 | 1.77 |  | 1 | 0
6 | KNR 2-02 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 7.07 |  | 1 | 0
7 | KNR 2-02 0290-02 analogia | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm, w pozycji również pręty gładkie-strzemiona | t | 0.25 |  | 1 | 0
8 | KNR-W 2-02 0615-01 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa | m2 | 17.67 |  | 1 | 0
9 | KNR-W 2-02 0101-06 analogia | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ściany fundamentowe (bloczki betonowe o wym 38x24x12 cm) | m3 | 6.19 |  | 1 | 0
10 | KNR-W 2-02 0212-12 analogia | Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szer. do 30 cm | m3 | 2.21 |  | 1 | 0
11 | KNR 2-02 0290-02 analogia | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm, w pozycji również pręty gładkie-strzemiona | t | 0.2 |  | 1 | 0
12 | KNR-W 2-02 0603-01 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (izolacja ścian fundamentowych) | m2 | 123.69 |  | 1 | 0
13 | KNR-W 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 123.69 |  | 1 | 0
14 | KNR-W 2-02 0608-10 analogia | Izolacje cieplne z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej (płyty ze styropianu twardego7cm) | m2 | 24.74 |  | 1 | 0
15 | KNNR-W 3 0207-01 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni | m2 | 24.74 |  | 1 | 0
16 | KNR-W 2-01 0312-0201 analogia | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - obsypanie fundamentów garażu uprzednio złożoną ziemią | m3 | 9.54 |  | 1 | 0
0
3 | Ściany, wieńce, rdzenie, belki i nadproża
17 | KNR-W 2-02 0604-02 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych-folia pcv pod murowane ściany | m2 | 8.84 |  | 1 | 0
18 | KNR BC-01 0103-01 analogia | Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej profilowanej; ściana pełna o gr. 24 cm cięcie bloczków ręcznie | m2 | 211.51 |  | 1 | 0
19 | KNR-W 2-02 0212-12 analogia | Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szer. do 30 cm | m3 | 3.18 |  | 1 | 0
20 | KNR 2-02 0211-01 analogia | Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane - rdzenie ścian | m3 | 3.98 |  | 1 | 0
21 | KNR 2-02 0210-03 analogia | Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - nadproża nad otworami | m3 | 0.57 |  | 1 | 0
22 | KNR 2-02 0290-02 analogia | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm, w pozycji również pręty gładkie-strzemiona | t | 1.4 |  | 1 | 0
23 | KNR 2-05 0208-05 analogia | Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - konstrukcja do montażu bramy segmentowej | t | 0.19 |  | 1 | 0
24 | KNR 2-02 0122-07 analogia | Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych -Pustak wentylacyjny dwukanałowy (w cenie czapka komina i kratki wentylacyjne) | m | 8 |  | 1 | 0
0
4 | Podłoża i posadzki
25 | KNR 2-23 0301-04 analogia | Ułożenie podkładu na gruncie z piasku lub żwiru - piasek średni 35cm | m3 | 21.83 |  | 1 | 0
26 | KNNR 2 1201-01 analogia | Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - z użyciem pompy do betonu chudy beton 15cm | m3 | 9.36 |  | 1 | 0
27 | KNR 2-02 0607-01 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - 2x folia pcv | m2 | 62.37 |  | 1 | 0
28 | KNR 2-02 0609-03 analogia | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropianu EPS 200 10cm | m2 | 62.37 |  | 1 | 0
29 | kalk. własna | Posadzka garażu w technologii DST. Płyta z betonu C20/25 o gr. 20 cm, zbrojona włóknami stalowymi w ilości ok. 15 kg/m3 oraz włóknami polipropylenowymi w ilości ok.0,6 kg/m3, z utwardzeniem powierzchniowym posypką mineralną lub metaliczno-krzemową | m2 | 62.37 |  | 1 | 0
0
5 | Dach
30 | KNR 2-02 0406-01 analogia | Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, w cenie papa pod murłatą oraz elementy łączące | m3 drew. | 0.5 |  | 1 | 0
31 | KNR 2-02 0408-06 | Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 2.8 |  | 1 | 0
32 | KNR 2-02 0410-01 | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej | m2 | 80.3 |  | 1 | 0
33 | KNR 2-02 0616-01 analogia | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa-papa podkładowa | m2 | 88 |  | 1 | 0
34 | NNRNKB 202 0534-01 | (z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną | m2 | 88 |  | 1 | 0
35 | KNR 2-02 0613-03 analogia | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa-docieplenie między krokwiami wełną 22cm, poniżej warstwa styropianu 5cm | m2 | 66 |  | 1 | 0
36 | KNNR 2 0604-02 analogia | Izolacja z folii paroszczelnej | m2 | 66 |  | 1 | 0
37 | KNR-W 2-02 0511-01 analogia | Pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną -blacha trapezowa od spodu na ruszcie drewnianym | m2 | 66 |  | 1 | 0
38 | KNR-W 2-02 0522-02 analogia | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lub malowanej proszkowo (w cenie wszystkie elementy systemu) | m | 11 |  | 1 | 0
39 | KNR-W 2-02 0526-03 analogia | Rury spustowe okrągłe o śr. 10-12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lub malowanej proszkowo (w cenie wszystkie elementy systemu) | m | 5 |  | 1 | 0
40 | KNR-W 2-02 0517-02 analogia | Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lub malowanej proszkowo | m2 | 18.17 |  | 1 | 0
0
6 | Stolarka okienna i drzwiowa
41 | KNR-W 2-02 1001-06 analogia | Okna O1 wg dokumentacji | m2 | 4.5 |  | 1 | 0
42 | KNR 2-02 1218-04 analogia | Podokienniki, półki nadgrzejnikowe - parapety zewnętrzne i wewnętrzne z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej gr. min. 0,7 mm lub malowane proszkowo | m | 9 |  | 1 | 0
43 | KNNR 2 1106-03 analogia | Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie brama garażowa segmentowa ocieplona, w komplecie z drzwiami przejściowymi, wraz z napędem-wg dokumentacji | m2 | 18 |  | 1 | 0
0
7 | Elewacja
44 | KNR 0-23 2614-01 analogia | Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - systemową odmianą metody ETICS ocieplania ścian zewnętrznych, styropian 0,31 gr. 15cm, tynk silikonowy (w cenie ocieplenie i obróbka szpalet oraz cena najmu rusztowań) | m2 | 153.71 |  | 1 | 0
45 | KNR 2-02 0609-08 analogia | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej-styropian między budynkami ok 5cm- wypełnienie pustej przestrzeni | m2 | 54 |  | 1 | 0
46 | KNR 2-02 0609-11 analogia | Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metal. - ocieplenie kominów styropianem 5 cm na zewnątrz | m2 | 3.25 |  | 1 | 0
47 | KNR 2-02 0904-01 analogia | Tynki zewn.cementowe kat.III wyk.ręcznie na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)-tynk na ocieplonych kominach | m2 | 3.25 |  | 1 | 0
0
8 | Roboty wykończeniowe
48 | KNR-W 2-02 0803-03 analogia | Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach- w cenę wliczone narożniki aluminiowe i obróbki otworów | m2 | 194.54 |  | 1 | 0
49 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m2 | 194.54 |  | 1 | 0
50 | KNR-W 2-02 1510-01 analogia | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 194.54 |  | 1 | 0
0
9 | Instalacja elektryczna
51 | KNNR 5 1209-1102 | Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30cm, Fi 40 mm | otwór | 2 |  | 1 | 0
52 | KNNR 5 1207-02 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm, bruzdy dla przewodów wtynkowych, na styku elementów betonowych | m | 60 |  | 1 | 0
53 | KNNR 5 1203-02 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 4mm2 | szt | 10 |  | 1 | 0
54 | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 2,5mm2 | szt | 60 |  | 1 | 0
55 | KNNR 5 1201-03 | Osadzenie w podłożu kołków, kotwiących M6, ściana lub strop | szt | 40 |  | 1 | 0
56 | KNNR 5 0102-04 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, do Fi 36mm | m | 3 |  | 1 | 0
57 | KNNR 5 0204-0401 | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp, na podłożu betonowym, 5x4,0mm | m | 6 |  | 1 | 0
58 | KNNR 5 0204-0601 | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, płaski YDYp, na podłożu innym niż betonowe, 5x2,5 mm | m | 14 |  | 1 | 0
59 | KNNR 5 0204-0205 | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDYt, na podłożu innym niż betonowe, 3x1,5mm2 | m | 60 |  | 1 | 0
60 | KNNR 5 0204-0205 | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDYt, na podłożu innym niż betonowe, 4x1,5mm2 | m | 20 |  | 1 | 0
61 | KNNR 5 0204-0206 | Przewody wtynkowe i kabelkowe płaskie układane w tynku, wtynkowy YDYt, na podłożu innym niż betonowe, 3x2,5mm2 | m | 55 |  | 1 | 0
62 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze | szt | 9 |  | 1 | 0
63 | KNNR 5 0303-02 | Puszki z tworzywa sztucznego, puszka 75x75, 4x2,5mm2 | szt | 2 |  | 1 | 0
64 | KNNR 5 0307-02 | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne, świecznikowy | szt | 1 |  | 1 | 0
65 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, p/t, 2-biegunowe 16A 2,5mm2 bryzgoszczelne | szt | 4 |  | 1 | 0
66 | KNNR 5 0308-06 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 2,5mm2 bryzgoszczelne | szt | 1 |  | 1 | 0
67 | KNNR 5 0404-01 | Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica TB-1 | szt | 1 |  | 1 | 0
68 | KNNR 5 0512-06 | Oprawy w obudowie z tworzyw sztucznych, przykręcane,LED oprawa liniowa, o parametrach minimum: kąt świecenia 110°, strumień świetlny 3200 lm, moc 40W. Barwa światła ciepła 3000K lub zimna 6400K. Wymiary: 1200x75x26mm przelotowe | kpl | 5 |  | 1 | 0
69 | KNNR 5 0505-03 | Naświetlacz LED o parametrach minimum: kąt świecenia 100 °, strumień świetlny 4000 lm. Moc 50W z czujnikiem ruchu | kpl | 1 |  | 1 | 0
70 | KNR 5-14 0604-02 | Mocowanie tabliczek opisowych, przyklejanie | szt | 10 |  | 1 | 0
71 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 1 |  | 1 | 0
72 | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny | pomiar | 4 |  | 1 | 0
73 | KNNR 5 1303-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 1 |  | 1 | 0
74 | KNNR 5 1303-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny | pomiar | 1 |  | 1 | 0
75 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 1 |  | 1 | 0
76 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy | szt | 1 |  | 1 | 0
77 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny | szt | 4 |  | 1 | 0
78 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza | próba | 1 |  | 1 | 0
79 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna | próba | 2 |  | 1 | 0
0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [6 empty] | 0
Słownie:
Uwaga: Cena jednostkowa to cena wykonania robót przypadających na 1 krotność. Wartość to iloczyn obmiaru, ceny jednostkowej i krotności.
|  | Stawka roboczogodziny: |  | zł
Narzuty:
|  | Koszty pośrednie [Kp] |  | % R,S
|  | Zysk [Z] |  | % R+Kp (R) S+Kp (S)
|  | VAT [V] |  | %Σ(R+Kp (R)+Z(R),M,S+Kp(S)+Z(S))
|  | miejscowość, dnia |  | podpis Oferenta