## FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT 1.A
Zał. nr 1.A
FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT - branża instalacyjna
"Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap - zlewnia przepompowni P3"
Lp | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Krotność | Wartość [zł] 5x6x7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Zlewnia P3
1.1. Odcinki grawitacyjne P3-S15, S56-S57, S6-S19, odcinek tłoczny P3-S57
1.1.1 Roboty ziemne
1. | KNNR 1 0111/01 ST cz. instal. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.694 |  | 1 | 0
2. | KNNR 1 0113/01 ST cz. instal. | Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm | m3 | 25.292 |  | 1 | 0
3. | KNNR 1 0113/02 ST cz. instal. | Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi | m3 | 8.431 |  | 1 | 0
4. | KNR 2-31 0804/01 ST cz. drog. | Rozebranie ręczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm | m2 | 160.68 |  | 1 | 0
5. | KNR 2-31 0803/03 ST cz. drog. | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm | m2 | 969.54 |  | 1 | 0
6. | KNR 2-31 0803/04 ST cz. drog. | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm - dalsze 7 cm (Krotność= 7) | m2 | 969.54 |  | 7 | 0
7. | KNR 2-31 0802/07 ST cz. drog. | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm | m2 | 881.4 |  | 1 | 0
8. | KNR 2-31 0802/08 ST cz. drog. | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 10) | m2 | 881.4 |  | 10 | 0
9. | KNR 4-01 0108/18 ST cz. drog. | Wywiezienie gruzu żużlobetonowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wywóz rozebranej podbudowy i nawierzchni asfaltowej | m3 | 322 |  | 1 | 0
10. | KNR 4-01 0108/20 ST cz. drog. | Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 322 |  | 1 | 0
11. | Kalkulacja indywidualna ST cz. drog. | Koszty składowania na wyspisku podbudowy i nawierzchni asfaltowej | m3 | 322 |  | 1 | 0
12. | KNNR 1 0209/09 ST cz. instal. | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 na odkład w gruncie kategorii III (Krotność= 0,8) | m3 | 2323.569 |  | 0.8 | 0
13. | KNNR 1 0307/04 ST cz. instal. | Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku (Krotność= 0,2) | m3 | 2323.569 |  | 0.2 | 0
14. | KNNR 1 0312/01 ST cz. instal. | Pełne umocnienie ścian wykopów o szerokości 1m i głębokości do 3m balami drewnianymi (wraz z ich rozbiórką) w gruntach suchych kategorii I-IV | m2 | 970.975 |  | 1 | 0
15. | KNNR 1 0313/01 ST cz. instal. | Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiórką deskowania ścian wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3m (Grunty suche) | m2 | 2020.11 |  | 1 | 0
16. | KNNR 1 0608/02 ST cz. instal. | Podsypka i zasypka piaskowa rurociągów kanalizacyjnych | m3 | 515.52 |  | 1 | 0
17. | KNNR 1 0214/05 ST cz. instal. | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (Krotność= 0,8) | m3 | 1808.049 |  | 0.8 | 0
18. | KNNR 1 0318/04 ST cz. instal. | Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV (Krotność= 0,2) | m3 | 1808.049 |  | 0.2 | 0
19. | KNNR 1 0202/06 ST cz. instal. | Załadunek zbędnej ziemi wykonywany koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km | m3 | 551.52 |  | 1 | 0
20. | KNNR 1 0208/02 ST cz. instal. | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - ująć opłatę za wysypisko (Krotność= 9) | m3 | 551.52 |  | 9 | 0
21. | KNNR 1 0526/01 ST cz. instal. | Rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej (humusu) na terenie płaskim | m3 | 33.723 |  | 1 | 0
22. | KNNR 1 0529/01 ST cz. instal. | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości do 2,0m | kpl | 6 |  | 1 | 0
23. | KNNR 1 0529/06 ST cz. instal. | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości do 2,0m | kpl | 6 |  | 1 | 0
24. | KNNR 1 0527/01 ST cz. instal. | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 2,0m | kpl | 2 |  | 1 | 0
25. | KNNR 1 0527/06 ST cz. instal. | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 2,0m | kpl | 2 |  | 1 | 0
26. | KNR 2-31 0114/01 ST cz. instal. | Odtworzenie nawierzchni z klińca (80% z demontażu) | m2 | 160.68 |  | 1 | 0
27. | KNR 2-31 0106/03 ST cz. drog. | Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie | m2 | 969.54 |  | 1 | 0
28. | KNR 2-31 0106/04 ST cz. drog. | Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm - dalsze 4 cm grubości (Krotność= 4) | m2 | 969.54 |  | 4 | 0
29. | KNR 2-31 0114/05 ST cz. drog. | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 969.54 |  | 1 | 0
30. | KNR 2-31 0114/07 ST cz. drog. | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 969.54 |  | 1 | 0
31. | KNR 2-31 0114/08 ST cz. drog. | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - dalsze 2cm grubości (Krotność= 2) | m2 | 969.54 |  | 2 | 0
32. | KNR 2-31 0311/01 ST cz. drog. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 969.54 |  | 1 | 0
33. | KNR 2-31 0311/02 ST cz. drog. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 4) | m2 | 969.54 |  | 4 | 0
34. | KNR 2-31 0311/05 ST cz. drog. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 969.54 |  | 1 | 0
35. | KNR 2-31 0311/06 ST cz. drog. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm - dalsze 2cm grubości (Krotność= 2) | m2 | 969.54 |  | 2 | 0
1.1.2 Roboty montażowe
36. | KNR 2-18W 0408/03 ST cz. instal. | Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm - rura kanalizacyjna (SN8) z kielichem z rur dwuściennych z PP fi 200 + uszczelka do rur | m | 594.6 |  | 1 | 0
37. | KNR 2-19W 0306/12 ST cz. instal. | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o średnicy nominalnej 250mm - rura SDR 26 PE fi 355 | m | 23 |  | 1 | 0
38. | KNR 2-19 0122/06 ST cz. instal. | Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 350mm - manszeta uszczelniająca typu N 225*362*75 | końcówka | 12 |  | 1 | 0
39. | Kalkulacja indywidualna ST cz. instal. | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN Tegra, o średnicy fi 1000mm - zwieńczenie wg projektu | szt. | 4 |  | 1 | 0
40. | KNR-W 2-18 0517/02 ST cz. instal. | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową - zwieńczenie zgodnie z projektem, kineta zbiorcza z zakorkowaniem wolnych podejść | szt. | 16 |  | 1 | 0
41. | KNR-W 2-18 0513/05 ST cz. instal. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1500mm i głębokości 3m | studnia | 1 |  | 1 | 0
42. | KNR-W 2-18 0513/06 ST cz. instal. | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1500mm - za każde 0,5m różnicy głębokości | 0,5m | -1 |  | 1 | 0
43. | Kalkulacja indywidualna ST cz. instal. | Dostawa i montaż przepompowni ścieków z polimerobetonu fi 1500 wys. całk. 5,00 m, wydajność Q=2 l/s i wys. podnoszenia Hp=10,5 m z dwoma pompami zatapialnymi KSB o mocy 1,3 kW | kpl | 1 |  | 1 | 0
44. | KNR-W 2-18 0212/04 ST cz. instal. | Zasuwy typu E kołnierzowe z obudową, montowane na rurociągach PCW i PE - zasuwa nożowa Dn 200 do ścieków sanitarnych | kpl | 1 |  | 1 | 0
45. | KNR 2-18 0804/02 ST cz. instal. | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm | m | 594.6 |  | 1 | 0
46. | KNR-W 2-18 0109/02 ST cz. instal. | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 75mm - PE 100 SDR 17 | m | 540.1 |  | 1 | 0
47. | Kalkulacja indywidualna ST cz. instal. | Dostawa kolan i trójników do rur PE (kąty wg projektu) | szt. | 10 |  | 1 | 0
48. | KNR-W 2-18 0110/02 ST cz. instal. | Połączenie metodą zgrzewania czołowego rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 75mm | złącze | 59 |  | 1 | 0
49. | KNR-W 2-18 0112/01 ST cz. instal. | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej do 75mm | szt. | 3 |  | 1 | 0
50. | KNR 2-18 0802/01 ST cz. instal. | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy nominalnej do 100mm | próba | 3 |  | 1 | 0
51. | Kalkulacja indywidualna ST cz. instal. | Dostawa i montaż studzienek odpowietrzająco-płuczących z TWS fi 1200mm z wysposażeniem (zespół płucząco-odpowietrzający, szybkozłącze STORZ, zawór odcinający fi 75mm, drabinka złazowa, właz z przykręconą pokrywą) | kpl | 2 |  | 1 | 0
52. | KNR 2-19 0219/01 ST cz. instal. | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi - oznakowanie trasy rurociągów kanalizacyjnych | m | 1134.7 |  | 1 | 0
1.2 Przyłącza (kanały boczne)
1.2.1 Roboty ziemne
53. | KNNR 1 0111/01 ST cz. instal. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.1 |  | 1 | 0
54. | KNNR 1 0113/01 ST cz. instal. | Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm | m3 | 15 |  | 1 | 0
55. | KNNR 1 0113/02 ST cz. instal. | Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi | m3 | 5 |  | 1 | 0
56. | KNNR 1 0209/09 ST cz. instal. | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 na odkład w gruncie kategorii III (Krotność= 0,8) | m3 | 135 |  | 0.8 | 0
57. | KNNR 1 0307/04 ST cz. instal. | Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku (Krotność= 0,2) | m3 | 135 |  | 0.2 | 0
58. | KNNR 1 0312/01 ST cz. instal. | Pełne umocnienie ścian wykopów o szerokości 1m i głębokości do 3m balami drewnianymi (wraz z ich rozbiórką) w gruntach suchych kategorii I-IV | m2 | 300 |  | 1 | 0
59. | KNNR 1 0608/02 ST cz. instal. | Podsypka i zasypka piaskowa rurociągów kanalizacyjnych | m3 | 50.4 |  | 1 | 0
60. | KNNR 1 0214/05 ST cz. instal. | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (Krotność= 0,8) | m3 | 84.6 |  | 0.8 | 0
61. | KNNR 1 0318/04 ST cz. instal. | Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV (Krotność= 0,2) | m3 | 84.6 |  | 0.2 | 0
62. | KNNR 1 0202/06 ST cz. instal. | Załadunek zbędnej ziemi wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km | m3 | 50.4 |  | 1 | 0
63. | KNNR 1 0208/02 ST cz. instal. | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - ująć opłatę za wysypisko (Krotność= 9) | m3 | 50.4 |  | 9 | 0
64. | KNNR 1 0526/01 ST cz. instal. | Rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej (humusu) na terenie płaskim | m3 | 20 |  | 1 | 0
65. | KNNR 1 0527/01 ST cz. instal. | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 2,0m | kpl | 1 |  | 1 | 0
66. | KNNR 1 0527/06 ST cz. instal. | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 2,0m | kpl | 1 |  | 1 | 0
1.2.2 Roboty montażowe
67. | KNR-W 2-18 0408/02 ST cz. instal. | Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk | m | 100 |  | 1 | 0
68. | KNR 2-19W 0306/12 ST cz. instal. | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o średnicy nominalnej 250mm - rura PE SDR26 fi 355*13,6 | m | 57 |  | 1 | 0
69. | KNR 2-19 0122/06 ST cz. instal. | Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 350mm - manszeta uszczelniająca typu N 160*362*75 | końcówka | 28 |  | 1 | 0
70. | KNR-W 2-18 0517/02 ST cz. instal. | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425mm z zamknięciem rurą teleskopową - zwieńczenie zgodnie z projektem, kineta zbiorcza z zakorkowaniem wolnych podejść | szt. | 1 |  | 1 | 0
71. | KNR 2-18 0804/02 ST cz. instal. | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm | m | 100 |  | 1 | 0
72. | KNR 2-19 0219/01 ST cz. instal. | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi - oznakowanie trasy rurociągów kanalizacyjnych | m | 100 |  | 1 | 0
1.3 Przyłącze wody P3
1.3.1 Roboty ziemne
73. | KNNR 1 0111/01 ST cz. instal. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.015 |  | 1 | 0
74. | KNNR 1 0113/01 ST cz. instal. | Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm | m3 | 1.38 |  | 1 | 0
75. | KNNR 1 0113/02 ST cz. instal. | Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi | m3 | 0.46 |  | 1 | 0
76. | KNR 2-31 0804/01 ST cz. drog. | Rozebranie ręczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm | m2 | 6 |  | 1 | 0
77. | KNNR 1 0209/06 ST cz. instal. | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 na odkład w gruncie kategorii III (Krotność= 0,8) | m3 | 24.624 |  | 0.8 | 0
78. | KNNR 1 0307/04 ST cz. instal. | Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku (Krotność= 0,2) | m3 | 24.624 |  | 0.2 | 0
79. | KNNR 1 0312/01 ST cz. instal. | Pełne umocnienie ścian wykopów o szerokości 1m i głębokości do 3m balami drewnianymi (wraz z ich rozbiórką) w gruntach suchych kategorii I-IV | m2 | 54.72 |  | 1 | 0
80. | KNNR 1 0608/02 ST cz. instal. | Podsypka i zasypka piaskowa rurociągów kanalizacyjnych | m3 | 6.156 |  | 1 | 0
81. | KNNR 1 0214/05 ST cz. instal. | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (Krotność= 0,8) | m3 | 18.468 |  | 0.8 | 0
82. | KNNR 1 0318/04 ST cz. instal. | Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 3,0m gruntem kategorii III-IV (Krotność= 0,2) | m3 | 18.468 |  | 0.2 | 0
83. | KNNR 1 0202/06 ST cz. instal. | Załadunek zbędnej ziemi wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km | m3 | 6.156 |  | 1 | 0
84. | KNNR 1 0208/02 ST cz. instal. | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - ująć opłatę za wysypisko (Krotność= 9) | m3 | 6.156 |  | 9 | 0
85. | KNNR 1 0526/01 ST cz. instal. | Rozścielenie spycharką ziemi urodzajnej (humusu) na terenie płaskim | m3 | 1.84 |  | 1 | 0
86. | KNR 2-31 0114/01 ST cz. instal. | Odtworzenie nawierzchni z klińca (80% z demontażu) | m2 | 6 |  | 1 | 0
1.3.2 Roboty montażowe
87. | KNR-W 2-19 0306/08 ST cz. instal. | Rurych ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o średnicy nominalnej 160mm - rura PE fi 160mm | m | 6 |  | 1 | 0
88. | KNR 2-19 0122/02 ST cz. instal. | Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 150mm - uszczelnienie manszetami gumowymi typu N Dn 160/63mm | końcówka | 2 |  | 1 | 0
89. | KNR-W 2-18 0109/01 ST cz. instal. | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), o średnicy zewnętrznej 63mm | m | 15.2 |  | 1 | 0
90. | KNR-W 2-18 0802/01 ST cz. instal. | Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejących rurociągach o średnicy 80mm - uniwersalna opaska do nawiercania Dn 80/50mm z odejściem kołnierzowym | szt. | 1 |  | 1 | 0
91. | KNR-W 2-18 0212/01 ST cz. instal. | Zasuwy typu E kołnierzowe z obudową o średnicy 50mm, montowane na rurociągach PVC i PE | kpl | 1 |  | 1 | 0
92. | KNR-W 2-18 0112/01 ST cz. instal. | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), o średnicy zewnętrznej do 63/50mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
93. | KNR-W 2-18 0112/01 ST cz. instal. | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), o średnicy zewnętrznej do 90/80mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
94. | KNR-W 2-18 0111/01 ST cz. instal. | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm - kolano | złącze | 3 |  | 1 | 0
95. | KNR-W 2-18 0111/01 ST cz. instal. | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63mm - mufa | złącze | 2 |  | 1 | 0
96. | KNR-W 2-18 0111/03 ST cz. instal. | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90mm - redukcja 90/63mm | złącze | 1 |  | 1 | 0
97. | KNR-W 2-18 0219/03 ST cz. instal. | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm | kpl | 1 |  | 1 | 0
98. | KNR 2-18 0802/01 ST cz. instal. | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy nominalnej do 100mm | próba | 1 |  | 1 | 0
99. | KNR 2-18 0803/01 ST cz. instal. | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150mm (próba odcinka 200m) | próba | 1 |  | 1 | 0
100. | KNR 2-18 9913/01 ST cz. instal. | Dopłata lub potrącenie do prób szczelności rurociągów o długości różnej od 200m przy średnicy rur 80-100mm z rur żeliwnych i stalowych typu Betras (odcinek długości 10m) | odcinek | -19 |  | 1 | 0
101. | KNR 2-18 9914/01 ST cz. instal. | Dopłata lub potrącenie do dezynfekcji i płukania rurociągów o długości różnej od 200m przy średnicy rur 100mm (odcinek długości 10m) | odcinek | -19 |  | 1 | 0
102. | KNR 2-19 0219/01 ST cz. instal. | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w ziemi - oznakowanie trasy rurociągów kanalizacyjnych | m | 15.2 |  | 1 | 0
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT | [6 empty] | 0
Uwaga: Cena jednostkowa to cena wykonania robót przypadających na 1 krotność. Wartość to iloczyn ilości, ceny jednostkowej i krotności (iloczyn kolumn 5, 6 i 7)
Słownie netto:
|  | Stawka roboczogodziny: |  | zł
Narzuty:
|  | Koszty pośrednie [Kp] |  | % R,S
|  | Zysk [Z] |  | % R+Kp (R) S+Kp (S)
|  | VAT [V] |  | %Σ(R+Kp (R)+Z(R),M,S+Kp(S)+Z(S))