W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytanie związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:  
  
Pytanie 1:  
Czy drzwi wewnątrz lokalowe D1, D2, D4, D4’ mają być drzwiami płycinowymi?   
**Odpowiedź na pytanie:**  
Drzwi mogą mieć konstrukcję  płycinową. Wypełnieniem nie może być natomiast płyta typu "plaster miodu".  
  
Pytanie 2:  
W jakim kolorze mają być rzeczone drzwi?   
**Odpowiedź na pytanie:**  
Kolor drzwi ze standardowej palety kolorów dostawcy drzwi. Do ustalenia przed zamówieniem.  
  
Pytanie 3:  
Rysunek A.1.1 przedstawia drzwi D4, D4’ zestawienie stolarki także różnicuje te drzwi, natomiast przedmiar wskazuje wyłącznie drzwi D4’.

• Czy wobec powyższego montaż drzwi D4 nie jest objęty niniejszym postępowanie?

• Czy może należy dokonać modyfikacji przedmiaru poprzez dodanie pozycji dot. drzwi D4?   
**Odpowiedź na pytanie:**  
Drzwi D4 nie są objęte niniejszym postępowaniem.  
  
Pytanie 4:  
W zaproszeniu wskazano:

• Zakres prac remontowych podano poniżej,

• Wykonanie robót rozbiórkowych oraz demontażu stolarki drzwiowej,

• Roboty murarskie, tynkarskie i malarskie,

• Roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne,

• Wykonanie obudów z płyt g-k,

**• Wykonanie okładzin ściennych z płytek,**

**• Prace związane z układaniem posadzek,**

• Montaż nowej stolarki drzwiowej.

Dołączony przedmiar nie obejmuj podkreślonych pozycji. Proszę wyjaśnić rozbieżność.   
**Odpowiedź na pytanie:**  
Wykonanie okładzin ściennych z płytek - znajduje się w pozycji 25 formularza przedmiaru robót,  
Prace związane z układaniem posadzek - pozycja 34 formularza przedmiaru robót.