ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro pn.:

„Przebudowa skrzyżowania uli. Jesionowej i ks. Popiełuszki w Radostowicach”

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Suszec, z siedzibą: ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec

tel. 32 449 30 50, fax 32 449 30 51

Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego:

adres poczty elektronicznej: 	gmina@suszec.pl

adres strony internetowej:	www.suszec.pl

- Opis przedmiotu zamówienia:

  - Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:

„Przebudowa skrzyżowaniu ul. Jesionowej i ks. Popiełuszki w Radostowicach”, zwanego dalej zamówieniem.

  - Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje:

Zakres przebudowy przewiduje wykonanie przebudowy jezdni odcinka ul. Ks. Popiełuszki o szerokości 5,0m na odcinku o długości 38mb, wykonanie przebudowy jezdni odcinka ul. Jesionowej o szerokości 3,20m na odcinku o długości 55mb oraz wykonanie przebudowy nawierzchni placu zawartego pomiędzy ul. Ks. Popiełuszki 
i Jesionową o powierzchni 522m2.

a) Odcinek ul. Ks. Popiełuszki – odcinek o wymienianej nawierzchni

- Korytowanie istniejącej nawierzchni w części nienadającej się do wykorzystania na głębokość 38cm;

- Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa 0-63mm grubości 20cm na powierzchni 266,55m2;

- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 0-31,5mm grubości 10cm na powierzchni 266,55m2;

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 4cm na powierzchni 266,55m2;

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm na powierzchni 272,55m2;

- Profilowanie pobocza z kruszywa grubości 20cm;

b) Plac pomiędzy odcinkami ul. Ks. Popiełuszki i ul. Jesionową

- Korytowanie istniejącej nawierzchni w części nienadającej się do wykorzystania na głębokość 48cm;

- Wykonanie warstwy odsączającej z piasku 0-2mm grubości 10cm na powierzchni 522,0m2;

- Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa 0-63mm grubości 10cm na powierzchni 522,0m2;

- Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 0-31,5mm grubości 8cm na powierzchni 522,0m2;

- Wykonanie podsypki z pospółki 8-16mm grubości 10cm na powierzchni 522,0m2;

- Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych 40x60cm grubości 10cm z wypełnieniem żwirem ograniczonej krawężnikiem najazdowym na powierzchni 522,0m2;

c) Odcinek ul. Jesionowej

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni na grubość 8cm;

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 4cm na powierzchni 180,80m2;

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm na powierzchni 176,0m2;

Koszty obsługi geodezyjnej należy skalkulować w cenie ofertowej.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do zaproszenia. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie.

  - Szczegółowy opis zamówienia stanowią:

- formularz przedmiaru robót - zał. nr 1.A

- projekt budowlany wraz z projektem wykonawczym oraz informacją BIOZ,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Termin wykonania zamówienia:

  - Wymagany termin realizacji zamówienia: do 19.12.2018r. Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

  - Zgodnie z postanowieniami określonymi w § 6 istotnych postanowień umowy – zał. 2 do zaproszenia, WYKONAWCA jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ZAMAWIAJĄCEMU gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie nie później niż 2 dni przed 28.09.2018r.

  - Termin realizacji zamówienia wskazany w pkt b) uwzględnia 2–dniowy okres na przeprowadzenie procedury związanej z ostatecznym odbiorem robót budowlanych.

- Warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.

  - O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:

          - Do oferty wykonawca jest zobowiązany załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)	posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie 
w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:

-	wymagane co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie/przebudowie drogi/parkingu 
o nawierzchni z kostki betonowej/płyt o powierzchni minimum 500m2 oraz budowie/przebudowie drogi/parkingu/placu o nawierzchni z betonu asfaltowego o powierzchni minimum 400m2 lub dwóch zamówień po jednym dla w/w rodzajów nawierzchni i wskazanej powyżej minimalnej powierzchni - w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:

          - Wykonawca wypełnia w pkt. 7 oferty – zał. nr 1: WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT, wraz z podaniem ich zakresu, rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania;

          - Do oferty wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody określające, czy wykazane 
w pkt 7 oferty roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Uwaga!!!

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego prace wskazane w wykazie (pkt. 7 oferty – zał. nr 1) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższego dowodu.

c)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie podpisanej oferty – zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia, której treść obejmuje stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie.

d)	sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie podpisanej oferty – zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia, której treść obejmuje stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie.

  - Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej (na każdej zapisanej stronie kopii) „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę.

  - Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

  - Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymaganych zgodnie z pkt. 6.1. Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia – nie spełnia.  Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymagane warunki wykonawca spełnił.

  - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli wykonawca, mimo wezwania do złożenia oświadczeń lub dokumentów, nie złoży ich w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, albo z przedłożonych oświadczeń lub dokumentów będzie wynikało, że nie spełnia wymaganych warunków.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 zaproszenia.

- Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Marek Godziek	-		sprawy merytoryczno - techniczne; tel. 32 449 30 74,

siedziba zamawiającego, pok. nr 5,

w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

- Opis sposobu przygotowywania ofert:

  - wykonawca może złożyć jedną ofertę,

  - oferta musi być wypełniona zgodnie z treścią zał. nr 1 i podpisana przez osoby (osobę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy (podpis(sy) winien być opatrzony pieczęcią imienną osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a w przypadku braku pieczęci należy złożyć czytelny podpis określający imię i nazwisko w/w osoby (osób),

  - Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,

  - wraz z ofertą należy złożyć wypełniony formularz przedmiaru robót, stanowiący zał. 1.A, który będzie stanowił kosztorys ofertowy wykonawcy,

  - w przypadku składania jednej oferty przez spółki cywilne oferta spełniać musi następujące wymagania:

- przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do załączenia pełnomocnictwa zgodnie z pkt. 8 lit. c,  w przypadku ustanowienia pełnomocnika lub wypisu z umowy spółki cywilnej lub uchwały wspólników (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność), w celu przedstawienia zakresu i sposobu reprezentacji wykonawcy w postępowaniu,

- pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców lub samych wykonawców,

  - oferta ma być sporządzona w języku polskim i w formie pisemnej,

  - wykonawca winien zamieścić ofertę w jednej kopercie, która winna:

- być zaadresowana na zamawiającego,

- posiadać oznaczenia - tytuł zamówienia: „Oferta na wykonanie przebudowy drogi łączącej ul. Jesionową i Dębową w Radostowicach”. Nie otwierać przed 23.03.2018 r. godz. 12.00.

- posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

- Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 23.03.2018 r. o godz. 12.00,

- Sposób obliczenia ceny oferty:

10.1 Dla jednolitego porównania i oceny ofert. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia:

a)	wypełnionego formularza przedmiaru robót, stanowiącego załączniki nr 1.A , który będzie stanowić kosztorys ofertowy wykonawcy,

b) w formularzu przedmiaru robót, wykonawca jest zobowiązany:

-	określić cenę jednostkową i wartość netto w każdej pozycji przedmiarowej,

- 	wyliczyć wartość netto robót ogółem,

-	określić narzuty: koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i stawkę roboczogodziny

c)	formularz przedmiaru robót zawiera już wpisane w każdej pozycji przedmiarowej, stosowne formuły do obliczenia wartości netto do dwóch miejsc po przecinku, które wykonawca zobowiązany jest stosować przy wyliczaniu ceny ofertowej. Ceny jednostkowe należy również określić i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

d)	wykonawca nie może usuwać /lub dodawać nowych pozycji do formularza, zmieniać zakresu robót opisanych w danej pozycji, a także zmieniać kolejności pozycji w formularzach. Dokonanie takich czynności spowoduje odrzucenie oferty,

e)	brak wyceny jakiekolwiek pozycji w formularzu (w tym brak określenia ceny/cen jednostkowej/ych oraz narzutów, o których mowa w pkt 10.1 lit b) tiret trzeci) nie będzie uznane za możliwe do poprawienia i skutkować będzie odrzuceniem oferty,

- sumę wartości netto wyliczoną z załączonego do oferty i składającą się na zakres przedmiotu zamówienia formularza, tj. sumę wartości netto z formularza 1.A należy wpisać do zał. nr 1 (formularza oferty), w odpowiednio oznaczone miejsce w pkt. 1. Od wartości netto należy wyliczyć wartość brutto zamówienia, stosując właściwą stawkę podatku VAT;

g) przed wypełnieniem formularza przedmiaru robót, zaleca się również wizję w terenie, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści w/w dokumentów.

10.2 Dla przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie kosztorysowe.

10.3 Wartość wykonanych robót będzie rozliczona obmiarowo, zgodnie z postanowieniami określonymi w §8 wzoru

umowy.

10.4 Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności:

a)	oczywiste omyłki rachunkowe polegające np. na błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty. Przy poprawianiu omyłek Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową netto,

b) omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu przedmiaru robót w następujący sposób:

-	zamawiający wykreśli z formularza przedmiaru robót cenowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich,

-	po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w pozostawionych pozycjach formularza przedmiaru robót  i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową,

c)	oczywiste omyłki pisarskie.

- Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:	Najniższa cena brutto.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana pisemnie wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

- Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Przed wyznaczonym terminem podpisania umowy wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:

    - umowę ubezpieczenia, a w przypadku jej braku  inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej tj.: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (obejmujące roboty związane z przedmiotem zamówienia), o wartości nie mniejszej niż cena ofertowa brutto, obowiązującej przez cały okres realizacji zamówienia oraz okazania w/w dokumentu/ów na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO. Wykonawca będzie zobowiązany do wydłużenia czasu obowiązywania umowy ubezpieczenia lub do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia, jeżeli jej termin będzie upływał w czasie realizacji zamówienia.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:

15.1.	ZMIANY OGÓLNE:

a)	zmiana adresu/siedziby/konta/firmy Zamawiającego/Wykonawcy,

b)	zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy.

15.2.	INNE ZMIANY.

a)	Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ze względu na:

-	działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron (protesty, listy, petycje, itp.),

-	zmiany powszechnie obowiązującego prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy po dacie jej podpisania,

b)	Zamawiający dopuści zmianę umowy m.in. dotyczącą przedmiotu, wynagrodzenia wykonawcy, umówionego terminu wykonania zamówienia, również w następujących przypadkach:

-	zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z postanowień określonych w §8 zał. nr 2 do zaproszenia,

-	wystąpienia istotnych wad lub braków w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót,

-	wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli te zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,

-	działania sił natury, uznanego za stan klęski żywiołowej,

-	wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków,

-	wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, np. natrafienie na nieznane obiekty archeologiczne, elementy instalacji podziemnej, niewypały i niewybuchy,

-	jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego.

15.3.	Zamawiający nie przedłuży terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

15.4.	Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

1.	Sposób inicjowania zmian:

a)	Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, niezwłocznie po zajściu okoliczności uzasadniającej zmianę,

b)	Wspólne podjęcie decyzji przez obie strony na podstawie ustaleń na radach budowy, zatwierdzone protokołem z narady.

2.	Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.).

3.	W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

UWAGI:

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia i/lub zamknięcia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny oraz bez dokonania wyboru którejkolwiek oferty i/lub unieważnienia postępowania, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał wydatkować na  realizację zamówienia na podstawie regulaminu udzielania przez Gminę Suszec zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas