Suszec, dnia 21.06.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Suszec

ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

Wójt Gminy Suszec zaprasza do składania ofert na roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro pn.:

„Budowa garażu przy budynku OSP Kryry”

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa garażu przy budynku OSP Kryry”

- Zakres prac podano poniżej.

Roboty ziemne i makroniwelacja terenu:

- Przygotowanie terenu pod budowę,

- Roboty przygotowawcze i zabezpieczające,

- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

- Wykopy wykonywane koparkami,

- Przemieszczanie mas ziemnych i plantowanie terenu.

Wykonanie robót fundamentowych:

- Roboty fundamentowe,

- Roboty izolacyjne cieplne i przeciwwilgociowe fundamentów.

Roboty murarsko-tynkarskie:

- Ściany garażu – roboty murowe,

- Okładziny wewnętrzne. Tynkowanie.

Konstrukcja i pokrycia dachu:

-Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej dachu,

-Deskowanie pełne dachu,

-Montaż pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,

-Ocieplenie dachu wełną mineralną między krokwiami,

-Montaż blachy trapezowej na ruszcie drewnianym od spodu dachu.

Podłoża i posadzki betonowe:

-Wykonanie podkładów i warstw wyrównawczych oraz izolacji   przeciwwilgociowej i cieplnej posadzki garażu,

- Betonowanie - podłoża pod podłogi i posadzka garażu,

- Utwardzenie powierzchniowe posadzki garażu.

Montaż stolarki okiennej, drzwiowej i bramy garażowej.:

- Dostawa i montaż okien pcv,

- Dostawa i montaż parapetów,

- Dostawa i montaż bramy garażowej.

Elewacja.:

- Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - systemową odmianą metody ETICS.

Roboty wykończeniowe wewnętrzne –  malowanie.

- W cenie należy ująć, jeśli są wymagane, koszty asysty gestorów sieci elektrycznej i sieci gazowej.

- Szczegółowy opis zamówienia stanowią:

a) formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - zał. 1.A

b) dokumentacja projektowa dołączona do zaproszenia.

II. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2018 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności związanych z poprawnym wykonaniem niniejszego zamówienia;

b)	posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do poprawnej realizacji zamówienia;

c)	dysponują odpowiednim potencjałem technicznym (sprzęt) oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d)	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

VI. Wymagania dotyczące oferty

- Termin składania ofert: 27.06.2018 r. do godz. 12:00

- Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec – sekretariat ( I piętro).

- Forma składania ofert:

3.1.	Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta musi być wypełniona i podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy lub przez wykonawcę, zgodnie z treścią zał. nr 1 do zaproszenia.

3.2.	Wraz z ofertą należy złożyć:

- 	wypełniony i podpisany zał. 1 - formularz oferty,

-	wypełniony i podpisany zał. 1.A formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia,

-	pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),

-	można (ale niekoniecznie) dołączyć do oferty aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

3.3.	Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia:

-	Oferta cenowa na: „Budowa garażu przy budynku OSP Kryry”- Nie otwierać przed: 27.06.2018 r .  godz. 12.10

-	nazwę i adres wykonawcy.

W przypadku braku w/w informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Zamawiający nie ponosi również odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w przypadku składania oferty za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego lub pocztą kurierską a tym samym za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

  - Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wymagane dokumenty: FORMULARZ OFERTY – ZAŁ. NR 1, FORMULARZ CENOWY - ZAŁ. 1.A, PEŁNOMOCNICTWO – JEŻELI DOTYCZY należy złożyć w formie ORYGINAŁÓW, A POZOSTAŁE dokumenty dołączone do oferty w formie ORYGINAŁÓW LUB KSEROKOPII potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę (osoby) uprawnioną do podpisania oferty.

  - Złożone w ramach oferty dokumenty nie podlegają zwrotowi.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wybrane części zamówienia. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zamówienia.

VII. Sposób obliczenia ceny oferty:

- W formularzu oferty (zał. nr 1) należy podać całkowity koszt zadania. Cena musi obejmować koszty określone w pkt. I niniejszego zaproszenia.

- Kalkulacja ceny winna również uwzględniać wymagania określające standard, jakość i sposób wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia – zał. 1.A oraz w pkt I niniejszego zaproszenia.

- Cenę należy podać w złotych polskich. Wszystkie wyliczane wartości, wykonawca jest zobowiązany zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

- Brak wyceny jakiejkolwiek pozycji w formularzu cenowym, usunięcie pozycji, zmiana opisu lub dopisanie nowej pozycji, spowoduje odrzucenie oferty.

- W każdej wyszczególnionej w zał. 1.A pozycji, należy podać cenę jednostkową netto i wartość netto. Następnie, cały wykaz należy podsumować i określić ogólną wartość netto robót (w tym koszty netto związane z realizacją zamówienia), następnie dodać podatek VAT i określić ostateczną wartość brutto zadania. Należy także określić użyte narzuty: koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i stawkę roboczogodziny;

- Ostateczną wartość brutto należy przenieść z załącznika 1.A do zał. nr 1 (formularza oferty) w odpowiednio oznaczone miejsce w pkt 1.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, komisja będzie się posługiwała ceną brutto.

- Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności oczywiste błędy rachunkowe, polegające na błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty. Przy poprawianiu omyłek Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową netto.

VIII. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 100% cena.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom przedstawionym w niniejszym Zaproszeniu.

IX. Uwagi ogólne

        - Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-	odwołania przetargu i unieważnienia go w całości w każdym czasie,

-	zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

-	zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

-	żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

-	wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

        - Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- 	Mariusz Szulik - sprawy merytoryczno - techniczne; tel. 32 449 30 76,

kom. 665 771 778; siedziba zamawiającego, pok. nr 9,

-	Marcin Marciniak - sprawy merytoryczno - techniczne; tel. 32 449 30 70; siedziba zamawiającego, pok. nr 9,

w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

        - Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny oferty z wszystkimi oferentami, zgodnie z Regulaminem;

        - Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od wyznaczonego terminu składania ofert.

        - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona w Biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Suszec w zakładce dot. niniejszego zaproszenia.

        - O terminie podpisania umowy, Zamawiający telefonicznie zawiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

X. Załączniki do Zaproszenia

Załącznik 1	–	formularz oferty

Załącznik 1.A	–	formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Załącznik 2	–	istotne postanowienia umowy