Suszec, dnia 29.01.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Suszec

ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

Wójt Gminy Suszec zaprasza do składania ofert na roboty budowlane o wartości szacunkowej

nie przekraczającej kwoty 30 000 euro pn.:

„Zabudowa zadaszenia łukowego schodów wejściowych w Przedszkolu publicznym w Radostowicach”

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zadaszenia łukowego schodów nad wejściem do Przedszkola publicznego w Radostowicach przy ul. Dworcowej na działce nr 1361/18.

- Zakres robót:

- dostawa i montaż słupków oraz konstrukcji zadaszenia wraz z poszyciem.

Zadaszenie będzie wykonane w konstrukcji aluminiowej lub ze stali nierdzewnej. Wypełnienie poszycia dachu z płyt poliwęglanowych (4-komorowe) o grubości min. 16 mm. Słupy podpierające konstrukcję z profili aluminiowych o przekroju min.60 x 60 mm. (przykładowo, zgodnie z wykonanymi obliczeniami lub doborem) lub ze stali nierdzewnej.

Zastosowane materiały – aluminiowe malowane proszkowo w kolorze ciemno szarym lub ze stali nierdzewnej, płyty poliwęglanowe – bezbarwne.

Dołączony projekt należy traktować jako koncepcję. Wykonawca dokona na własny koszt obliczeń i doboru przekrojów profili oraz wykona w razie potrzeby projekt warsztatowy.

II. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. Termin wykonania zamówienia: do 30.04.2020 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności związanych z poprawnym wykonaniem niniejszego zamówienia;

b)	posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do poprawnej realizacji zamówienia;

c)	dysponują odpowiednim potencjałem technicznym (sprzęt) oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d)	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

V. Wymagania dotyczące oferty

- Termin składania ofert: 04.02.2020 r. do godz. 15:00

- Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec – sekretariat ( I piętro).

- Forma składania ofert:

elektronicznie, na adres e-mail: gmina@suszec.pl

lub

w  kopercie, która winna:

- być zaadresowana na zamawiającego,

- posiadać oznaczenia - tytuł zamówienia: „Zabudowa zadaszenia łukowego schodów wejściowych w Przedszkolu publicznym w Radostowicach”

- posiadać nazwę i adres wykonawcy

4. 	Wraz z ofertą należy złożyć:

- 	wypełniony i podpisany zał. 1 - formularz oferty,

-	pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),

-	można (ale niekoniecznie) dołączyć do oferty aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

5. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Złożone w ramach oferty dokumenty nie podlegają zwrotowi.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wybrane części zamówienia. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zamówienia.

VI. Sposób obliczenia ceny oferty:

- W formularzu oferty (zał. nr 1) należy podać całkowity koszt zadania. Cena musi obejmować koszty określone w pkt. I niniejszego zaproszenia.

- Kalkulacja ceny winna również uwzględniać wymagania określające standard, jakość i sposób wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

- Cenę należy podać w złotych polskich. Wszystkie wyliczane wartości, wykonawca jest zobowiązany zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, komisja będzie się posługiwała ceną brutto.

VII. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 100% cena.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom przedstawionym w niniejszym Zaproszeniu.

VIII. Uwagi ogólne

        - Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-	odwołania postępowania i unieważnienia go w całości w każdym czasie,

-	zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

-	zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

-	żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

-	wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

        - Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:

- 	Mariusz Szulik - sprawy merytoryczno - techniczne; tel. 32 449 30 76,

kom. 665 771 778; siedziba zamawiającego, pok. nr 8,

-	Marcin Marciniak - sprawy merytoryczno - techniczne; tel. 32 449 30 70; siedziba zamawiającego, pok. nr 8,

w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

        - Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny oferty z wszystkimi oferentami, zgodnie z Regulaminem;

        - Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od wyznaczonego terminu składania ofert.

        - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona w Biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Suszec w zakładce dot. niniejszego zaproszenia.

        - O terminie podpisania umowy, Zamawiający telefonicznie zawiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

IX. Załączniki do Zaproszenia

Załącznik 1	–	formularz oferty