## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 1.A
FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT : „BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SUSZCU PRZY UL. PIASKOWEJ”
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. | Obmiar | Cena jednostkowa netto (zł) | Krotność | Wartość pozycji netto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ROBOTY DROGOWE
1.1 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1 d.1.1 | KNR 2-01 0121-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | m2 | 2550.14 |  | 1 | 0
2 d.1.1 | KNR 2-01 0126-01 analogia | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek | m2 | 2550.14 |  | 1 | 0
3 d.1.1 | KNR 2-01 0212-07 analogia | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 382.52 |  | 1 | 0
4 d.1.1 | KNR 2-01 0228-05 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III - makroniwelacja terenu do rzędnej podbudowy | m3 | 1619.21 |  | 1 | 0
5 d.1.1 | KNR 2-01 0229-05 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m | m3 | 1619.21 |  | 1 | 0
6 d.1.1 | KNR 2-01 0229-08 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m | m3 | 1619.21 |  | 1 | 0
7 d.1.1 | KNR 2-01 0212-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 1619.21 |  | 1 | 0
0
1.2 | Roboty w zakresie nawierzchni ulic
8 d.1.2 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - pod nawierzchnię asfaltową | m2 | 1537.52 |  | 1 | 0
9 d.1.2 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - pod nawierzchnię betonową | m2 | 891.72 |  | 1 | 0
10 d.1.2 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - pod nawierzchnię miejsc postojowych | m2 | 62.5 |  | 1 | 0
11 d.1.2 | KNR 2-31 0103-04 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnia wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-IV - chodniki | m2 | 58.4 |  | 1 | 0
12 d.1.2 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Warstwa odbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C 0,4/0,5 - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - pod nawierzchnię asfaltową | m2 | 1537.52 |  | 1 | 0
13 d.1.2 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Warstwa odbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C C3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm - pod nawierzchnię asfaltową | m2 | 1537.52 |  | 1 | 0
14 d.1.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pod nawierzchnię asfaltową | m2 | 1537.52 |  | 1 | 0
15 d.1.2 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pod nawierzchnię asfaltową | m2 | 1537.52 |  | 1 | 0
16 d.1.2 | KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - pod nawierzchnię asfaltową | m2 | 1537.52 |  | 1 | 0
17 d.1.2 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 | 1537.52 |  | 1 | 0
18 d.1.2 | KNR 2-31 0110-01 0110-02 | Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22PP - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 1537.52 |  | 1 | 0
19 d.1.2 | KNR 2-31 0310-01 0310-02 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grubość po zagęszcz. 5 cm | m2 | 1537.52 |  | 1 | 0
20 d.1.2 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubość po zagęszcz. 4 cm | m2 | 1537.52 |  | 1 | 0
21 d.1.2 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Warstwa odbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C 0,4/0,5 - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - pod nawierzchnię betonową | m2 | 891.72 |  | 1 | 0
22 d.1.2 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Warstwa odbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C C3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm - pod nawierzchnię betonową | m2 | 891.72 |  | 1 | 0
23 d.1.2 | KNR 2-31 0109-03 | Warstwa podbudowy (mrozoochronna) z gruntu niespoistego stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa dowiezionego z wytwórni, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - pod nawierzchnię betonową | m2 | 891.72 |  | 1 | 0
24 d.1.2 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z betonu C8/10 - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod nawierzchnię betonową | m2 | 891.72 |  | 1 | 0
25 d.1.2 | KNR AT-03 0303-01 | Monolityczna płyta betonowa z hydrotechnicznego betonu cementowego C-30/37 (XC4 XD2 XF4 W8 na kruszywie łamanym); płyta dyblowana i kotwiona o gr. 22 cm. Płyta na warstwie poślizgowej z folii | m2 | 891.72 |  | 1 | 0
26 d.1.2 | KNR AT-03 0303-02 | Monolityczna płyta betonowa z hydrotechnicznego betonu cementowego C-30/37 (XC4 XD2 XF4 W8 na kruszywie łamanym); płyta dyblowana i kotwiona - za każdy 1 cm różnicy grubości od 22 cm do 23 cm | m2 | 891.72 |  | 1 | 0
27 d.1.2 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Warstwa odbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C 0,4/0,5 - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - miejsca postojowe | m2 | 62.5 |  | 1 | 0
28 d.1.2 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Warstwa odbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C C3/4 - grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm - miejsca postojowe | m2 | 62.5 |  | 1 | 0
29 d.1.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - miejsca postojowe | m2 | 62.5 |  | 1 | 0
30 d.1.2 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - miejsca postojowe | m2 | 62.5 |  | 1 | 0
31 d.1.2 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm | m2 | 65.2 |  | 1 | 0
32 d.1.2 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Warstwa ulepszonego podłożą z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C 1,5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - dla chodnika | m2 | 58.4 |  | 1 | 0
33 d.1.2 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 58.4 |  | 1 | 0
34 d.1.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ławy pod krawężniki; ława betonowa z oporem beton C12/15 | m3 | 27.387 |  | 1 | 0
35 d.1.2 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 358 |  | 1 | 0
36 d.1.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ławy pod krawężniki; ława betonowa z oporem beton C12/15 | m3 | 9.695 |  | 1 | 0
37 d.1.2 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 140.5 |  | 1 | 0
38 d.1.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ławy pod krawężniki; ława betonowa z oporem beton C12/15 | m3 | 1.772 |  | 1 | 0
39 d.1.2 | KNR 2-31 0407-04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 43 |  | 1 | 0
0
2 | MUR OPOROWY
40 d.2 | KNR 2-01 0217-06 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 147.1 |  | 1 | 0
41 d.2 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 | 16.34 |  | 1 | 0
42 d.2 | KNR 2-01 0212-06 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 10.1 |  | 1 | 0
43 d.2 | KNR-W 2-02 0201-04 | Warstwa podbetonu C 8/10 gr. 10 cm - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 25.52 |  | 1 | 0
44 d.2 | KNR-W 2-02 0604-05 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa | m2 | 255.17 |  | 1 | 0
45 d.2 | KNR-W 2-02 0604-06 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - druga i następna warstwa | m2 | 255.17 |  | 1 | 0
46 d.2 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli | kg | 12669.86 |  | 1 | 0
47 d.2 | KNR-W 2-02 0249-01 | Mur oporowy z betonu C 20/25 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem | m3 | 127.92 |  | 1 | 0
48 d.2 | KNR-W 2-02 0602-03 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa | m2 | 543.92 |  | 1 | 0
49 d.2 | KNR-W 2-02 0602-04 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa | m2 | 543.92 |  | 1 | 0
50 d.2 | KNR-W 2-02 1207-06 | Balustrada z prętów stalowych pionowych fi 20mm, wspawanych w ramę stalową z rur kwadratowych 40x40mm. Moduł podstawowy 241 cm. Kolor naturalny ocynk | m | 134.3 |  | 1 | 0
51 d.2 | KNR 2-01 0320-0202 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m | m3 | 10 |  | 1 | 0
0
3 | WAGA SAMOCHODOWA
52 d.3 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 49.95 |  | 1 | 0
53 d.3 | KNR 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) | m3 | 12.49 |  | 1 | 0
54 d.3 | KNR-W 2-02 1103-03 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym | m3 | 6.54 |  | 1 | 0
55 d.3 | KNR-W 2-02 0201-01 | Podbeton C 8/10 - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 1.31 |  | 1 | 0
56 d.3 | KNR-W 2-02 0204-01 | Fundament wagi z betonu C 16/20 - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 3.19 |  | 1 | 0
57 d.3 | KNR 7-33 0102-09 analogia | Dostawa i montaż - waga samochodowa - wysokość całkowita wagi 29cm - pomost wagi 12,0 x 3,0 m z ogranicznikami ruchu - 2 prefabrykowane najazdy (wymiary w rzucie dł. x szer. 3,0m x 3,0m) - czujniki tensometryczne wraz z mocowaniami - skrzynka połączeniowa IP68 z zabezpieczeniem odgromowym - miernik wagowy (ze złączem Ethernet) - kabel transmisyjny waga - miernik Elementy systemowe wagi wg wybranego producenta. Posadowienie wagi wg projektu konstrukcji. | kpl. | 1 |  | 1 | 0
0
4 | WIATA
58 d.4 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 22.58 |  | 1 | 0
59 d.4 | KNR 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) | m3 | 5.64 |  | 1 | 0
60 d.4 | KNR 2-01 0230-01 analogia | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - po wykonaniu robót fundamentowych - grunt uprzednio zhałdowany przy robotach ziemnych | m3 | 13.32 |  | 1 | 0
61 d.4 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 13.32 |  | 1 | 0
62 d.4 | KNR 2-02 0201-04 | Podbeton C 8/10 grubości 10 cm | m3 | 2.35 |  | 1 | 0
63 d.4 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli | kg | 393.32 |  | 1 | 0
64 d.4 | KNR-W 2-05 0208-01 | Kotwy - 12 szt. | kg | 48 |  | 1 | 0
65 d.4 | KNR 2-02 0204-02 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, z betonu C20/25 | m3 | 6.91 |  | 1 | 0
66 d.4 | KNR-W 2-02 0605-04 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa | m2 | 17.28 |  | 1 | 0
67 d.4 | KNR-W 2-02 0605-05 | Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na zimno - druga warstwa | m2 | 17.28 |  | 1 | 0
68 d.4 | KNR-W 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 40.32 |  | 1 | 0
69 d.4 | KNR-W 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa | m2 | 40.32 |  | 1 | 0
70 d.4 | KNR-W 2-05 0101-01 analogia | Montaż konstrukcji stalowej wiaty - kompleksowa dostawa i montaż konstrukcji, łączników itp.. | t | 9.28 |  | 1 | 0
71 d.4 | KNR-W 2-05 1008-01 | Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych - blacha trapezowa T40 gr. 0,63mm | m2 | 237.6 |  | 1 | 0
72 d.4 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 35 |  | 1 | 0
73 d.4 | KNR-W 2-02 0519-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej | m | 47.5 |  | 1 | 0
74 d.4 | KNR-W 2-02 0526-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z z blachy powlekanej | m | 21.5 |  | 1 | 0
0
5 | KONTENER SOCJALNO-BIUROWY
75 d.5 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 6.72 |  | 1 | 0
76 d.5 | KNR 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) | m3 | 1.68 |  | 1 | 0
77 d.5 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - po wykonaniu robót fundamentowych - grunt uprzednio zhałdowany przy robotach ziemnych | m3 | 8.4 |  | 1 | 0
78 d.5 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 8.4 |  | 1 | 0
79 d.5 | KNR 2-02 0201-04 | Podbeton C 8/10 grubości 10 cm | m3 | 0.35 |  | 1 | 0
80 d.5 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli | kg | 193.41 |  | 1 | 0
81 d.5 | KNR 2-02 0204-02 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, z betonu C20/25 | m3 | 0.5 |  | 1 | 0
82 d.5 | KNR-W 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 6.72 |  | 1 | 0
83 d.5 | KNR-W 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa | m2 | 6.72 |  | 1 | 0
84 d.5 | KNR-W 2-25 0102-01 analogia | Kontener socjalno-biurowy wg opisu w dokumentacji Powierzchnia zabudowy 14,81 m2 Powierzchnia całkowita 14,81 m2 Powierzchnia całkowita netto= pow. użytkowa 12,75 m2 Kubatura całkowita brutto 43,69 m3 Rzędna ±0,00 = 267,75 m n.p.m. Długość kontenera - 6,07 m, szerokość kontenera - 2,44 m Wysokość kontenera 2,80 m | kontener | 1 |  | 1 | 0
0
6 | PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
85 d.6 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | m | 180.25 |  | 1 | 0
86 d.6 | KNR 2-01 0312-10 | Przekopy próbne, kategoria gruntu III - analogia. | szt | 14 |  | 1 | 0
87 d.6 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 292.01 |  | 1 | 0
88 d.6 | KNR 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) | m3 | 32.45 |  | 1 | 0
89 d.6 | KNR 2-01 0322-02 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, kategoria gruntu III-V | m2 | 650 |  | 1 | 0
90 d.6 | KNR 2-01 0605-01 | Pompowanie oczyszcząjace - przyjęto | godz. | 20 |  | 1 | 0
91 d.6 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 27.04 |  | 1 | 0
92 d.6 | KNR-W 2-18 0109-07 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PE 100 SDR 11 RC Dz 160 | m | 140.75 |  | 1 | 0
93 d.6 | KNR-W 2-18 0109-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PE 100 SDR 11 RC Dz 63 | m | 39.5 |  | 1 | 0
94 d.6 | KNR-W 2-18 0109-01 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur PE 100 SDR 11 Dz 40 | m | 5 |  | 1 | 0
95 d.6 | KNR-W 2-18 0801-06 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - nasuwka trójdzielna "TREPI FL" IGE DN 300/150 odejście kołnierzowe DN150 | kpl. | 1 |  | 1 | 0
96 d.6 | KNR-W 2-18 0211-06 | Zasuwa DN 150 z kołnierzem i króćcem PE do zgrzewania z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego PN16 do wody pitnej, DN150/PE 100 SDR11 DZ 160 * uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring * wrzeciono ze stali nierdzewnej * gładki przelot * obudowa teleskopowa do zasuwy * skrzynka uliczna sztywna * płyta podkładowa | kpl. | 1 |  | 1 | 0
97 d.6 | KNR-W 2-18 0211-01 | Zasuwa do zgrzewania z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego PN16 do wody pitnej, DN50/PE 63 SDR11 * uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring * wrzeciono ze stali nierdzewnej * gładki przelot * obudowa teleskopowa do zasuwy * skrzynka uliczna sztywna * płyta podkładowa | kpl. | 1 |  | 1 | 0
98 d.6 | KNR-W 2-18 0111-07 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 160 mm - trójnik PE 100 SDR11 Dz 160 / 110/160 | złącz. | 1 |  | 1 | 0
99 d.6 | KNR-W 2-18 0111-07 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 160 mm - redukcja SDR 11 160/90 | złącz. | 1 |  | 1 | 0
100 d.6 | KNR-W 2-18 0111-07 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 160 mm - kolano SDR 11 Dz 160 | złącz. | 3 |  | 1 | 0
101 d.6 | KNR-W 2-18 0111-03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 90 mm - redukcja SDR 11 90/63 | złącz. | 1 |  | 1 | 0
102 d.6 | KNR-W 2-18 0111-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 mm - redukcja SDR 11 63/40 | złącz. | 1 |  | 1 | 0
103 d.6 | KNR-W 2-18 0111-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 mm - kolano SDR 11 Dz 63 | złącz. | 2 |  | 1 | 0
104 d.6 | KNR-W 2-18 0111-01 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 40 mm - kolano SDR 11 Dz 40 | złącz. | 1 |  | 1 | 0
105 d.6 | KNR-W 2-18 0219-03 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm | kpl. | 2 |  | 1 | 0
106 d.6 | KNR-W 2-18 0527-01 | Przejście szczelne przez dla rury Dz 40 | szt. | 1 |  | 1 | 0
107 d.6 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm ponad kanał | m3 | 77.88 |  | 1 | 0
108 d.6 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 77.88 |  | 1 | 0
109 d.6 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III do wartości Is= 0,98 | m3 | 77.88 |  | 1 | 0
110 d.6 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy taśmą z tworzywa sztucznego | m | 180.25 |  | 1 | 0
111 d.6 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki | m3 | 216.65 |  | 1 | 0
112 d.6 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 216.65 |  | 1 | 0
113 d.6 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III do wartości Is= 0,98 | m3 | 216.65 |  | 1 | 0
114 d.6 | KNR-W 2-18 0704-01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE | 200m -1 prób. | 0.9 |  | 1 | 0
115 d.6 | KNR-W 2-18 0705-01 | Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE | 200m -1 prób. | 0.9 |  | 1 | 0
116 d.6 | KNR-W 2-18 0707-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.9 |  | 1 | 0
117 d.6 | KNR-W 2-18 0708-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 0.9 |  | 1 | 0
0
7 | KANALIZACJA SANITARNA
118 d.7 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | m | 17 |  | 1 | 0
119 d.7 | KNR 2-01 0312-10 | Przekopy próbne, kategoria gruntu III - analogia. | szt | 3 |  | 1 | 0
120 d.7 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 22.95 |  | 1 | 0
121 d.7 | KNR 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) | m3 | 2.55 |  | 1 | 0
122 d.7 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - zbiornik | m3 | 38.7 |  | 1 | 0
123 d.7 | KNR 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - zbiornik | m3 | 4.3 |  | 1 | 0
124 d.7 | KNR 2-01 0322-02 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, kategoria gruntu III-V | m2 | 50 |  | 1 | 0
125 d.7 | KNR 2-01 0605-01 | Pompowanie oczyszcząjace - przyjęto | godz. | 10 |  | 1 | 0
126 d.7 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 2.55 |  | 1 | 0
127 d.7 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 x 5.9mm | m | 16 |  | 1 | 0
128 d.7 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.160x4.7mm | m | 1 |  | 1 | 0
129 d.7 | KNR-W 2-18 0517-01 | Studzienka tworzywowa kompletna z PP lub PE z pierścieniem odciążajacym i włazem B 125 Fi 425 | szt. | 1 |  | 1 | 0
130 d.7 | KNR 7-04 0403-01 | Zbiornik o pojemności użytkowej równej 8,63 m3 oraz całkowitej, która wynosi 11,14 m3 z betonu klasy C35/45 w postaci monolitycznych elementów żelbetowych . Zwieńczenie zbiornika stanowi pokrywa o nośności 15 t ( teren zielony).Zbiornik ma być wyposażony w 1 studnię typową rewizyjną, betonową Dn 1000 wyposażoną we właz żeliwny kl. B 125. Zbiornik należy wyposażyć w kominek wentylacyjny PVC Dn 50 wystawiony 0,5 m | kpl. | 1 |  | 1 | 0
131 d.7 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 17 |  | 1 | 0
132 d.7 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm ponad kanał | m3 | 8.45 |  | 1 | 0
133 d.7 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 8.45 |  | 1 | 0
134 d.7 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III do wartości Is= 0,98 | m3 | 8.45 |  | 1 | 0
135 d.7 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki rurociągu i zbiornika | m3 | 36.45 |  | 1 | 0
136 d.7 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 36.45 |  | 1 | 0
137 d.7 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III do wartości Is= 0,98 | m3 | 36.45 |  | 1 | 0
0
8 | KANALIZACJA DESZCZOWA
138 d.8 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | m | 220 |  | 1 | 0
139 d.8 | KNR 2-01 0312-10 | Przekopy próbne, kategoria gruntu III - analogia. | szt | 8 |  | 1 | 0
140 d.8 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 346.5 |  | 1 | 0
141 d.8 | KNR 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) | m3 | 38.5 |  | 1 | 0
142 d.8 | KNR 2-01 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - zbiornik | m3 | 383.4 |  | 1 | 0
143 d.8 | KNR 2-01 0301-02 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - zbiornik | m3 | 42.6 |  | 1 | 0
144 d.8 | KNR 2-01 0322-02 | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, kategoria gruntu III-V | m2 | 770 |  | 1 | 0
145 d.8 | KNR 2-01 0605-01 | Pompowanie oczyszcząjace - przyjęto | godz. | 40 |  | 1 | 0
146 d.8 | KNR-W 2-18 0511-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 33 |  | 1 | 0
147 d.8 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.160x4.7mm | m | 62 |  | 1 | 0
148 d.8 | KNR-W 2-18 0408-03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 x 5.9mm | m | 149 |  | 1 | 0
149 d.8 | KNR-W 2-18 0408-04 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250x 7.3 mm | m | 9 |  | 1 | 0
150 d.8 | KNNR 4 1413-08 | Podstawa studni Fi 1200 z żelbetowa z betonu C12/15 grubości 10 cm | m3 | 2.16 |  | 1 | 0
151 d.8 | KNR-W 2-18 0513-03 | Studzienka betonowa Fi 1200 z kręgów betonowych, ze zwężka betonową, dennicą, pierścieniem odciążajacym i włazem D400 | stud. | 6 |  | 1 | 0
152 d.8 | KNR-W 2-18 0513-03 | Studzienka betonowa Fi 1200 z kręgów betonowych, ze zwężka betonową, dennicą, pierścieniem odciążajacym i włazem B 125 | stud. | 2 |  | 1 | 0
153 d.8 | KNNR 4 1413-08 | Podstawa studzienki z betonu C12/15 grubości 15 cm | m3 | 0.462 |  | 1 | 0
154 d.8 | KNRW 2-18 0524-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem | szt | 6 |  | 1 | 0
155 d.8 | KNR-W 2-18 0524-03 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu | szt. | 1 |  | 1 | 0
156 d.8 | KNR 2-31 0606-01 | Odwodnienie liniowe | m | 5.5 |  | 1 | 0
157 d.8 | KNR 7-04 0501-01 | Separator betonowy ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem Q max -60l/s, Qn = 6 l/s, pojemność olejowa - 220 l, pojemność osadowa - 600 l | kpl. | 1 |  | 1 | 0
158 d.8 | KNR 7-04 0501-01 | Zbiornik z prefabrykowanych elementów-wielosegmentowy. Segmenty łączy się na uszczelki systemowe oraz dedykowane elementy kotwiące. zbiornik z betonu klasy C35/45. Konstrukcja zbiornika ma być przystosowana do ruchu pojazdów ciężarowych ( D400). Zbiornik wyposażyć należy w 2 typowe betonowe studnie włazowe Dn 1000 wyposażone w drabinkę złazową oraz pokrywę dostosowaną do rodzaju nawierzchni. Zbiornik należy wyposażyć w kominek wentylacyjny PVC Dn 100 wystawiony 0,5 m ponad powierzchnię terenu i zakończony wywiewką kan. Objętość użytkowa Vu=78,4 m3 Objętość całkowita Vc=95,0 m3 | kpl. | 1 |  | 1 | 0
159 d.8 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki do 30 cm ponad kanał | m3 | 101.6 |  | 1 | 0
160 d.8 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 101.6 |  | 1 | 0
161 d.8 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III do wartości Is= 0,98 | m3 | 101.6 |  | 1 | 0
162 d.8 | kalkulacja własna | Zakup wraz z transportem piasku do wykonania zasypki | m3 | 518.03 |  | 1 | 0
163 d.8 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 518.03 |  | 1 | 0
164 d.8 | KNR 2-01 0236-03 | Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III do wartości Is= 0,98 | m3 | 518.03 |  | 1 | 0
165 d.8 | KNR 2-18 0804-03 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 250 mm | m | 9 |  | 1 | 0
166 d.8 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm | m | 149 |  | 1 | 0
167 d.8 | KNR 2-18 0804-01 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm | m | 62 |  | 1 | 0
0
9 | INSTALACJE WEWNĘTRZNE
9.1 | INSTALACJA WODOCIĄGOWA
168 d.9.1 | KNR 2-15/GEBERIT 0601-01 | Rura wielowarstwowa 16x2,0 | m | 5.5 |  | 1 | 0
169 d.9.1 | KNR 2-15/GEBERIT 0601-02 | Rura wielowarstwowa 20x2,0 | m | 2.5 |  | 1 | 0
170 d.9.1 | KNR 2-15/GEBERIT 0601-03 | Rura wielowarstwowa 25x2,5 | m | 4.5 |  | 1 | 0
171 d.9.1 | KNR-W 2-15 0106-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 2 |  | 1 | 0
172 d.9.1 | kalk. własna | Kształtki | szt. | 25 |  | 1 | 0
173 d.9.1 | KNR 0-31 0113-01 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 16 mm | m | 5.5 |  | 1 | 0
174 d.9.1 | KNR 0-31 0113-02 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 20 mm | m | 2.5 |  | 1 | 0
175 d.9.1 | KNR 0-31 0113-03 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 25 mm | m | 6.5 |  | 1 | 0
176 d.9.1 | KNR 0-31 0110-02 | Montaż zestawu wodomierzowego - Wodomierz jednostrumieniowy Dn 20 +Konsola wodomierzowa+Zawór zwrotny antyskażeniowy EA 291 NF Dn15 | szt. | 1 |  | 1 | 0
177 d.9.1 | KNR-W 2-15 0132-03 | Zaw.odc.prosty DN25 | szt. | 3 |  | 1 | 0
178 d.9.1 | KNR-W 2-15 0132-02 | Zaw.odc.prosty DN20 | szt. | 1 |  | 1 | 0
179 d.9.1 | KNR 0-31 0105-03 | Podgrzewacz elektryczny c.w.u montowany pod umywalką i zlewem V = 6,0 l , 1,5 kW | kpl. | 2 |  | 1 | 0
180 d.9.1 | KNR-W 2-15 0135-02 | Zawór kulowy ze złączką do węża i zaworem typu HA Dn 20 | szt. | 2 |  | 1 | 0
181 d.9.1 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
182 d.9.1 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
183 d.9.1 | KNR-W 2-15 0132-01 | Zawór kątowy | szt. | 5 |  | 1 | 0
184 d.9.1 | KNR 0-31 0116-03 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe | m | 14.5 |  | 1 | 0
185 d.9.1 | KNR 0-31 0116-04 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa | m | 14.5 |  | 1 | 0
0
9.2 | KANALIZACJA SANITARNA
186 d.9.2 | KNR-W 2-15 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 4.5 |  | 1 | 0
187 d.9.2 | KNR-W 2-15 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 6 |  | 1 | 0
188 d.9.2 | KNR-W 2-15 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 1.5 |  | 1 | 0
189 d.9.2 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 4.3 |  | 1 | 0
190 d.9.2 | KNR-W 2-15 0222-01 | Zawór napowietrzający o śr. 50 mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
191 d.9.2 | KNR-W 2-15 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1 |  | 1 | 0
192 d.9.2 | KNR-W 2-15 0222-03 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 1 |  | 1 | 0
193 d.9.2 | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
194 d.9.2 | KNR-W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe o śr. 50 mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
195 d.9.2 | KNRW 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm | szt | 2 |  | 1 | 0
196 d.9.2 | KNRW 2-15 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm | szt | 1 |  | 1 | 0
197 d.9.2 | KNR 2-15/GEBERIT 0101-01 | Elementy montażowet do miski ustępowej montowane na ścianie | kpl. | 1 |  | 1 | 0
198 d.9.2 | KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 | Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp | kpl. | 1 |  | 1 | 0
199 d.9.2 | KNR 2-15/GEBERIT 0105-02 | Przyciski do spłuczek podtynkowych publiczny | kpl. | 1 |  | 1 | 0
200 d.9.2 | KNR 2-15/GEBERIT 0101-03 | Elementy montażowe do umywalki montowane na ścianie | kpl. | 1 |  | 1 | 0
201 d.9.2 | KNR-W 2-15 0230-01 | Umywalka 55x45 cm ( wraz z syfonem) | kpl. | 1 |  | 1 | 0
202 d.9.2 | KNR-W 2-15 0229-04 | Zlew 1-komorowy wraz z elementami montażowymi | szt. | 1 |  | 1 | 0
203 d.9.2 | KNR-W 2-15 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 8 |  | 1 | 0
0
9.3 | INSTALACJA OGRZEWANIA
204 d.9.3 | KNR 2-15/GEBERIT 0601-01 | Rura wielowarstwowa 16x2,0 | m | 9 |  | 1 | 0
205 d.9.3 | KNR 2-15/GEBERIT 0601-02 | Rura wielowarstwowa 20x2,0 | m | 10 |  | 1 | 0
206 d.9.3 | KNR 2-15/GEBERIT 0601-03 | Rura wielowarstwowa 25x2,5 | m | 6 |  | 1 | 0
207 d.9.3 | kalk. własna | Kształtki | szt. | 21 |  | 1 | 0
208 d.9.3 | KNR 0-31 0113-01 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 16 mm | m | 9 |  | 1 | 0
209 d.9.3 | KNR 0-31 0113-02 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 20 mm | m | 10 |  | 1 | 0
210 d.9.3 | KNR 0-31 0113-03 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 25 mm | m | 6 |  | 1 | 0
211 d.9.3 | KNR-W 2-15 0432-01 | Klimakonwektor L = 0.8 m | szt. | 1 |  | 1 | 0
212 d.9.3 | KNR-W 2-15 0432-01 | Klimakonwektor L = 1.0 m | szt. | 1 |  | 1 | 0
213 d.9.3 | KNR 0-31 0215-01 | Pompa ciepła powietrzna typu split o znamionowej mocy grzewczej 4,2 kW i wydajności chłodniczej 1,92 kW. Wraz z kompletnym oprzyrządowaniem i armaturą oraz zbiornikiem buforowym o pojemności Vc =40l i Vu =39,0 l | kpl. | 1 |  | 1 | 0
214 d.9.3 | KNR-W 2-15 0411-01 | Zaw.odc.prosty DN15 | szt. | 1 |  | 1 | 0
215 d.9.3 | KNR-W 2-15 0411-02 | Zaw.odc.prosty DN20 | szt. | 1 |  | 1 | 0
216 d.9.3 | KNR-W 2-15 0411-03 | Zaw.odc.prosty DN25 | szt. | 2 |  | 1 | 0
217 d.9.3 | KNR-W 2-15 0411-01 | Zawór równoważący z siłownikiem Dn10 | szt. | 1 |  | 1 | 0
218 d.9.3 | KNR-W 2-15 0411-01 | Zawór równoważący z siłownikiem Dn15 | szt. | 1 |  | 1 | 0
0
10 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
10.1 | SIECI ZEWNĘTRZNE
10.1.1 | Prace kablowe
219 d.10.1.1 | KNR 2-01 0702-02 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 450 |  | 1 | 0
220 d.10.1.1 | KNR 2-01 0701-0202 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 50 |  | 1 | 0
221 d.10.1.1 | KNNR 5 0907-06 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 200 |  | 1 | 0
222 d.10.1.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 500 |  | 1 | 0
223 d.10.1.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr.110 mm | m | 10 |  | 1 | 0
224 d.10.1.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z HDPE o śr. 50 mm | m | 120 |  | 1 | 0
225 d.10.1.1 | KNR 2-01 0705-0203 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 450 |  | 1 | 0
226 d.10.1.1 | KNR 2-01 0704-0203 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 50 |  | 1 | 0
227 d.10.1.1 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKY 4x35 mm2 | m | 10 |  | 1 | 0
228 d.10.1.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKYżo 3x16 mm2 | m | 262 |  | 1 | 0
229 d.10.1.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo 5x6 mm2 | m | 140 |  | 1 | 0
230 d.10.1.1 | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKYżo 3x2,5 mm2 | m | 185 |  | 1 | 0
231 d.10.1.1 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - Kabel doziemny UTP 5e, żelowany | m | 480 |  | 1 | 0
232 d.10.1.1 | KNNR 5 0401-01 | Szafka, montaż powierzchniowy, IP66, II klasa ochronności, z zabezpieczeniem 2A gG | kpl. | 1 |  | 1 | 0
0
10.1.2 | Montaż słupów oświetleniowych
233 d.10.1.2 | KNNR 5 1001-01 | Słup stalowy o wysokości 8 m z fundamentem betonowym | szt. | 7 |  | 1 | 0
234 d.10.1.2 | KNNR 5 1415-02 | Zabezpieczenie podziemnej części słupów | m2 | 15.75 |  | 1 | 0
235 d.10.1.2 | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie | szt. | 7 |  | 1 | 0
236 d.10.1.2 | KNNR 5 1002-04 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na ścianie | szt. | 1 |  | 1 | 0
237 d.10.1.2 | KNNR 5 0726-05 | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 7 |  | 1 | 0
238 d.10.1.2 | KNNR 5 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m - YDYżo 2x1,5 450/750V | kpl.przew. | 70 |  | 1 | 0
239 d.10.1.2 | KNNR 5 1004-02 | Oprawa LED 71 W wg dokumentacji, rozsył obszarowy, do montażu na wysięgniku, II klasa ochronności | szt. | 8 |  | 1 | 0
240 d.10.1.2 | KNNR 5 1006-02 | Tabliczka bezpiecznikowa z 1 wkładką 2A | szt. | 7 |  | 1 | 0
241 d.10.1.2 | KNR AL-01 0501-02 | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera tubowa IP zewnętrzna monitoringu + Uchwyt do montażu kamery na elewacji słupie stalowym | szt. | 6 |  | 1 | 0
242 d.10.1.2 | wycena indywidualna | Masa do ochrony spawów | kpl. | 1 |  | 1 | 0
0
10.1.3 | Badania pomontażowe
243 d.10.1.3 | KNNR 5 1302-02 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy | odc. | 7 |  | 1 | 0
244 d.10.1.3 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1 |  | 1 | 0
245 d.10.1.3 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 2 |  | 1 | 0
246 d.10.1.3 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 2 |  | 1 | 0
0
10.2 | Budynek budynek socjalny, wiata, rampa z magazynem
10.2.1 | Rozdzielnice
247 d.10.2.1 | KNNR 5 0404-02 | Rozdzielnica RG, montaż powierzchniowy, IP20, I klasa ochronności, AC 400 V, 50 Hz, z wyposażeniem wg. schematu PB-IE-04 | szt. | 1 |  | 1 | 0
0
10.2.2 | Instalacja oświetlenia
248 d.10.2.2 | KNNR 5 0103-02 | Rura PCV Fi 25 z uchwytami | m | 120 |  | 1 | 0
249 d.10.2.2 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYżo 3x1,5 | m | 40 |  | 1 | 0
250 d.10.2.2 | KNNR 5 0302-01 analogia | Puszki instalacyjne pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 3 |  | 1 | 0
251 d.10.2.2 | KNNR 5 0306-02 analogia | Łącznik jednogrupowy 10A, 230V, IP20 | szt. | 3 |  | 1 | 0
252 d.10.2.2 | KNNR 5 0502-01 | Oprawa oświetleniowa nastropowa, LED o mocy 20 W, 4000K, IP44 | kpl. | 2 |  | 1 | 0
253 d.10.2.2 | KNNR 5 0502-01 | Oprawa LED 29 W, nastropowa typu belka | kpl. | 12 |  | 1 | 0
254 d.10.2.2 | KNNR 5 0502-01 | Oprawa oświetleniowa nastropowa, LED o mocy ok. 30 W,4000K, IP20, z elementami mocującymi do stropu | kpl. | 2 |  | 1 | 0
255 d.10.2.2 | KNNR 5 0502-01 | Plafoniera techniczna LED 9W z czujnikiem zmierzch oraz oprawa awaryjna z modułem zasilania awaryjnego 1h, zewnętrzna, CNBOP | kpl. | 1 |  | 1 | 0
256 d.10.2.2 | KNNR 5 0502-01 | Oprawa ewakuacyjna kierunkowa LED z piktogramem, IP20, 1h, CNBOP | kpl. | 1 |  | 1 | 0
0
10.2.3 | Instalacja siły
257 d.10.2.3 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDYżo 3x2,5 | m | 80 |  | 1 | 0
258 d.10.2.3 | KNNR 5 0205-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 4x1.5 | m | 5 |  | 1 | 0
259 d.10.2.3 | KNNR 5 0205-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 5x2,5 | m | 10 |  | 1 | 0
260 d.10.2.3 | KNNR 5 0302-01 analogia | Puszki instalacyjne pojedyncze o śr.do 60 mm- puszki do zestawów gniazd | szt. | 9 |  | 1 | 0
261 d.10.2.3 | KNNR 5 0308-01 analogia | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16 A, 230 V, IP20 | szt. | 2 |  | 1 | 0
262 d.10.2.3 | KNNR 5 0308-01 analogia | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo wtyczkowe podwójne 16A, 230V, IP20 | szt. | 3 |  | 1 | 0
263 d.10.2.3 | KNNR 5 0308-05 analogia | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo wtyczkowe podjedyncze 16A, 230V, IP44 | szt. | 4 |  | 1 | 0
0
10.2.4 | Uziemienie, instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze
264 d.10.2.4 | KNNR 5 0605-02 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 30x4 mm | m | 40 |  | 1 | 0
265 d.10.2.4 | KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Główna szyna wyrównania potencjałów, 10 zacisków 2,5-95 mm2, 1 zacisk na płaskownik 30x4 mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
266 d.10.2.4 | KNR 5-08 0604-01 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym blachą | m | 30 |  | 1 | 0
267 d.10.2.4 | KNR 5-08 0622-05 | Montaż typowych iglic IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami | szt. | 2 |  | 1 | 0
268 d.10.2.4 | KNNR 5 0404-05 | Obudowy o powierzchni do 0.1 m2- obudowa złącza kontrolnego | szt. | 4 |  | 1 | 0
269 d.10.2.4 | KNNR 5 0205-01 analogia | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w podłożu innym niż betonowe -LY 6 | m | 20 |  | 1 | 0
0
10.2.5 | Instalacja teletechniczna
270 d.10.2.5 | KNNR 5 0404-01 analogia | Szafa typu RACK 19" 600x600, wyposażona w rejestrator obrazu z kamer z wbudowanym switchem min. 8xPoE, router sieciowy 4xRJ45, panele rozdzielcze, prowadnice | szt. | 1 |  | 1 | 0
271 d.10.2.5 | KNNR 5 0302-01 analogia | Puszki instalacyjne pojedyncze o śr.do 60 mm- puszki do zestawów gniazd | szt. | 1 |  | 1 | 0
272 d.10.2.5 | KNNR 5 0308-01 analogia | Gniazdo sieciowe podwójne RJ45, IP20 | szt. | 1 |  | 1 | 0
273 d.10.2.5 | KNR AL-01 0101-01 analogia | Kompletny system wagowy z systemem identyfikacji, np. czytnik kart magnetycznych, kodów kreskowych itp. i system sterowaniem szlabanem | szt. | 1 |  | 1 | 0
274 d.10.2.5 | KNR AL-01 0101-01 analogia | Kompletny system fotowoltaiczny o mocy min. 5 kWp wg. opisu | szt. | 1 |  | 1 | 0
0
10.2.6 | Badania pomontażowe
275 d.10.2.6 | KNP 18 D13 1301-03 | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól | szt | 1 |  | 1 | 0
276 d.10.2.6 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 9 |  | 1 | 0
277 d.10.2.6 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1 |  | 1 | 0
278 d.10.2.6 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 1 | 0
279 d.10.2.6 | KNR-W 5-08 0902-05 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy | pomiar | 1 |  | 1 | 0
280 d.10.2.6 | KNR-W 5-08 0902-06 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny | pomiar | 1 |  | 1 | 0
281 d.10.2.6 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 1 | 0
282 d.10.2.6 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 9 |  | 1 | 0
283 d.10.2.6 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 1 | 0
284 d.10.2.6 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 1 |  | 1 | 0
285 d.10.2.6 | KNR 13-21 0301-03 | Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowisku | kpl.pom. | 1 |  | 1 | 0
0
11 | OGRODZENIE
286 d.11 | KNR-W 2-02 1804-11 | Ogrodzenie systemowe z paneli - wymiar wysokość słupa: H=1800mm, - wysokość panela H=1730 mm. - szerokość panela S=2500mm - przekrój słupa profil 60x40 mm - wypełnienie panel zgrzewany przetłaczany 3D, fi drutu 5 mm - rozstaw wypełnienia- 50x200 lub 75x200mm - wyposażenie - obejmy montażowe - powłoka antykorozyjna - ocynk ogniowy - kolor - malowany na kolor RAL | m | 304 |  | 1 | 0
287 d.11 | KNR-W 2-02 1808-01 analogia | Brama wjazdowa - Słupy bramy z profili 130x130mm, konstrukcja skrzydła z profili 80x52mm. Wypełnienie skrzydła: panel kratowy z przetłoczeniami (przykręcany do konstrukcji), - stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL7016 - wymiar skrzydła H=1700mm, S=3140mm (szerokość przejazdu min. 5,5m) - konstrukcja skrzydła bramy - zamknięta - wypełnienie skrzydła: panel kratowy z przetłoczeniami, średnica drutu poziomego: 5 [mm], średnica drutu pionowego: 5 [mm], wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm] - stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor RAL6005 | kpl. | 2 |  | 1 | 0
288 d.11 | KNR-W 2-25 0420-01 analogia | Szlaban ramię aluminiowe 4 i 5 m podpora stała/ruchoma ramienia, naklejki ostrzegawcze na ramię linia fotokomórek bezpieczeństwa, pętla indukcyjna montowana w drodze, odbiornik radiowy (sterowanie pilotem), oświetlenie LED ramienia, lampa ostrzegawcza na obudowę, fartuch pod ramię, obsługa ręczna w razie braku zasilania, zabezpieczający zawór ANTY-WANDAL, prędkość obrotowa silnika: 1400/2800 obr/min, siłownik hydrauliczny; multifunkcjonalna centrala sterująca, wyposażenie w system identyfikacji, np. czytnik kart magnetycznych, kodów kreskowych itp. zintegrowany z projektowanym systemem monitoringu i zapisu danych dotyczących przywożonych odpadów przez mieszkańców gminy | szt. | 2 |  | 1 | 0
0
12 | ZIELEŃ
289 d.12 | KNR 2-21 0323-05 | Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; wys. min. 1 m - świerk syberyjski | szt. | 32 |  | 1 | 0
290 d.12 | KNR 2-21 0701-05 | Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych | szt. | 32 |  | 1 | 0
291 d.12 | KNR 2-21 0218-02 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim | m3 | 332.38 |  | 1 | 0
292 d.12 | KNR 2-21 0401-05 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem | m2 | 3323.76 |  | 1 | 0
293 d.12 | KNR 2-21 0703-01 | Pielęgnacja trawników wykonanych darniowaniem pełnym na terenie płaskim | m2 | 3323.76 |  | 1 | 0
0
13 | WYPOSAŻENIE
294 d.13 | wycena indywidualna | Tablice edukcyjne - Tablice z twardego PCW, z nadrukiem, wymiar ok. 0,4 m x 0,7 m, 18 sztuk. (Każdy kontener i pojemnik musi posiadać odpowiednie oznaczenie w postaci odpowiedniego tabliczki z nadrukiem) | kpl. | 1 |  | 1 | 0
295 d.13 | wycena indywidualna | Kontener na odpady niebezpieczne zgodnie z dokumentacją (Ob8), tzw. Ekoskład wyposażony w podłogę rusztową oraz wannę wychwytową i zamykane drzwi. Kontener powinien posiadać wyposażenie w postaci półek i regałów na odpowiednie pojemniki na odpady niebezpieczne (pojemniki: beczka 75 l - 4 szt., beczka 30 l - 2szt., kontener na świetlówki o pojemności 640 l - 1szt., pojemnik na leki z tworzywa 30 l - 1szt., pojemnik z tworzywa na baterie 120 l - 1szt., Boks kartonowy, 60 l - 1szt. | kpl. | 1 |  | 1 | 0
296 d.13 | wycena indywidualna | Kontener chłodniczy na odpady kuchenne ulegające biodegradacji zgodnie z dokumentacją (Ob9) | kpl. | 1 |  | 1 | 0
297 d.13 | wycena indywidualna | 5 pojemników PCV 120l do sortowania odpadów w kolorach żółtym (metale i tworzywa sztuczne), białym (szkło białe), zielonym (szkło kolorowe), niebieskim (papier), brązowym (odpady biodegradowalne) | kpl. | 1 |  | 1 | 0
298 d.13 | wycena indywidualna | Waga platformowa magazynowa do ważenia drobnych elementów Parametry techniczne: Maksymalne obciążenie 300 kg Dokładność 0,02 kg (20g) Wyświetlacz LED Wymiary szalki (DxS) min. 60 x 45 cm Zasilanie sieciowe: tak Akumulator wewnętrzny: tak | kpl. | 1 |  | 1 | 0
0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [6 empty] | 0
Słownie:
Uwaga: Cena jednostkowa to cena wykonania robót przypadających na 1 krotność. Wartość to iloczyn obmiaru, ceny jednostkowej i krotności.
|  | Stawka roboczogodziny: |  | zł
Narzuty:
|  | Koszty pośrednie [Kp] |  | % R,S
|  | Zysk [Z] |  | % R+Kp (R) S+Kp (S)
|  | VAT [V] |  | %Σ(R+Kp (R)+Z(R),M,S+Kp(S)+Z(S))
|  | miejscowość, dnia |  | podpis Oferenta