## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 1.C
FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT : instalacje elektryczne „Budowa przedszkola 8 oddziałowego przy ulicy Szkolnej w Suszcu”
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. | Obmiar | Cena jednostkowa netto (zł) | Krotność | Wartość pozycji netto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Instalacja elektryczna
1.1. | Rozdzielnice, tablice rozdzielcze wraz z wyposażeniem
1 | KNNR 5 0406-01 analogia | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż przycisku p.poż | szt. | 2 |  | 1 | 0
2 | KNNR 5 0405-09 analogia | Tablica rozdzielcza TG wg. schematu | szt. | 1 |  | 1 | 0
3 | KNNR 5 0404-02 analogia | Tablica rozdzielcza T2 wg. schematu | szt. | 1 |  | 1 | 0
4 | KNNR 5 0404-02 analogia | Tablica rozdzielcza Tkot wg. schematu | szt. | 1 |  | 1 | 0
5 | KNNR 5 0404-02 analogia | Tablica rozdzielcza Tkch wg. schematu | szt. | 1 |  | 1 | 0
6 | KNNR 5 0404-02 analogia | Tablica rozdzielcza SSP | szt. | 1 |  | 1 | 0
7 | KNNR 5 0404-02 analogia | Tablica rozdzielcza Centrala Oddymiająca | szt. | 1 |  | 1 | 0
8 | KNNR 5 0404-02 analogia | Tablica rozdzielcza Hydrofornia | szt. | 1 |  | 1 | 0
0
1.2. | Oprawy oświetleniowe
9 | KNNR 5 0502-03 analogia | Oprawy oświetleniowe typu A2 | szt. | 20 |  | 1 | 0
10 | KNNR 5 0502-03 analogia | Oprawy oświetleniowe typu B1 | szt. | 2 |  | 1 | 0
11 | KNNR 5 0502-03 analogia | Oprawy oświetleniowe typu B2 | szt. | 41 |  | 1 | 0
12 | KNNR 5 0502-03 analogia | Oprawy oświetleniowe typu C1 | szt. | 57 |  | 1 | 0
13 | KNNR 5 0502-03 analogia | Oprawy oświetleniowe typu C2 | szt. | 51 |  | 1 | 0
14 | KNNR 5 0502-03 analogia | Oprawy oświetleniowe typu C3 | szt. | 5 |  | 1 | 0
15 | KNNR 5 0502-03 analogia | Oprawy oświetleniowe typu C4 | szt. | 5 |  | 1 | 0
16 | KNNR 5 0502-03 analogia | Oprawy oświetleniowe typu E1 | szt. | 3 |  | 1 | 0
17 | KNNR 5 0502-03 analogia | Oprawy oświetleniowe typu F1 | szt. | 35 |  | 1 | 0
18 | KNNR 5 0502-03 analogia | Oprawy oświetleniowe typu G1 | szt. | 48 |  | 1 | 0
19 | KNNR 5 0502-03 analogia | Oprawy oświetleniowe typu H1 | szt. | 5 |  | 1 | 0
20 | KNNR 5 0502-03 analogia | Oprawy oświetleniowe typu I1 | szt. | 5 |  | 1 | 0
21 | KNNR 5 0502-03 analogia | Oprawy oświetleniowe typu AW1 | szt. | 1 |  | 1 | 0
22 | KNNR 5 0502-03 analogia | Oprawy oświetleniowe typu AW2 | szt. | 25 |  | 1 | 0
23 | KNNR 5 0502-03 analogia | Oprawy oświetleniowe typu AW3 | szt. | 1 |  | 1 | 0
24 | KNNR 5 0502-03 analogia | Oprawy oświetleniowe typu AW4 | szt. | 3 |  | 1 | 0
25 | KNNR 5 0502-03 analogia | Oprawy oświetleniowe typu AW5 | szt. | 8 |  | 1 | 0
26 | KNNR 5 0502-03 analogia | Oprawy oświetleniowe typu AW6 | szt. | 1 |  | 1 | 0
27 | KNNR 5 0502-03 analogia | Oprawy oświetleniowe typu AW7 | szt. | 19 |  | 1 | 0
28 | KNNR 5 0502-03 analogia | Oprawy oświetleniowe typu AW8 | szt. | 13 |  | 1 | 0
29 | KNNR 5 0502-03 analogia | Oprawy oświetleniowe typu EW1 | szt. | 20 |  | 1 | 0
30 | KNNR 5 0502-03 analogia | Oprawy oświetleniowe typu EW2 | szt. | 2 |  | 1 | 0
0
1.3. | Osprzęt białego montażu
31 | KNNR 5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 46 |  | 1 | 0
32 | KNNR 5 0308-01 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 3-biegu- nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - podwójne | szt. | 67 |  | 1 | 0
33 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 4 |  | 1 | 0
34 | KNNR 5 0308-03 analogia | Zespół Gniazd 2x230V + DATA + RJ45 4M | szt. | 14 |  | 1 | 0
35 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 39 |  | 1 | 0
35.1 | KNNR 5 0406-01 analogia | Montaż czujników ruchu do oświetlenia na korytarzu i klatce schodowej | szt. | 39 |  | 1 | 0
36 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 14 |  | 1 | 0
37 | KNNR 5 0306-03 analogia | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 14 |  | 1 | 0
38 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 67 |  | 1 | 0
39 | KNNR 5 0302-05 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm | szt. | 117 |  | 1 | 0
0
1.4. | Kable, przewody, koryta kablowe, rury osłonowe
40 | KNNR 5 1105-01 | Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 230 |  | 1 | 0
41 | KNNR 5 1105-07 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 443 |  | 1 | 0
42 | KNNR 5 0715-05 | Ułożenie kabli wraz z podłączeniem rozdzielni ZK-TG (w budynku) | m | 35 |  | 1 | 0
43 | KNNR 5 0715-05 | Ułożenie kabli wraz z podłączeniem rozdzielni TG - T2 YKY5x35mm2 | m | 35 |  | 1 | 0
44 | KNNR 5 0715-05 | Ułożenie kabli wraz z podłączeniem rozdzielni TG - TKch YKY5x25mm2 | m | 24 |  | 1 | 0
45 | KNNR 5 0715-05 | Ułożenie kabli wraz z podłączeniem rozdzielni TG - Tkch YKY5x6mm2 | m | 15 |  | 1 | 0
46 | KNNR 5 0715-05 | Ułożenie kabli wraz z podłączeniem rozdzielni TG - Fotowoltaika YKY5x10mm2 | m | 15 |  | 2 | 0
47 | KNNR 5 0726-02 | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 8 |  | 1 | 0
48 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 1 | 0
49 | KNNR 5 0209-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 5x10mm2 dla zasilania/fotowoltaiki PV | m | 90 |  | 1 | 0
50 | KNNR 5 0209-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 5x6mm2 | m | 15 |  | 1 | 0
51 | KNNR 5 0209-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 5x4mm2 | m | 110 |  | 1 | 0
52 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 3x2,5mm2 | m | 880 |  | 1 | 0
53 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 3x4,5mm2 | m | 1360 |  | 1 | 0
54 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 3x1,5mm2 | m | 1360 |  | 1 | 0
55 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 3x1,5mm2 | m | 280 |  | 1 | 0
56 | KNNR 5 0205-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDY 5x2,5mm2 | m | 380 |  | 1 | 0
57 | KNNR 5 0209-02 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 5x2,5mm | m | 260 |  | 1 | 0
58 | KNNR 5 0205-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDY 3x1,5mm | m | 650 |  | 1 | 0
59 | KNNR 5 0205-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie YDY 4x1,5mm | m | 520 |  | 1 | 0
60 | KNNR 5 0205-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie HDGs 3x2,5mm | m | 172 |  | 1 | 0
61 | KNNR 5 0205-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie HDGs 5x2,5mm | m | 132 |  | 1 | 0
62 | KNNR 5 0205-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie NKGs 2x1,5mm2 | m | 60 |  | 1 | 0
63 | KNNR 5 0113-01 | Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm | m | 650 |  | 1 | 0
64 | KNNR 5 0205-01 analogia | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe LgY 6mm2 | m | 280 |  | 1 | 0
65 | KNNR 5 0205-01 analogia | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe LgY 4mm2 | m | 432 |  | 1 | 0
66 | KNNR 5 0205-01 analogia | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe LgY 10mm2 | m | 50 |  | 1 | 0
0
1.5. | Prace uzupełniające
67 | KNNR 5 1207-03 analogia | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 1650 |  | 1 | 0
68 | KNNR 5 1209-1101 analogia | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 135 |  | 1 | 0
69 | KNNR 5 1209-1201 analogia | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 10 |  | 1 | 0
70 | KNNR-W 9 0607-02 | Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem fundamentowym | poł. | 1 |  | 1 | 0
71 | KNNR 5 1208-01 analogia | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm, w cenę wliczona zaprawa | m | 900 |  | 1 | 0
72 | KNNR 5 1208-02 analogia | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm, w cenę wliczona zaprawa | m | 600 |  | 1 | 0
73 | KNNR 5 1208-03 analogia | Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm, w cenę wliczona zaprawa | m | 150 |  | 1 | 0
74 | KNR 5-01 0606-09 analogia | Uszczelnianie wprowadzeń kabli do rury na ścianie lub na słupie - otwór wolny lub częściowo zajęty | szt. | 122 |  | 1 | 0
75 | KNNR-W 9 0607-01 | Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) | szt. | 1 |  | 1 | 0
76 | KNNR-W 9 0607-01 | Szyna wyrównania potencjałów (lokalna szyna uziemiająca) | szt. | 3 |  | 1 | 0
77 | KNNR 5 0303-03 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. do połaczeń wyrównawczych | szt. | 114 |  | 1 | 0
0
1.6. | Badania i pomiary
78 | KNNR-W 9 1201-01 analiza indyw idualna | Pomiar natężenia oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego | kpl. | 1 |  | 1 | 0
79 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 169 |  | 1 | 0
80 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 76 |  | 1 | 0
81 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1 |  | 1 | 0
82 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy | odc. | 4 |  | 1 | 0
83 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 52 |  | 1 | 0
84 | KNNR 5 1303-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 26 |  | 1 | 0
85 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 245 |  | 1 | 0
86 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 245 |  | 1 | 0
87 | KNNR 5 1304-01 analogia | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (kolejny pomiar) | szt. | 245 |  | 1 | 0
0
2. | Oświetlenie zewnętrzne
88 | KNR 2-01 0707-03 analogia | Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia wraz z ułożniem i zasypaniem kabla YKY5x4mm2 | m | 290 |  | 1 | 0
89 | KNR 2-02 0356-01 | Ustawienie w wykopie fundamentów pod słupy oświetleniowe | elem. | 15 |  | 1 | 0
90 | KNR 5-10 0701-01 | Montaż i ręczne stawianie słupów pojedynczych o dług.do 5 m | szt. | 15 |  | 1 | 0
91 | KNR 5-10 1001-04 analiogia | Montaż tabliczek bezpiecznikowych słupowych | szt. | 15 |  | 1 | 0
92 | KNNR 5 1004-01 analogia | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawy uliczne LED zgodnie z dokumentacją | szt. | 21 |  | 1 | 0
93 | KNR 5-10 1004-02 | Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie | szt | 15 |  | 1 | 0
94 | KNR 4-03 1205-02 analogia | Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 15 |  | 1 | 0
95 | KNR 4-03 1203-01 | Badanie linii kablowej | odc. | 15 |  | 1 | 0
0
3. | Instalacja odgromowa
96 | KNR 2-01 0707-03 analogia | Dostawa i Montaż instalacji odgromowej wg dokumentacji: -Bednarka 25x4 OG,- 203,74 kg -Drut odgromowy 8 OG, - 165,96 kg -Maszt odgromowy z podstawą betonową 4m - 4 szt. -Obudowa złącza kontrolnego do gruntu (kompletna) - 9 szt. -Podkładka do podstawy betonowej - 4 szt. -Rura instalacyjna odgromowa do drutu - 45 szt. -Uchwyt betonowy w tworzywie - 22 szt. -Uchwyt do mocowania rury izolacyjnej grubościennej UD - 20 - 135, szt. -Uchwyt z tworzywa - 90 szt. -Złącze krzyżowe 1-otworowe - 230 szt. -Złącze krzyżowe 1-otworowe - 4 szt. -Złącze krzyżowe 4-otworowe - 17 szt. -Złącze uniwersalne 2-elementowe - 24 szt. -Złącze uniwersalne odgałęźne - 9 szt. | kpl | 1 |  | 1 | 0
97 | KNR 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 1 |  | 1 | 0
98 | KNR 4-03 1205-02 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 7 |  | 1 | 0
0
4. | Instalacja teletechniczna
4.1. | Okablowanie wraz z gniazdami końcowymi
99 | KNNR 5 1105-01 | Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 20 |  | 1 | 0
100 | KNNR 5 1105-07 | Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 160 |  | 1 | 0
101 | KNNR 5 1209-1205 analogia | Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 2 |  | 1 | 0
102 | KNNR 5 1209-1201 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 35 |  | 1 | 0
103 | KNR 5-01 0606-09 analogia | Uszczelnianie przejść przez ścianę zaprawą ognioochronną. | szt. | 37 |  | 1 | 0
103.1 | KNR AT-28 0110-01 analogia | Montaż szaf dystrybucyjnych stojących - 42U 800x1000 wg dokumentacji | kpl. | 1 |  | 1 | 0
104 | KNNR 5 1207-07 analogia | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie wraz rurami osłonowymi typu RL18 dla instalacji LAN | m | 2330 |  | 1 | 0
104.1 | KNR AT-28 0110-01 analogia | Montaż szaf dystrybucyjnych wiszących - 12U wg dokumentacji | kpl. | 1 |  | 1 | 0
105 | KNR AT-28 0102-01 analogia | Układanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel U/UTP 250MHz kat.6, 4 pary 23AWG 100 Ohm, LSZH | m kabla | 2330 |  | 1 | 0
106 | KNNR 5 1208-01 analogia | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm, w cenę wliczona zaprawa | m | 330 |  | 1 | 0
107 | KNR AT-28 0110-13 analogia | Montaż urządzenia aktywnego - routery WIFI dla sieci bezprzewodowej w standardzie WIFI 802.11ac oferujący szybkość transmisji danych min. 1,5 Gb/s. każdy. Wymagani aminimalne: • Standardy Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac • Zasilanie POE • Interfejsy sieciowe 2x 10/100/1000 Ethernet • Minimalna przepustowość WiFi 750Mbps • Bezpieczeństwo: WEP, WPA/WPA2-Enterprise, EAP, • Certyfikacja: FCC, | szt. | 2 |  | 1 | 0
108 | KNR AT-28 0120-01 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia | pomiar | 1 |  | 1 | 0
109 | KNR AT-28 0120-02 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia | pomiar | 14 |  | 1 | 0
0
4.2. | Instalacja monitoringu i SWINN
110 | KNR AT-28 0110-01 analogia | Montaż szaf dystrybucyjnych stojących - 42U 800x1000 wg dokumentacji NIE NALEŻY WYCENIAĆ POZYCJI | kpl. | 0 |  | 0 | 0
111 | kalk. własna | Dostawa platformy zarządzającej SSWIN, SSP, CCTV (system wizualizacji i integracji SMS zainstalowany na dedykowanej platformie PC w pomieszczeniu sekretariatu); cena za dostawę i uruchomienie systemu sterowania/zarządzania wraz z oprogramowaniem, komputerem i dyskami zewnętrznymi do gromadzenia danych, koszt licencji i oprogramowanie | kpl. | 1 |  | 1 | 0
112 | KNR AT-28 0110-05 | Dodatek za wielkość szafy stojącej - 25U-45U NIE NALEŻY WYCENIAĆ POZYCJI | kpl. | 0 |  | 0 | 0
113 | KNNR 5 1207-04 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie | m | 1146.8 |  | 1 | 0
114 | KNNR 5 1209-1102 | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 102 |  | 1 | 0
115 | KNR 5-01 0606-09 analogia | Uszczelnianie przejść przez ściany masą oraz zaprawą ognio-ochronną. | szt. | 37 |  | 1 | 0
116 | KNNR 5 0102-01 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | m | 166.8 |  | 1 | 0
117 | KNNR 5 0203-01 analogia | Przewody wizyjne z zintergowanym przewodem zasilającym np. YAP-ek 0,59/ 3,7+ 2x1 NIE NALEŻY WYCENIAĆ POZYCJI | m | 0 | 0 | 0 | 0
117.1 | KNNR 5 0209-01 analogia | Przewody zasilające HTKSH<PH90> 1x2x1mm | m | 980 |  | 1 | 0
118 | KNNR 5 0209-01 analogia | Przewody wizyjne UPT kat.6e | m | 818 |  | 1 | 0
119 | KNNR 5 0209-01 analogia | Przewody zasilające YDYp 3x1,5 mm2 | m | 60 |  | 1 | 0
120 | KNR 5-08 0811-02 | Przedzwonienie przewodów | szt. | 6 |  | 1 | 0
121 | KNNR 5 1208-03 analogia | Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm, w cenę wliczona zaprawa | m | 1054 |  | 1 | 0
122 | KNR AL-01 0503-04 analogia | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - serwer IP (pełniący funkcję rejestratora); min 12TB HDD; zasilanie 230VAC z podtrzymaniem UPS; dedykowany do CCTV switch PoE z podtrzymaniem UPS | szt. | 1 |  | 1 | 0
123 | KNR AL-01 0501-03 analogia | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - 2 monitory LED 32” z certyfikatem pracy 24/7; Stacja kliencka z systemem operacyjnym (który nie wymaga dodatkowych płatnych licencji, również przy rozbudowie systemu) i oprogramowaniem do zarządzania CCTV zgodnie z dokumentacją | kpl | 1 |  | 1 | 0
123.1 | KNR AL-01 0501-03 analogia | Switch POE | szt. | 1 |  | 2 | 0
124 | KNR AL-01 0501-02 z.sz. 3.3 analogia | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna zgodnie z dokumentacją | szt. | 5 |  | 1 | 0
125 | KNR AL-01 0501-01 z.sz. 3.3 analogia | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna zgodnie z dokumentacją | szt. | 5 |  | 1 | 0
126 | KNR AL-01 0506-01 analogia | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji | linia | 1 |  | 1 | 0
127 | KNR AL-01 0202-02 | Montaż czujki stłuczenia szkła - (klejona) pasywna NIE NALEŻY WYCENIAĆ POZYCJI | szt. | 0 |  | 0 | 0
127.1 | KNR AL-01 0202-02 | Dostawa elementów systemu SWINN zgodnie z projektem 1 Moduł rozszerzeń o 8 linii dozorowych - 1 kpl. 2 Nadajnik alarmowy TCP/IP - 1 kpl. 3 Pasywna czujka podczerwieni odporna na zwierzęta; -15 kpl. 4 Soczewka korytarzowa do czujek LC wewnętrznych 1x20m - 15 kpl. 5 Obudowa do central DSC - 1 kpl. 6 Akumulator bezobsługowy - 1 kpl. 7 Czujka zbicia szyby - 1 kpl. | kpl. | 1 |  | 1 | 0
128 | KNR AL-01 0301-03 | Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą | szt. | 4 |  | 1 | 0
129 | KNR AL-01 0108-01 | Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego | szt. | 2 |  | 1 | 0
130 | KNR AL-01 0101-05 | Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych | szt. | 1 |  | 1 | 0
131 | KNR AL-01 0702-06 | Uruchomienie i programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe | szt. | 1 |  | 1 | 0
0
4.3. | Instalacja Przyzywowa
132 | KNNR 5 1207-04 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie | m | 50 |  | 1 | 0
133 | KNNR 5 1209-1102 | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 6 |  | 1 | 0
134 | KNR 5-01 0606-09 analogia | Uszczelnianie przejść przez ściany masą oraz zaprawą ognio-ochronną. | szt. | 7 |  | 1 | 0
135 | KNNR 5 0102-01 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | m | 50 |  | 1 | 0
136 | KNNR 5 0209-01 analogia | Przewody systemowe YnTKSY 3x2x0,8mm | m | 50 |  | 1 | 0
137 | KNNR 5 0209-01 analogia | Przewody zasilające HDGS 3x1,5 mm2 | m | 30 |  | 1 | 0
138 | KNNR 5 0209-01 analogia | Przewody zasilające HDGS 2x1,0 mm2 | m | 40 |  | 1 | 0
139 | KNNR 5 1208-03 analogia | Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm, w cenę wliczona zaprawa | m | 50 |  | 1 | 0
140 | KNR AL-01 0503-04 analogia | Montaż elementów systemu przyzywowego zgodnie z projektem. W skład systemu wchodzi: Terminal Numeratora- 1 szt. Salowa lampa sygnalizacyjna 4 kolory- 3 szt. przycisk przywoławczy i przycisk pociągany- 3 szt. Zasilacz systemowy 24DC | kpl | 1 |  | 1 | 0
0
4.4. | Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej SSP
4.4.1. | Instalacja sygnalizacji pożaru
141 | KNNR 5 1207-03 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 980 |  | 1 | 0
142 | KNNR 5 1209-1101 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 90 |  | 1 | 0
143 | KNR 5-01 0606-09 analogia | Uszczelnianie przejść przez ściany masą oraz zaprawą ognioochronną | szt. | 25 |  | 1 | 0
144 | KNR 5-06 1601-03 analogia | Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru CSP do 5 NN na betonie | szt. | 1 |  | 1 | 0
145 | KNNR 5 0209-01 analogia | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania HTKSH<PH90> 1x2x1mm | m | 980 |  | 1 | 0
146 | KNR 5-06 1605-10 analogia | Instalowanie podstaw gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek | szt. | 53 |  | 1 | 0
147 | KNR 5-06 1612-02 analogia | Instalowanie optycznych-temperaturowych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem | szt. | 53 |  | 1 | 0
148 | KNR 5-06 1612-09 analogia | Instalowanie dodatkowych zewnętrznych wskaźników zadziałania w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem | szt. | 9 |  | 1 | 0
149 | KNR 5-06 1612-05 analogia | Instalowanie czujek temperatury w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem | szt. | 1 |  | 1 | 0
150 | KNR 5-06 1612-05 analogia | Montaz sygnaliztaora akustycznego SSP | szt. | 4 |  | 1 | 0
151 | KNR 5-06 1609-05 analogia | Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków | szt. | 7 |  | 1 | 0
152 | KNR 5-06 1602-01 analogia | Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - element kontrolno sterujący (Element sterujacy EKS - winda, hydrofor, drzwi, okno) | szt. | 4 |  | 1 | 0
153 | KNNR 5 1208-01 analogias | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm, w cenę wliczona zaprawa | m | 1430 |  | 1 | 0
154 | KNR AL-01 0603-08 | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów | lin. | 1 |  | 1 | 0
0
4.4.2. | Instalacja oddymiania klatki schodowej
155 | KNNR 5 1207-03 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie | m | 60 |  | 1 | 0
156 | KNNR 5 1209-1101 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 6 |  | 1 | 0
157 | KNR 5-01 0606-09 analogia | Uszczelnianie przejść przez ściany masą oraz zaprawą ognioochronną | szt. | 6 |  | 1 | 0
158 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - HDGS<PH90> 3x2,5mm2 | m | 12 |  | 1 | 0
159 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - HDGS<PH90> 3x2,5mm2 | m | 50 |  | 1 | 0
160 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania HDGs-300/500V 3x1,5 mm2 | m | 30 |  | 1 | 0
161 | KNNR 5 0205-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go- towych bruzdach w betonie - HTKSH 5x2x0,8mm2 | m | 35 |  | 1 | 0
162 | KNNR 5 1208-01 analogia | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm, w cenę wliczona zaprawa | m | 60 |  | 1 | 0
163 | KNNR 5 0303-02 analogia | Puszki rozgałęźne ognioodporne | szt. | 1 |  | 1 | 0
164 | KNR 5-06 1602-01 analogia | Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, podcentralki do oddymiania NIE NALEŻY WYCENIAĆ POZYCJI | szt. | 0 |  | 0 | 0
164.1 | KNR 5-06 1602-01 analogia | Zainstalowanie elementów SOD wraz z podłączeniem: 1. Centralka SOD - 1 kpl. 2. elementy SSP - 1 kpl. 3. akumulator - 1 kpl. 4. czujnik wiatr-deszcz | kpl. | 1 |  | 1 | 0
165 | KNNR 5 0406-01 analogia | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - napęd drzwiowy z modułem kolejności włączania napędów, siła pchająca min. 500 N, napęd uchylny okna | szt. | 3 |  | 1 | 0
166 | KNNR 5 0406-01 analogia | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zestaw siłowników zębatkowych dla klap oddymiających, siła pchająca / ciągnąca: min. 1500 N | szt. | 3 |  | 1 | 0
167 | KNR 5-06 1609-05 analogia | Instalowanie przycisków oddymiania | szt. | 2 |  | 1 | 0
168 | KNR 5-06 1609-05 analogia | Instalowanie przycisków oddymiania z funkcją przewietrzania | szt. | 2 |  | 1 | 0
169 | KNR AL-01 0601-01 analogia | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego | system | 1 |  | 1 | 0
0
4.5. | Instalacja TV
170 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 8 |  | 1 | 0
171 | KNNR 5 0301-12 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym | szt. | 8 |  | 1 | 0
172 | KNNR 5 1209-0701 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 18 |  | 1 | 0
173 | KNR 4-03 1001-11 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RL22 o śr. do 47 mm w betonie | m | 110 |  | 1 | 0
174 | KNR 5-08 0107-01 | Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | m | 110 |  | 1 | 0
175 | KNR 5-08 0204-02 analogia | Przewody izolowane jednożyłowe OM-CTF 113/75 wciągane do rur | m | 130 |  | 1 | 0
176 | KNNR 5 1208-01 analogia | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm, w cenę wliczona zaprawa | m | 110 |  | 1 | 0
177 | KNR 5-06 1704-04 | Zainstalowanie gniazda komputerowego NIE NALEŻY WYCENIAĆ POZYCJI | szt. | 0 | 0 | 0 | 0
178 | KNR 5-06 1704-04 analogia | Zainstalowanie gniazda TV KAB (Gniazdo telewizyjno-radiowe RTV, zakończeniowe 10 dB (z rezystorem, dla instalacji przelotowych) | szt. | 10 |  | 1 | 0
179 | KNR 5-06 1003-10 analogia | Montaż i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 3-przewodowych o długości 20 m, anteny UHF, VHF, FM Technologia instalacji antenowej dostarczona przez wykonawcę stanowi funkcjonalną całość zapewniającą sprawne działanie zestawu | anten. | 1 |  | 1 | 0
180 | KNR 5-01 1310-01 analiza indywidualna | Pomiary końcowe | odc. | 3 |  | 1 | 0
0
4.6. | Instalacja wideodomofonowa
181 | KNNR 5 1209-0701 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 6 |  | 1 | 0
182 | KNR 5-08 0207-01 analogia | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej UPT 4x2x0,5 5e wciągane do rur- Przewód FTP 4x2x0,5 PVC kat.5e | m | 300 |  | 1 | 0
183 | KNR 4-03 1001-18 | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o śr. do 47 mm w betonie | m | 300 |  | 1 | 0
184 | KNR-W 5-08 0402-01analogia | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 2 otwory mocujące. Cena zawiera: wideodomofon/bramofon, - 1 kpl centralka domofonowa, - 1 kpl zasilacz - 1 kpl elektrozaczep - 1 kpl przełącznik SPOE - 2 szt., monitory abonenckie - 9 szt. Technologia instalacji domofonowej dostarczona przez wykonawcę stanowi funkcjonalną całość zapewniającą sprawne działanie zestawu | kpl | 1 |  | 1 | 0
185 | KNR-W 5-08 0402-01 analogia | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 2 otwory mocujące. Cena zawiera: panel przyzywowy NIE NALEŻY WYCENIAĆ POZYCJI | szt. | 0 |  | 0 | 0
0
4.7. | Instalacja Fotowoltaiczna
186 | KNR 5-08 0701-16 analogia | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 15 kg na ścianie (do 4 mocowań) | szt. | 80 |  | 1 | 0
187 | KNNR 5 0202-02 | Przewód solarny PV1-F 2x2,5mm2 | m | 720 |  | 1 | 0
188 | KNR 5-08 0814-02 | Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 | szt. | 252 |  | 1 | 0
189 | KNR 5-08 0403-11 | Mocowanie na gotowym podłożu INWERTERA o mocy min. 10 kW: min. 2 niezależne układy MPPT, min. IP65, Ogranicznik przepięć AC/DC, Europejska sprawność min. 97 % , Beztransformatorowy, przystosowany do połączenia z siecią. Technologia instalacji fotowoltaicznej dobrana przez wykonawcę stanowi funkcjonalną całość zapewniającą sprawne i wydajne działanie zestawu | szt. | 2 |  | 1 | 0
190 | KNNR 5 0406-01 | System zarządzający energią | szt. | 1 |  | 1 | 0
191 | KNNR 5 0406-01 | Zainstalowanie dodatkowych elementów SSP (integracja systemu kontroli i monitorignu SSP tj. Element kontrolno-sterujący EKS) | szt. | 1 |  | 1 | 0
192 | analiza indywidualna | Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych (panele min. 320Wp) Technologia instalacji fotowoltaicznej dobrana przez wykonawcę stanowi funkcjonalną całość zapewniającą sprawne i wydajne działanie zestawu. | szt. | 80 |  | 1 | 0
193 | analiza indywidualna | Uszczelnienie miejsc przejścia przez połać dachu | szt. | 10 |  | 1 | 0
0
4.8. | Badania i pomiary
194 | analiza indywidualna | Sprawdzenie i pomiar instalacji teletechnicznej | kpl | 1 |  | 1 | 0
0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [6 empty] | 0
Słownie:
`
|  | Stawka roboczogodziny: |  | zł
Narzuty:
|  | Koszty pośrednie [Kp] |  | % R,S
|  | Zysk [Z] |  | % R+Kp (R) S+Kp (S)
|  | VAT [V] |  | %Σ(R+Kp (R)+Z(R),M,S+Kp(S)+Z(S))
|  | miejscowość, dnia |  | podpis Oferenta