## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 1.B
FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT : roboty sanitarne „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziczce”
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. | Obmiar | Cena jednostkowa netto (zł) | Krotność | Wartość pozycji netto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1. | Rury
1 | KNR-W 2-15 0404-01 analogia | Wykonanie instalacji - Rura wielowarstwowa wraz z kształtkami PERT / Al. / PERT w kręgach o śr. 16 mm | m | 320 |  | 1 | 0
2 | KNR-W 2-15 0404-01 analogia | Wykonanie instalacji - Rura wielowarstwowa wraz z kształtkami PERT / Al. / PERT w kręgach o śr. 18 mm | m | 48 |  | 1 | 0
3 | KNR-W 2-15 0404-01 analogia | Wykonanie instalacji - Rura wielowarstwowa wraz z kształtkami PERT / Al. / PERT w kręgach o śr. 20 mm | m | 116 |  | 1 | 0
4 | KNR-W 2-15 0404-02 analogia | Wykonanie instalacji - Rura wielowarstwowa wraz z kształtkami PERT / Al. / PERT w kręgach o śr. 25 mm | m | 38 |  | 1 | 0
5 | KNR-W 2-15 0404-03 analogia | Wykonanie instalacji - Rura wielowarstwowa wraz z kształtkami PERT / Al. / PERT w kręgach o śr. 32 mm | m | 52 |  | 1 | 0
6 | KNR-W 2-15 0404-04 analogia | Wykonanie instalacji - Rura wielowarstwowa wraz z kształtkami PERT / Al. / PERT w kręgach o śr. 40 mm | m | 45 |  | 1 | 0
7 | KNR-W 2-15 0404-05 analogia | Wykonanie instalacji - Rura wielowarstwowa wraz z kształtkami PERT / Al. / PERT w kręgach o śr. 50 mm | m | 10 |  | 1 | 0
8 | KNR-W 2-15 0429-01 analogia | Rury przyłączne do grzejników zaworowych - złącze alternatywne do rury wielowarstwowej 16x3/4", wykonanie podejść systemowych | kpl. | 54 |  | 1 | 0
0
1.2. | Izolacja termiczna
8.1 | KNR 0-34 0101-10 analogia | Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami gr. 25 mm | m | 320 |  | 1 | 0
9 | KNR 0-34 0101-10 analogia | Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami gr. 25 mm | m | 48 |  | 1 | 0
10 | KNR 0-34 0101-14 analogia | Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami gr. 25 mm | m | 116 |  | 1 | 0
11 | KNR 0-34 0101-14 analogia | Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami gr. 25 mm | m | 38 |  | 1 | 0
12 | KNR 0-34 0101-15 analogia | Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami gr. 40 mm | m | 52 |  | 1 | 0
13 | KNR 0-34 0101-15 analogia | Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami gr. 40 mm | m | 45 |  | 1 | 0
14 | KNR 0-34 0101-15 analogia | Izolacja rurociągów śr. 54 mm otulinami gr. 50 mm | m | 10 |  | 1 | 0
0
1.3. | Grzejniki stalowe płytowe zaworowe
15 | KNR-W 2-15 0418-07 analogia | Grzejnik 11KV 600/400 wraz z zestawem montażowym | szt. | 4 |  | 1 | 0
16 | KNR-W 2-15 0418-07 analogia | Grzejnik 11KV 600/520 wraz z zestawem montażowym | szt. | 2 |  | 1 | 0
17 | KNR-W 2-15 0418-07 analogia | Grzejnik 11KV 600/600 wraz z zestawem montażowym | szt. | 2 |  | 1 | 0
18 | KNR-W 2-15 0418-07 analogia | Grzejnik 11KV 600/720 wraz z zestawem montażowym | szt. | 2 |  | 1 | 0
19 | KNR-W 2-15 0418-07 analogia | Grzejnik 11KV 600/800 wraz z zestawem montażowym | szt. | 3 |  | 1 | 0
20 | KNR-W 2-15 0418-07 analogia | Grzejnik 11KV 600/1120 wraz z zestawem montażowym | szt. | 1 |  | 1 | 0
21 | KNR-W 2-15 0418-07 analogia | Grzejnik 11KV 600/1200 wraz z zestawem montażowym | szt. | 3 |  | 1 | 0
22 | KNR-W 2-15 0418-07 analogia | Grzejnik 11KV 600/1600 wraz z zestawem montażowym | szt. | 2 |  | 1 | 0
23 | KNR-W 2-15 0418-07 analogia | Grzejnik 21KV 600/600 wraz z zestawem montażowym | szt. | 1 |  | 1 | 0
24 | KNR-W 2-15 0418-07 analogia | Grzejnik 21KV 600/720 wraz z zestawem montażowym | szt. | 1 |  | 1 | 0
25 | KNR-W 2-15 0418-07 analogia | Grzejnik 21KV 600/1200 wraz z zestawem montażowym | szt. | 21 |  | 1 | 0
26 | KNR-W 2-15 0418-07 analogia | Grzejnik 22KV 600/1200 wraz z zestawem montażowym | szt. | 12 |  | 1 | 0
26.1 | kalkulacja własna | Osłony zabezpieczające przed bezpośrednim kontaktem użytkownika z elementem grzewczym, w taki sposób aby głowica termostatyczna znajdowała się poza obudową grzejnika. 1 kpl. oznacza osłony dla wszystkich grzejników. | kpl. | 1 |  | 1 | 0
0
1.4. | Armatura
27 | KNR-W 2-15 0411-01 analogia | Zawór odcinający DN15 | szt. | 54 |  | 1 | 0
28 | KNR-W 2-15 0411-01 analogia | Zawór odcinający z obustronnie zamontowanymi zaworkami pomiarowo-opróżniającymi DN15 | szt. | 10 |  | 1 | 0
29 | KNR-W 2-15 0411-01 analogia | Zawór równoważący DN15 | szt. | 10 |  | 1 | 0
30 | KNR-W 2-15 0411-01 analogia | Głowica termostatyczna | szt. | 54 |  | 1 | 0
31 | KNR-W 2-15 0411-01 analogia | Wkładka zaworowa typu RA-N | szt. | 17 |  | 1 | 0
32 | KNR-W 2-15 0411-01 analogia | Wkładka zaworowa typu RDT-N | szt. | 37 |  | 1 | 0
33 | KNR-W 2-15 0412-07 analogia | Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem stopowym DN15, PN10, tmax=110'C | szt. | 12 |  | 1 | 0
0
1.5. | Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
34 | KNR 0-31 0218-03 analogia | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe | m | 662 |  | 1 | 0
35 | KNR 0-31 0218-04 analogia | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa | m | 662 |  | 1 | 0
36 | KNR 0-31 0218-05 analogia | Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji | szt. grzejników | 54 |  | 1 | 0
0
1.6. | Roboty budowlane
37 | kalkulacja własna | Roboty budowlane towarzyszące niezbędne do wykonania instalacji c.o., w tym konieczne przejścia p.poż. | kpl. | 1 |  | 1 | 0
0
2. | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1. | Roboty ziemne
38 | KNR-W 2-01 0310-01 analogia | Wykopy liniowe o szerokości 0.8 m pod rurociągi z wydobyciem urobku łopatą lub mechanicznie - Wywóz i zagospodarowanie urobku we zakresie wykonawcy | m3 | 12.5 |  | 1 | 0
39 | KNR-W 2-18 0511-03 analogia | Podsypka z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 5 |  | 1 | 0
40 | KNR-W 2-18 0511-01 analogia | Obsypka z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 7.5 |  | 1 | 0
0
2.2. | Rury, wpusty
41 | KNR-W 2-15 0203-02 analogia | Rury PVC-U kanalizacyjne o śr. 75 mm SN8 (lite) z kształtkami kielichowymi | m | 12 |  | 1 | 0
42 | KNR-W 2-15 0203-03 analogia | Rury PVC-U kanalizacyjne o śr. 110 mm SN8 (lite) z kształtkami kielichowymi | m | 18 |  | 1 | 0
43 | KNR-W 2-15 0203-04 analogia | Rury PVC-U kanalizacyjne o śr. 200 mm SN8 (lite) z kształtkami kielichowymi | m | 1.5 |  | 1 | 0
44 | KNR-W 2-15 0207-01 analogia | Rury PP-HT kanalizacyjne o śr. 50 mm z kształtkami kielichowymi oraz obejmami | m | 24 |  | 1 | 0
45 | KNR-W 2-15 0207-02 analogia | Rury PP-HT kanalizacyjne o śr. 75 mm z kształtkami kielichowymi oraz obejmami | m | 33 |  | 1 | 0
46 | KNR-W 2-15 0207-03 analogia | Rury PP-HT kanalizacyjne o śr. 110 mm z kształtkami kielichowymi oraz obejmami | m | 50 |  | 1 | 0
47 | KNR-W 2-15 0211-01 analogia | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - umywalki | podej. | 15 |  | 1 | 0
48 | KNR-W 2-15 0211-01 analogia | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - zlewozmywaki | podej. | 1 |  | 1 | 0
49 | KNR-W 2-15 0211-03 analogia | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - miski ustępowe | podej. | 15 |  | 1 | 0
50 | KNR-W 2-15 0211-02 analogia | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych - wpusty ściekowe | podej. | 1 |  | 1 | 0
51 | KNR-W 2-15 0222-02 analogia | Czyszczak kanalizacyjny z PP-HT o śr. 110 mm | szt. | 5 |  | 1 | 0
52 | KNR-W 2-15 0213-05 analogia | Rury wywiewne z PP-HT o śr. 160/110 mm | szt. | 4 |  | 1 | 0
53 | KNR-W 2-15 0218-01 analogia | Wpust ściekowy podłogowy ze stali nierdzewnej DN100, pion, z kratką nierdzewną 200x200mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
54 | kalkulacja własna | Wykonanie włączenia do proj. studni kanalizacji sanitarnej | kpl | 1 |  | 1 | 0
0
2.3. | Przybory
55 | KNR-W 2-15 0230-02 analogia | Umywalka 55 cm z otworem, z przelewem, wisząca wraz z syfonem umywalkowym i panelem osłonowym syfonu w kolorze białym | kpl. | 14 |  | 1 | 0
56 | KNR-W 2-15 0230-02 analogia | Umywalka 65 cm dla osób niepełnosprawnych, z otworem, z przelewem, wisząca wraz z syfonem umywalkowym i osłoną syfonu | kpl. | 1 |  | 1 | 0
57 | KNR 2-15/GEBERIT 0101-03 analogia | Stelaż do umywalki | kpl. | 15 |  | 1 | 0
58 | KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 analogia | Miska ustępowa przedszkolna lejowa 6 l, wisząca | kpl. | 14 |  | 1 | 0
59 | KNR 2-15/GEBERIT 0104-01 analogia | Miska ustępowa lejowa dla osób niepełnosprawnych, wisząca, | kpl. | 1 |  | 1 | 0
60 | KNR 2-15/GEBERIT 0101-01 analogia | Stelaż do WC | kpl. | 15 |  | 1 | 0
61 | KNR 2-15/GEBERIT 0105-01 analogia | Przycisk spłukujący do WC, chrom | kpl. | 15 |  | 1 | 0
62 | KNR-W 2-15 0229-04 analogia | Zlewozmywak nakładany jednokomorowy z ociekaczem -wymiary szafki min. 50x80cm (głębokość x szerokość) -zlew ze stali nierdzewnej (faktura len) -w komplecie syfon -szafka w kolorze do ustalenia z płyty MDF lakierowanej (wysoki połysk) (grubość płyty min 15mm) Pozycja obejmuje wszystkie niezbędne elementy przyłączeniowe oraz montaż | szt. | 1 |  | 1 | 0
0
2.4. | Płukanie, próby szczelności
63 | KNR-W 2-18 0706-02 analogia | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej do 200 mm (rury pod posadzką) | odc. -1 prób. | 3 |  | 1 | 0
0
2.5. | Roboty budowlane
64 | kalk. własna | Roboty budowlane towarzyszące niezbędne do wykonania instalacji kanalizacji, w tym konieczne przejścia p.poż. | kpl. | 1 |  | 1 | 0
0
3. | INSTALACJA WODOCIĄGOWA
3.1. | Rury
65 | KNR-W 2-15 0404-01 analogia | Wykonanie instalacji - Rura wielowarstwowa wraz z kształtkami PERT / Al. / PERT w kręgach o śr. 16 mm | m | 200 |  | 1 | 0
66 | KNR-W 2-15 0404-01 analogia | Wykonanie instalacji - Rura wielowarstwowa wraz z kształtkami PERT / Al. / PERT w kręgach o śr. 18 mm | m | 45 |  | 1 | 0
67 | KNR-W 2-15 0404-01 analogia | Wykonanie instalacji - Rura wielowarstwowa wraz z kształtkami PERT / Al. / PERT w kręgach o śr. 20 mm | m | 15 |  | 1 | 0
68 | KNR-W 2-15 0404-02 analogia | Wykonanie instalacji - Rura wielowarstwowa wraz z kształtkami PERT / Al. / PERT w kręgach o śr. 25 mm | m | 50 |  | 1 | 0
69 | KNR-W 2-15 0404-03 analogia | Wykonanie instalacji - Rura wielowarstwowa wraz z kształtkami PERT / Al. / PERT w kręgach o śr. 32 mm | m | 40 |  | 1 | 0
70 | KNR-W 2-15 0404-04 analogia | Wykonanie instalacji - Rura wielowarstwowa wraz z kształtkami PERT / Al. / PERT w kręgach o śr. 40 mm | m | 55 |  | 1 | 0
71 | KNR-W 2-15 0404-05 analogia | Wykonanie instalacji - Rura wielowarstwowa wraz z kształtkami PERT / Al. / PERT w kręgach o śr. 50 mm | m | 10 |  | 1 | 0
72 | KNR-W 2-15 0106-03 analogia | Wykonanie instalacji - Rury stalowe o śr. 25 mm wraz z kształtkami oraz obejmami | m | 40 |  | 1 | 0
73 | KNR-W 2-15 0115-03 analogia | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 2 |  | 1 | 0
74 | KNR-W 2-15 0142-01 analogia | Szafka hydrantowa naścienna z zaworem hydrantowym DN25 + wąż półsztywny min. 20 m | szt. | 2 |  | 1 | 0
0
3.2. | Izolacja termiczna
75 | KNR 0-34 0101-10 analogia | Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami gr. 20 mm | m | 79 |  | 1 | 0
76 | KNR 0-34 0101-10 analogia | Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami gr. 25 mm | m | 144 |  | 1 | 0
77 | KNR 0-34 0101-14 analogia | Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami gr. 20 mm | m | 4 |  | 1 | 0
78 | KNR 0-34 0101-14 analogia | Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami gr. 25 mm | m | 7 |  | 1 | 0
79 | KNR 0-34 0101-14 analogia | Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami gr. 20 mm | m | 14 |  | 1 | 0
80 | KNR 0-34 0101-14 analogia | Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami gr. 25 mm | m | 31 |  | 1 | 0
81 | KNR 0-34 0101-15 analogia | Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami gr. 20 mm | m | 69 |  | 1 | 0
82 | KNR 0-34 0101-15 analogia | Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami gr. 20 mm | m | 53 |  | 1 | 0
0
3.3. | Armatura
83 | KNR-W 2-15 0132-01 analogia | Kurek kulowy kątowy ćwierćobrotowy DN15 | szt. | 47 |  | 1 | 0
84 | KNR-W 2-15 0411-03 analogia | Zawór kulowy odcinający DN25 | szt. | 1 |  | 1 | 0
85 | KNR-W 2-15 0132-04 analogia | Zawór kulowy odcinający DN32 | szt. | 3 |  | 1 | 0
86 | KNR-W 2-15 0411-01 analogia | Zawór odcinający DN15 | szt. | 54 |  | 1 | 0
87 | KNNR 4 0140-03 analogia | Wodomierz jednostrumieniowy | kpl. | 1 |  | 1 | 0
88 | KNR-W 2-15 0411-04 analogia | Filtr DN32 | szt. | 1 |  | 1 | 0
89 | KNR-W 2-15 0411-03 analogia | Zawór priorytetu DN25 | szt. | 1 |  | 1 | 0
90 | KNR-W 2-15 0132-01 analogia | Termostatyczny zarów regulacyjny DN15 | szt. | 1 |  | 1 | 0
90.1 | kalk. Własna | Zestawy wodomierzowe na cele p.poż. i socjalno-bytowe | kpl. | 1 |  | 1 | 0
0
3.4. | Baterie
91 | KNR-W 2-15 0137-02 analogia | Bateria jednouchwytowa czasowa na wodę zmieszaną-łokciowa | szt. | 1 |  | 1 | 0
92 | KNR-W 2-15 0137-02 analogia | Bateria jednouchwytowa umywalkowa | szt. | 14 |  | 1 | 0
93 | KNR-W 2-15 0137-02 analogia | Bateria zlewozmywakowa | szt. | 1 |  | 1 | 0
0
3.5. | Płukanie, próby szczelności
94 | KNR 0-31 0116-03 analogia | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe | m | 466 |  | 1 | 0
95 | KNR 0-31 0116-04 analogia | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa | m | 466 |  | 1 | 0
0
3.6. | Roboty budowlane
96 | kalk. własna | Roboty budowlane towarzyszące niezbędne do wykonania instalacji wodociągowej, w tym konieczne przejścia p.poż. | kpl. | 1 |  | 1 | 0
0
4. | KOTŁOWNIA
97 | kalk. własna | Dostawa i montaż kompletnej technologii kotłowni wg dokumentacji projektowej i BUP01_Zestawienie urządzeń. Między innymi: Kocioł gazowy kondensacyjny Q=85kW, Podgrzewacz cwu poj. 300l, Sprzęgło hydrauliczne, Naczynia wzbiorcze, Automatyczne uzupełnianie wody w instalacji, Uzdatnianie wody, Pompa obiegu cyrkulacji, Grupa pompowa zasilania instalacji c.o. część grzejnikowa z izolacją, Grupa pompowa ładowania podgrzewacza z izolacją, Kratka wentylacyjna wywiewna, Kanał wentylacyjny nawiewny typu „Z”, Rozdzielacze systemowe dla 2 obwodów grzewczych z podwójną komorą, Zawory bezpieczeństwa, Filtry siatkowe, Neutralizator skroplin, Kompletny system spalinowy dla kotła. W cenie wszystkie konieczne zabezpieczenia, łączniki i przejścia p.poż. oraz roboty budowlane towarzyszące niezbędne do wykonania kotłowni. | kpl. | 1 |  | 1 | 0
0
5. | INSTALACJA GAZOWA
5.1. | Rury
98 | KNR-W 2-15 0303-03 analogia | Wykonanie instalacji - Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 25 mm (33.7x2.6) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami | m | 10 |  | 1 | 0
0
5.2. | Czyszczenie, odtłuszczanie, malowanie rur stalowych
99 | KNR-W 7-12 0101-04 analogia | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 1.058 |  | 1 | 0
100 | KNR-W 7-12 0105-04 analogia | Odtłuszczanie rurociągów | m2 | 1.058 |  | 1 | 0
101 | KNR-W 7-12 0201-04 analogia | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm | m2 | 1.058 |  | 1 | 0
102 | KNR-W 7-12 0209-04 analogia | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm | m2 | 1.058 |  | 1 | 0
0
5.3. | Armatura, skrzynki
103 | kalk. własna | Zespół bezpieczeństwa gazowego: • Detektor gazu dedykowany do zastosowanego systemu wybranego producenta – 2 szt • moduł alarmowy dedykowany do zastosowanego systemu wybranego producenta– 1 szt. • Sygnalizator optyczno-akustyczny dedykowany do zastosowanego systemu wybranego producenta • Zawór DN25 dedykowany do zastosowanego systemu wybranego producenta (zamontować w oddzielnej skrzynce gazowej) – 1szt. • Przewody połączeniowe między elementami systemu – 1 kpl. | kpl. | 1 |  | 1 | 0
104 | KNR-W 2-15 0312-03 analogia | Kurek kulowy do gazu w/w DN25, MOP 5-20, tmax=60'C | szt. | 1 |  | 1 | 0
105 | KNR-W 2-15 0312-03 analogia | Filtr do gazu w/w DN25 | szt. | 1 |  | 1 | 0
106 | KNR-W 2-15 0142-01 analogia | Szafka gazowa zgodnie z dokumentacją | szt. | 1 |  | 1 | 0
0
5.4. | Płukanie, próby szczelności
107 | KNR-W 2-15 0307-04 analogia | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm | 100 m | 0.1 |  | 1 | 0
0
5.5. | Roboty budowlane
108 | kalk. własna | Roboty budowlane towarzyszące niezbędne do wykonania instalacji gazowej, w tym konieczne przejścia p.poż. | kpl. | 1 |  | 1 | 0
0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [6 empty] | 0
Słownie:
Uwaga: Cena jednostkowa to cena wykonania robót przypadających na 1 krotność. Wartość to iloczyn obmiaru, ceny jednostkowej i krotności.
|  | Stawka roboczogodziny: |  | zł
Narzuty:
|  | Koszty pośrednie [Kp] |  | % R,S
|  | Zysk [Z] |  | % R+Kp (R) S+Kp (S)
|  | VAT [V] |  | %Σ(R+Kp (R)+Z(R),M,S+Kp(S)+Z(S))
|  | miejscowość, dnia |  | podpis Oferenta