## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 1.B
FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT : sieci i instalacje „Rozbudowa budynku remizy OSP Suszec”
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. | Obmiar | Cena jednostkowa netto (zł) | Krotność | Wartość pozycji netto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | SIECI I PRZYŁĄCZA
1.1. | Przebudowa przyłącza do sieci gazowej PG
1.1.1. | Roboty montażowe instalacji gazu w budynku
1 | KNR 4-02 0505-02 analogia | Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
2 | KNR 2-15 0303-01 analogia | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 3.4 |  | 1 | 0
3 | KNR 7-12 0201-04 analogia | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm | m2 | 0.27 |  | 1 | 0
4 | KNR 7-12 0209-04 analogia | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm | m2 | 0.27 |  | 1 | 0
5 | KNNR 4 0142-01 analogia | Szafka na zawór odcinający, naścienna | kpl. | 1 |  | 1 | 0
6 | KNR 2-15 0310-02 analogia | Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm - zawór odcinający w budynku | szt. | 1 |  | 1 | 0
7 | KNR 2-15 0310-02 analogia | Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm - filtr do gazu | szt. | 1 |  | 1 | 0
8 | KNR 7-08 0104-03 analogia | Układ do pomiaru parametrów chemicznych wilgotności lub stężenia gazu - detektor DEX metan | ukl. | 1 |  | 1 | 0
9 | KNR 7-08 0301-02 analogia | Układy sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustnicą lub rezystorem - moduł alarmowy | ukl. | 1 |  | 1 | 0
10 | KNR 7-08 0301-02 analogia | Układy sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustnicą lub rezystorem - akumulator +zasilacz do modułu alarmowego | ukl. | 1 |  | 1 | 0
11 | KNR 7-08 0301-02 analogia | Układy sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustnicą lub rezystorem - sygnalizator optyczno-akustyczny | ukl. | 1 |  | 1 | 0
0
1.1.2. | Instalacja grzewcza
12 | KNR 0-31 0216-04 analogia | Kocioł gazowy o mocy 30 kW jednofunkcyjny zawierający naczynie wzbiorcze o płynnie regulowanej mocy zlokalizowany w pomieszczeniu łazienki, zasilający instalacje co za pomocą węzła kotłowego zasilającego bezpośrednio instalację co z pompą c.o.. Jak to pokazano na rys. CO – 01. W cenie kompletny system spalinowy dla kotła. W cenie wszystkie konieczne zabezpieczenia, łączniki i przejścia p.poż. oraz roboty budowlane towarzyszące niezbędne do wykonania kotłowni. | kpl. | 1 |  | 1 | 0
13 | KNNR 4 0432-01 analogia | Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) - nagrzewnica wodna przemysłowa 30kW wraz z konsolą montażową, w cenie sterownik naścienny z czujnikiem pomieszczeniowym. | szt. | 1 |  | 1 | 0
14 | KNR-W 2-15 0411-02 analogia | Zawory trójdrogowe nagrzewnic wodnych - zawór trójdrogowy z siłownikiem elektrycznym | szt. | 1 |  | 1 | 0
15 | KNR-W 2-15 0115-09 analogia | Dostawa i montaż kpl przewodów przyłączeniowych elastycznych do nagrzewnicy wodnej. | szt. | 1 |  | 1 | 0
16 | KNR 2-15 0425-01 analogia | Skrzynki czerpalne do zespołów ogrzewczo-wentylacyjnych - skrzynka zasilająco-sterująca do nagrzewnicy | szt. | 1 |  | 1 | 0
17 | KNR-W 2-15 0405-05 analogia | Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach. | m | 20.7 |  | 1 | 0
18 | KNNR 4 0412-06 analogia | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
19 | KNNR 4 0411-03 analogia | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm - zawór odcinający | szt. | 2 |  | 1 | 0
20 | KNR 2-20 0413-02 analogia | Zawory bezpieczeństwa ciężarkowe lub sprężynowe o śr. 20-25 mm dla ciśnień 0.6 MPa | szt. | 1 |  | 1 | 0
21 | KNR-W 2-15 0406-02 analogia | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | 20.7 |  | 1 | 0
0
1.1.3. | Punkt redukcyjno-pomiarowy z gazomierzem
22 | KNR 4-02 0310-04 analogia | Demontaż gazomierza | szt. | 1 |  | 1 | 0
23 | KNR-W 2-19 0210-01 analogia | Szafkowe stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia o przepustowości nominalnej 300 lub 600 Nm3/h - Dostawa i montaż szafki gazowej naściennej na zewnatrz budynku na zawór główny i gazomierz, wentylowana w dolnej i górnej części | kpl. | 1 |  | 1 | 0
24 | KNR 2-15 0312-01 analogia | Gazomierz - Dostawa i montaż | kpl. | 1 |  | 1 | 0
25 | KNR-W 2-15 0308-02 analogia | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach | kpl. | 1 |  | 1 | 0
26 | KNR 2-15 0310-02 analogia | Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm - zawory odcinające | szt. | 2 |  | 1 | 0
27 | KNR 2-15 0310-02 analogia | Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm - zawór główny | szt. | 1 |  | 1 | 0
28 | KNR-W 2-15 0310-02 analogia | Reduktor gazu, śr. 25 mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
29 | KNR-W 2-15 0307-02 analogia | Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm | 100 m | 0.34 |  | 1 | 0
0
1.2. | Sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej
1.2.1. | Roboty ziemne
30 | KNR 2-01 0217-06 analogia | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III - 80% | m3 | 185.86 |  | 1 | 0
31 | KNR 2-01 0317-0201 analogia | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - 20 % | m3 | 46.46 |  | 1 | 0
32 | KNR 2-01 0214-02 analogia | Wywóz i zagospodarowanie urobku w zakresie wykonawcy | m3 | 232.32 |  | 1 | 0
33 | KNR 2-01 0322-07 analogia | Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) | m2 | 387.2 |  | 1 | 0
34 | KNR-W 2-18 0511-03 analogia | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm | m3 | 24.96 |  | 1 | 0
35 | KNR 2-01 0212-05 analogia | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - dostarczenie piasku zasypowego | m3 | 50.67 |  | 1 | 0
36 | KNR 2-01 0230-01 analogia | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 111.02 |  | 1 | 0
37 | KNR-W 2-01 0228-02 analogia | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III | m3 | 89.9 |  | 1 | 0
0
1.2.2. | Roboty montażowe
38 | KNR 9-20 0307-01 analogia | Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych głębokości do 2 m o średnicy 600 mm z rurą trzonową korugowaną (karbowaną) - właz na pierścieniu odciążającym | szt. | 5 |  | 1 | 0
39 | KNR-W 2-18 0517-02 analogia | Separator substancji ropopochodnych | szt. | 1 |  | 1 | 0
40 | KNR 9-20 0301-02 analogia | Studzienki niewłazowe z tworzyw sztucznych - zbiornik w kanale technologicznym do odprowadzania substancji ropopochodnych | szt. | 1 |  | 1 | 0
41 | KNR-W 2-15 0132-08 analogia | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 1 | 0
42 | KNR 2-31 0402-03 analogia | Ława pod odwodnienie liniowe | m3 | 9.7 |  | 1 | 0
43 | KNR 9-26 0103-02 analogia | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości ponad 150 do 200 mm; klasa obciążenia B125 | m | 9.7 |  | 1 | 0
44 | KNR 9-26 0201-02 analogia | Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 300 mm; klasa obciążenia B125 | kpl. | 2 |  | 1 | 0
45 | KNR 0-13 0127-07 analogia | Rurociągi o śr. 75 mm | m | 0.68 |  | 1 | 0
46 | KNR-W 2-18 0408-01 analogia | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm | m | 19.96 |  | 1 | 0
47 | KNR-W 2-18 0408-02 analogia | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 40.57 |  | 1 | 0
48 | KNR-W 2-18 0408-03 analogia | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 33.7 |  | 1 | 0
49 | KNR-W 2-18 0408-04 analogia | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm | m | 3.53 |  | 1 | 0
50 | KNR-W 2-18 0421-01 analogia | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm - przyłącze do rynien | szt. | 5 |  | 1 | 0
51 | KNNR 4 1610-03 analogia | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm | odc. -1 prób. | 1 |  | 1 | 0
0
1.3. | Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej
52 | KNR-W 2-01 0310-0101 analogia | Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5 m (W cenie wywóz i zagospodarowanie urobku w zakresie wykonawcy) | m3 | 18.9 |  | 1 | 0
53 | KNNR 4 0203-04 analogia | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 15.75 |  | 1 | 0
54 | KSNR 4 0205-01 analogia | Rurociągi z PCW o śr. 40 mm łączone metodą wciskową | m | 2.57 |  | 1 | 0
55 | KNNR 4 0211-01 analogia | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 2 |  | 1 | 0
56 | KSNR 4 0207-01 analogia | Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm | szt. | 2 |  | 1 | 0
57 | KNR 7-07 0101-01 analogia | Dostawa i montaż pompy do wody brudnej (odwodnienie kanału diagnostycznego poprzez zabudowę rząpia (zbiornika) z pompą z pływakiem) | kpl. | 1 |  | 1 | 0
0
1.4. | Instalacja wodna, ppoż.
1.4.1. | Instalacja wodna wewnętrzna
58 | KNR 13-14 1001-02 analogia | Ręczne wykopanie i zasypanie rowu kablowego w gruncie kategorii III | m3 | 4.8 |  | 1 | 0
59 | KNR 2-18 0501-03 analogia | Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | m2 | 3.2 |  | 1 | 0
60 | KNR-W 2-18 0108-01 analogia | Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 63 mm | m | 3.2 |  | 1 | 0
61 | KNR-W 2-18 0111-01 analogia | Sieci wodociągowe, połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD o śr. zewnętrznej 63 mm z siecią wodociągową wewnętrzną | złącz. | 1 |  | 1 | 0
62 | KNR 0-13 0125-02 analogia | Rurociągi z rur PVC (do wody zimnej) o śr. zewn. 20 mm | m | 2.6 |  | 1 | 0
63 | KNR-W 2-15 0116-01 analogia | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 3 |  | 1 | 0
64 | KNR-W 2-15 0107-04 analogia | Rurociągi stalowe ze stali nierdzewnej o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych | m | 5.6 |  | 1 | 0
65 | KNR-W 2-15 0115-05 analogia | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 40 mm | szt. | 3 |  | 1 | 0
66 | KNR-W 2-15 0130-05 analogia | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm - zawór pierwszeństwa | szt. | 1 |  | 1 | 0
67 | KNNR 4 0140-05 analogia | Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 40 mm | kpl. | 1 |  | 1 | 0
68 | KNR 0-35 0108-05 analogia | Podejścia obustronne do wodomierzy skrzydełkowych do wody zimnej lub ciepłej na ścianach; śr. zewn. 40 mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
69 | KNR INSTAL 0111-05 analogia | Filtr osadnikowy siatkowy o śr. nom. 40 mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
70 | KNR-W 2-15 0130-05 analogia | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm - zawory odcinające | szt. | 8 |  | 1 | 0
71 | KNR-W 2-15 0130-05 analogia | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm - zawór antyskażeniowy | szt. | 3 |  | 1 | 0
72 | KNR 2-15 0120-01 analogia | Szafki hydrantowe naścienne - hydrant przeciwpożarowy wewnętrzny DN33 | szt. | 1 |  | 1 | 0
73 | KNNR 4 0126-01 analogia | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | odc. -1 prób. | 1 |  | 1 | 0
74 | KNNR 4 0128-01 analogia | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | odc. -1 prób. | 1 |  | 1 | 0
75 | KNNR 4 1611-01 analogia | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 1 |  | 1 | 0
0
1.4.2. | Instalacja wodna zewnętrzna
76 | KNR 2-01 0217-06 analogia | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III - 80% | m3 | 29.52 |  | 1 | 0
77 | KNR 2-01 0317-0201 analogia | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - 20 % | m3 | 7.38 |  | 1 | 0
78 | KNR 2-01 0214-02 analogia | Wywóz i zagospodarowanie urobku w zakresie wykonawcy | m3 | 36.9 |  | 1 | 0
79 | KNR 2-01 0322-07 analogia | Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) | m2 | 61.5 |  | 1 | 0
80 | KNR-W 2-18 0511-03 analogia | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm | m3 | 4.92 |  | 1 | 0
81 | KNR 2-01 0212-05 analogia | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - dostarczenie piasku zasypowego | m3 | 12.3 |  | 1 | 0
82 | KNR 2-01 0230-01 analogia | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 24.6 |  | 1 | 0
83 | KNR-W 2-01 0228-02 analogia | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III | m3 | 24.6 |  | 1 | 0
84 | KNR 2-18 0208-03 analogia | Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm | m | 20.5 |  | 1 | 0
85 | KNR-W 2-18 0111-04 analogia | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 110 mm | złącz. | 2 |  | 1 | 0
86 | KNNR 4 1701-03 analogia | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 110 mm | kpl. | 1 |  | 1 | 0
87 | KNR-W 2-18 0219-01 analogia | Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm | kpl. | 1 |  | 1 | 0
88 | KNNR 4 1114-04 analogia | Trójniki kołnierzowe o śr. 125 mm dla rur PE | kpl. | 1 |  | 1 | 0
89 | KNR 2-18 0112-04 analogia | Sieci wodociągowe w miastach - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. nom. 110 mm | szt. | 2 |  | 1 | 0
90 | KNR 2-19 0219-01 analogia | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 20.5 |  | 1 | 0
91 | KNNR 4 1606-01 analogia | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m -1 prób. | 1 |  | 1 | 0
92 | KNR 2-18 0803-01 analogia | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 150 mm | m | 20.5 |  | 1 | 0
0
1.5. | Wentylacja mechaniczna
93 | KNR 2-17 0122-01 analogia | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % według dokumentacji | m2 | 78.53 |  | 1 | 0
94 | KNR 2-17 0122-03 analogia | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 % według dokumentacji | m2 | 18.85 |  | 1 | 0
95 | KNR 2-17 0138-01 analogia | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych według dokumentacji | szt. | 6 |  | 1 | 0
96 | KNR 2-17 0138-02 analogia | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych według dokumentacji | szt. | 1 |  | 1 | 0
97 | KNP 05 0635-01.01 analogia | Wyrzutnie i czerpnie ścienne o przekroju kołowym w obudowie wentylatora o średnicy przewodu do 300 mm według dokumentacji | szt. | 9 |  | 1 | 0
98 | KNP 05 0635-02.01 analogia | Wyrzutnie i czerpnie ścienne o przekroju kołowym w obudowie wentylatora o średnicy przewodu do 400 mm według dokumentacji | szt. | 2 |  | 1 | 0
99 | KNR 2-17 0201-01 analogia | Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika według dokumentacji | szt. | 2 |  | 1 | 0
100 | KNR 2-17 0201-03 analogia | Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 315 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika według dokumentacji | szt. | 1 |  | 1 | 0
101 | KNR 2-17 0320-09 analogia | Nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 3 kW z wbudowanym termostatem według dokumentacji | szt. | 1 |  | 1 | 0
102 | KNR 2-17 0320-02 analogia | Nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 0,30 kW z wbudowanym termostatem według dokumentacji | szt. | 1 |  | 1 | 0
103 | KNR 2-17 0138-04 analogia | Nawiewniki z regulowanymi dyszami według dokumentacji | szt. | 1 |  | 1 | 0
104 | kalkulacja indywidualna | Pomiary i regulacja instalacji wentylacji wraz z protokółem | kpl. | 1 |  | 1 | 0
0
1.6. | Instalacja elektryczna zewnętrzna
1.6.1. | Budowa przyłącza do sieci energetycznej PE
105 | KNR-W 4-03 0904-04 analogia | Odłączenie przewodów o przekroju do 70 mm2 od zacisków lub bolców - przyłącze | szt. | 4 |  | 1 | 0
106 | KNR 2-01 0701-0502 analogia | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,6 m w gruncie kat. III (W cenie wywóz i zagospodarowanie urobku w zakresie wykonawcy) | m | 93.39 |  | 1 | 0
107 | KNNR 9 0801-08 analogia | Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV - kabel do odzysku | m | 45.59 |  | 1 | 0
108 | KNR 5-10 0301-02 analogia | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m | m | 65.28 |  | 1 | 0
109 | KNNR 5 0705-01 analogia | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura ochronna DVK 110 | m | 29.28 |  | 1 | 0
110 | KNNR 5 0705-01 analogia | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura ochronna DVK 50 | m | 34 |  | 1 | 0
111 | KNNR 5 0707-02 analogia | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - do wykorzystania kabel z odzysku | m | 65.28 |  | 1 | 0
112 | KNR 2-28 0501-09 analogia | Obsypka kruszywem dowiezionym - piasek do zasypu kabla, gr. 10 cm | m3 | 3.92 |  | 1 | 0
113 | KNR 2-01 0704-0202 analogia | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III | m | 64.11 |  | 1 | 0
0
1.6.2. | Uziemienia i pomiary
114 | KNR 5-08 0608-07 analogia | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 | m | 65.28 |  | 1 | 0
115 | KNR 4-03 1202-02 analogia | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 2 |  | 1 | 0
116 | KNR 4-03 1202-01 analogia | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 1 |  | 1 | 0
117 | KNR 4-03 1203-01 analogia | Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 | odc. | 1 |  | 1 | 0
118 | KNR 4-03 1205-01 analogia | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - ogranicznika | pomiar. | 1 |  | 1 | 0
119 | KNR 4-03 1205-05 analogia | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania - opraw i szafki złączowej | pomiar. | 1 |  | 1 | 0
0
1.6.3. | Instalacja odgromowa
120 | KNR-W 5-08 0611-02 analogia | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III | m | 115.47 |  | 1 | 0
121 | KNR-W 5-08 0614-02 analogia | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III | m | 16 |  | 1 | 0
122 | KNR-W 5-08 0621-02 analogia | Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na cegle | szt. | 8 |  | 1 | 0
123 | KNR-W 5-08 0617-01 analogia | Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 | szt. | 8 |  | 1 | 0
124 | KNR-W 5-08 0604-07 analogia | Dostawa i montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą | m | 128.15 |  | 1 | 0
125 | KNR-W 5-08 0619-01 analogia | Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych | szt. | 5 |  | 1 | 0
126 | KNR-W 5-08 0601-03 analogia | Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na konstrukcji na śruby | szt. | 8 |  | 1 | 0
127 | KNR-W 5-08 0606-03 analogia | Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie | m | 42 |  | 1 | 0
128 | KNR-W 5-08 0601-13 analogia | Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na konstrukcji na śruby | szt. | 84 |  | 1 | 0
129 | KNR 5-08 0619-06 analogia | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt. | 8 |  | 1 | 0
130 | KNR 4-03 1205-01 analogia | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 8 |  | 1 | 0
131 | KNR 4-03 1205-02 analogia | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 8 |  | 1 | 0
0
1.7. | Instalacja elektryczna wewnętrzna WLZ
1.7.1. | Zasilanie - tablica wyłącznika głównego WG i tablica odgromnika
132 | KNR 5-14 0101-01 analogia | Obudowa SSTN 80x50/2 wym. 800x580x250, fundament FTN-80 wym. 800x855x250, dostawa i montaż | szt. | 1 |  | 1 | 0
133 | KNR 5-14 0101-01 analogia | Obudowa S2 wym. 52x140x68, dostawa i montaż | szt. | 1 |  | 1 | 0
134 | KNR 5-08 0404-08 analogia | Montaż rozdzielnic tablicowych - kieszeń kablowa obudowy SSTN, S2, dostawa i montaż | szt. | 2 |  | 1 | 0
135 | KNR 5-14 0514-02 analogia | dostawa i montaż listew zaciskowych i zacisków - szyna N I PE | szt. | 2 |  | 1 | 0
136 | KNNR 5 0407-04 analogia | dostawa i montaż rozłącznik bezpiecznikowy klatkowy RBK 01 - 63/250 | szt. | 1 |  | 1 | 0
137 | KNR-W 5-10 0803-02 analogia | dostawa i montaż odgromników dla linii niskiego napięcia - odgromnik przepięć DEHN VENTIL DV M TNS 255 | kpl. | 1 |  | 1 | 0
138 | KNR-W 5-08 0407-01 analogia | dostawa i montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - główny wyłącznik pradu DPX 250 4P - 250A z członem różnicowo pradowym | szt | 1 |  | 1 | 0
139 | KNR 5-14 0514-01 analogia | dostawa i montaż listew zaciskowych do 8 obwodów | szt. | 2 |  | 1 | 0
140 | KNNR 5 0407-01 analogia | dostawa i montaż wyłączników nadprądowych 1-bieg - S 301 | szt. | 1 |  | 1 | 0
141 | KNR AL-01 0401-01 analogia | dostawa i montaż czujek pożarowych - ręczny wyłącznik pożarowy ROP | szt. | 2 |  | 1 | 0
0
1.7.2. | Tablica elektryczna TE-1
142 | KNR 4-03 1010-05 analogia | Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu gipsowym lub gazobetonowym | szt. | 1 |  | 1 | 0
143 | KNNR 5 1209-0801 analogia | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 16 |  | 1 | 0
144 | KNR 5-14 0101-01 analogia | Obudowa TE-1, wym. 1145x670x210, dostawa i montaż | szt. | 1 |  | 1 | 0
145 | KNR 5-08 0404-03 analogia | dostawa i montaż rozdzielnic tablicowych wnękowych - TE 1 | szt. | 1 |  | 1 | 0
146 | KNR 5-14 0514-02 analogia | dostawa i montaż listew zaciskowych i zacisków, zaciski jednoobwodowe z założeniem mostków do 10·mm2 | szt. | 13 |  | 1 | 0
147 | KNNR 2 0801-03 analogia | Obróbka po osadzeniu tablicy (tynkowanie) | m2 | 0.18 |  | 1 | 0
148 | KNNR 5 0407-04 analogia | dostawa i montaż- rozłącznik - FR103 125A, FR102 20A | szt. | 2 |  | 1 | 0
149 | KNNR 5 0407-02 analogia | dostawa i montaż lampek sygnalizacyjnych - L300 | szt. | 3 |  | 1 | 0
150 | KNNR 5 0407-03 analogia | dostawa i montaż- wyłącznik różnicowoprądowy - P304-25-30AC, P302-25-30AC | szt. | 11 |  | 1 | 0
151 | KNR-W 5-08 0407-01 analogia | dostawa i montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | szt | 1 |  | 1 | 0
152 | KNR-W 5-08 0407-01 analogia | dostawa i montaż styczników - SM 320-320-2z, SM 320-320-4z | szt | 7 |  | 1 | 0
153 | KNR 5-08 0402-01 analogia | dostawa i montaż na gotowym podłożu w tablicy - transformator bezpieczeństwa TR-230/24VAC | szt. | 1 |  | 1 | 0
154 | KNR AL-01 0112-08 analogia | dostawa i montaż zasilacza - Z-230/24VDC | szt. | 1 |  | 1 | 0
155 | KNNR 5 0407-01 analogia | dostawa i montaż wyłączników nadprądowych 1-bieg - S 301, S 303 | szt. | 40 |  | 1 | 0
156 | KNNR 5 0407-04 analogia | dostawa i montaż- rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem R 303 | szt. | 1 |  | 1 | 0
0
1.7.3. | Instalacja sygnalizacji alarmowej
157 | KNNR 5 1207-04 analogia | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie | m | 154.1 |  | 1 | 0
158 | KNNR 5 0103-05 analogia | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton - RKLG18, RS22 | m | 268.6 |  | 1 | 0
159 | KNR 4-03 1012-01 analogia | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. W cenę wliczona zaprawa | m | 154.1 |  | 1 | 0
160 | KNNR 5 0203-01 analogia | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YnTKSYekw 0,8mm | m | 268.6 |  | 1 | 0
161 | KNR-W 5-08 0401-16 analogia | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących | aparat | 1 |  | 1 | 0
162 | KNR AL-01 0114-06 analogia | Dostawa i montaż obudowy CA, wym. 330x405x110 | szt. | 1 |  | 1 | 0
163 | KNR AL-01 0102-03 analogia | Dostawa i montaż modułowej centrali alarmowej do 32 linii dozorowych wg dokumentacji | szt. | 1 |  | 1 | 0
164 | KNR AL-01 0104-01 analogia | Dostawa i montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 8 adresów | szt. | 1 |  | 1 | 0
165 | KNR AL-01 0109-02 analogia | Dostawa i montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah wg dokumentacji | szt. | 1 |  | 1 | 0
166 | KNR 5-08 0301-01 analogia | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu gazobetonowym | szt. | 34 |  | 1 | 0
167 | KNR AL-01 0111-02 analogia | Dostawa i montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD wg dokumentacji | szt. | 1 |  | 1 | 0
168 | KNR AL-01 0201-01 analogia | Dostawa i montaż czujki ruchu - pasywna podczerwieni | szt. | 8 |  | 1 | 0
169 | KNR AL-01 0301-01 analogia | Dostawa i montaż elementów systemu kontroli dostępu - klawiatura strefowa | szt. | 5 |  | 1 | 0
170 | KNR AL-01 0108-01 analogia | Dostawa i montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego | szt. | 2 |  | 1 | 0
171 | KNR AL-01 0108-01 analogia | Dostawa i montaż sygnalizatora akustyczno - optycznego zewnętrznego | szt. | 1 |  | 1 | 0
172 | KNR AL-01 0602-01 analogia | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie liniowym | szt. | 17 |  | 1 | 0
173 | KNR AL-01 0604-01 analogia | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych | szt | 17 |  | 1 | 0
0
1.7.4. | Obwody gniazdowe i oświetleniowe
174 | KNR-W 5-08 0502-06 analogia | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane mocowane na kołkach kotwiących | kpl. | 77 |  | 1 | 0
175 | KNR 5-08 0301-19 analogia | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie | szt. | 146 |  | 1 | 0
176 | KNR-W 5-08 0302-03 analogia | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. o średnicy do 80 mm | szt. | 146 |  | 1 | 0
177 | KNNR 5 0306-01 analogia | Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej - wyłącznik, dostawa i montaż | szt. | 20 |  | 1 | 0
178 | KNNR 5 0306-01 analogia | Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczękowej - gniazdo natynkowe, podtynkowe, dostawa i montaż | szt. | 79 |  | 1 | 0
179 | KNNR 5 1207-04 analogia | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie - bruzdy pod peszle | m | 492.7 |  | 1 | 0
180 | KNNR 5 0103-05 analogia | Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton | m | 353.5 |  | 1 | 0
181 | KNNR 5 0203-01 analogia | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - przewody układane w peszle, zgodnie z dokumentacją | m | 353.5 |  | 1 | 0
182 | KNNR 5 1203-08 analogia | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce - obwody oświetleniowe | szt.żył | 164 |  | 1 | 0
183 | KNNR 5 1203-08 analogia | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce - obwody gniazdowe | szt.żył | 79 |  | 1 | 0
184 | KNR 4-03 1012-01 analogia | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm. W cenę wliczona zaprawa | m | 481.2 |  | 1 | 0
185 | KNR 13-25 0405-06 analogia | dostawa i montaż -oprawy oświetleniowe - oprawy nastropowe, naścienne wg dokumentacji | szt. | 44 |  | 1 | 0
186 | KNR 5-08 0505-01 analogia | dostawa i montaż- oprawy oświetlenia awaryjnego wg dokumentacji | szt. | 37 |  | 1 | 0
0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [6 empty] | 0
Słownie:
Uwaga: Cena jednostkowa to cena wykonania robót przypadających na 1 krotność. Wartość to iloczyn obmiaru, ceny jednostkowej i krotności.
|  | Stawka roboczogodziny: |  | zł
Narzuty:
|  | Koszty pośrednie [Kp] |  | % R,S
|  | Zysk [Z] |  | % R+Kp (R) S+Kp (S)
|  | VAT [V] |  | %Σ(R+Kp (R)+Z(R),M,S+Kp(S)+Z(S))
|  | miejscowość, dnia |  | podpis Oferenta