## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 1A
FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT : „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Suszcu przy ul.Szkolnej 132”
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. | Obmiar | Cena jednostkowa netto (zł) | Krotność | Wartość pozycji netto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | KNR 4-02 0409-01 analogia | Demontaż i rozebranie kotła | kpl. | 1 |  | 1 | 0
2 | KNR AT-17 0102-01 analogia | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym pod rurę osłonową | cm | 40 |  | 1 | 0
3 | KNR 4-03 1008-02 analogia | Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr. zewnętrzna rury do 40 mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
4 | KNR 2-15/ GEBERIT 0316-01 analogia | Przejście szczelne Geberit dla rur o śr. zew. 50 mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
5 | KNR 2-15 0303-01 analogia | Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 7.2 |  | 1 | 0
6 | KNR 4-01 1212-28 analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o śr. do 50 mm | m | 7.2 |  | 1 | 0
7 | KNR-W 2-15 0312-03 analogia | Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych | cb | 2 |  | 1 | 0
8 | KNR 2-15 0120-01 analogia | Szafki naścienne gazowe | szt. | 1 |  | 1 | 0
9 | KNR 2-15 0305-02 analogia | Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu | m | 7.2 |  | 1 | 0
10 | KNR 2-15 0306-02 analogia | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr. przyłacza 25 mm na ścianach | kpl. | 1 |  | 1 | 0
11 | KNR-W 2-15 0501-01 analogia | Kotły - montaż kotła gazowego z czujnikiem temperatury | szt | 1 |  | 1 | 0
12 | KNR INSTAL 0311-01 analogia | Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. całk. do 25 dm3 | szt | 1 |  | 1 | 0
13 | KNR 7-07 0101-01 analogia | Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym - pompa c.o. | kpl. | 1 |  | 1 | 0
14 | KNR-W 2-15 0513-01 analogia | Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. - sprzęgło | m | 1 |  | 1 | 0
15 | KNR-W 2-15 0511-01 analogia | Zbiorniki kondensatu - pompa do skroplin | szt. | 1 |  | 1 | 0
16 | KNR-W 2-15 0527-02 analogia | Odmulacze (osadniki) - separator zanieczyszczeń | szt. | 1 |  | 1 | 0
17 | KNR-W 2-15 0526-02 analogia | Zawory bezpieczeństwa - zawór różnicowo - upustowy | szt. | 1 |  | 1 | 0
18 | KSNR 4 0512-03 analogia | Grupa bezpieczeństwa do c.o. | szt. | 1 |  | 1 | 0
19 | KSNR 4 0522-01 analogia | Zawory bezpieczeństwa - szybkozłącze z zaworem rewizyjnym | szt. | 1 |  | 1 | 0
20 | KNR-W 2-17 0119-02 analogia | Przewody wentylacyjne - montaż wkładu kominowego | m | 14.2 |  | 1 | 0
0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [6 empty] | 0
Słownie:
Uwaga: Cena jednostkowa to cena wykonania robót przypadających na 1 krotność. Wartość to iloczyn obmiaru, ceny jednostkowej i krotności.
|  | Stawka roboczogodziny: |  | zł
Narzuty:
|  | Koszty pośrednie [Kp] |  | % R,S
|  | Zysk [Z] |  | % R+Kp (R) S+Kp (S)
|  | VAT [V] |  | %Σ(R+Kp (R)+Z(R),M,S+Kp(S)+Z(S))
|  | miejscowość, dnia |  | podpis Oferenta