Suszec, dnia 24.07.2023 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Suszec

ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec

Wójt Gminy Suszec zaprasza do składania ofert na roboty budowlane o wartości szacunkowej

nie przekraczającej kwoty 130 000 zł pn.:

„Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Suszcu przy ul. Szkolnej 132”

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Suszcu przy ul. Szkolnej 132”

- Zakres prac podano poniżej.

Przedmiotem inwestycji jest budowa istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Suszcu przy ul. Szkolnej dz. 3923/447 od punktu redukcyjno – pomiarowego projektowanego na zewnętrznej ścianie budynku, następnie przez zewnętrzną ścianę do pomieszczenia kotłowni, następnie przez kotłownie aż do kotła gazowego jednofunkcyjnego kondensacyjnego o mocy 40 kW

zgodnie z Załącznikiem 1A - formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz dołączoną dokumentacją projektową.

WYKONAWCA na swój koszt ustanawia kierownika budowy posiadającego Uprawnienia budowlane, niezbędne do realizacji zadania, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

II. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. Termin wykonania zamówienia: do 06.10.2023 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności związanych z poprawnym wykonaniem niniejszego zamówienia;

b)	posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do poprawnej realizacji zamówienia;

c)	dysponują odpowiednim potencjałem technicznym (sprzęt) oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d)	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

V. Wymagania dotyczące oferty

- Termin składania ofert: 28.07.2023 r. do godz. 10:00

- Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec – sekretariat/biuro podawcze.

- Forma składania ofert:

elektronicznie, na adres e-mail: gmina@suszec.pl

lub

w  kopercie, która winna:

- być zaadresowana na zamawiającego,

- posiadać oznaczenia - tytuł zamówienia: „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Suszcu przy ul. Szkolnej 132”

- posiadać nazwę i adres wykonawcy

4. 	Wraz z ofertą należy złożyć:

-  wypełniony i podpisany zał. 1 - formularz oferty,

- wypełniony i podpisany zał. 1A - formularz cenowy – „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Suszcu przy ul. Szkolnej 132”

- pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z dokumentów (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),

- kopię uprawnień budowlanych, niezbędnych do realizacji zadania, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z określonym w nim terminem ważności,

- można (ale niekoniecznie) dołączyć do oferty aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

5. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Złożone w ramach oferty dokumenty nie podlegają zwrotowi.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wybrane części zamówienia. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość zamówienia.

VI. Sposób obliczenia ceny oferty:

- W formularzu oferty (zał. nr 1) należy podać całkowity koszt zadania. Cena musi obejmować koszty określone w pkt. I niniejszego zaproszenia.

- Kalkulacja ceny winna również uwzględniać wymagania określające standard, jakość i sposób wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia – zał. 1A  oraz w pkt I niniejszego zaproszenia.

- Cenę należy podać w złotych polskich. Wszystkie wyliczane wartości, wykonawca jest zobowiązany zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, komisja będzie się posługiwała ceną brutto.

VII. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

- Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 100% cena.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom przedstawionym w niniejszym Zaproszeniu.

VIII. Uwagi ogólne

        - Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-	odwołania postępowania i unieważnienia go w całości w każdym czasie,

-	zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

-	zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

-	żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

-	wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

        - Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami:

-	Sabina Obłój - sprawy merytoryczno - techniczne; tel. 32 449 30 93; siedziba zamawiającego, pok. nr 8,

w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00.

        - Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny oferty z wszystkimi oferentami, zgodnie z Regulaminem;

        - Rozpatrzenie ofert nastąpi najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od wyznaczonego terminu składania ofert.

        - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona w Biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Suszec w zakładce dot. niniejszego zaproszenia.

        - O terminie podpisania umowy, Zamawiający telefonicznie zawiadomi Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

IX. Załączniki do Zaproszenia

Załącznik 1	– 	formularz oferty

Załącznik 1A 	– 	formularz cenowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

Załącznik 2	– 	istotne postanowienia umowy

Dokumentacja projektowa

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas