## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 1A
FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT : „Doprowadzenie oddziału przedszkolnego ZSP w Mizerowie do zgodności z przepisami p-poż”
Lp. | Podstawa | Opis | jedn. | Obmiar | Cena jednostkowa netto (zł) | Krotność | Wartość pozycji netto (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Roboty demontażowe
1 d.1 | KNR 4-01 0354-04 analogia | Demontaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych | szt. | 4 |  | 1 | 0
2 d.1 | KNR 13-23 0105-04 | Wykucie ościeżnic | szt. | 4 |  | 1 | 0
3 d.1 | KNR 4-02 0233-01 analogia | Demontaż zasilania do hydrantu HP 25 - wykonanego z rury PP | szt. | 1 |  | 1 | 0
4 d.1 | KNR-W 4-02 0144-08 analogia | Demontaż armatury DN 50 (istniejący zestaw wodomierzowy - bez wodomierza) | szt. | 1 |  | 1 | 0
5 d.1 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi oraz zagospodarowanie odpadów powstałych w czasie robót w zakresie wykonawcy | m3 | 5 |  | 1 | 0
0
2 |  | Roboty montażowe sanitarne
6 d.2 | KNR-W 2-15 0107-05 z.sz.3.4. 9903-2 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych - obiekty nauki | m | 48.5 |  | 1 | 0
7 d.2 | KNR 2-15 0120-01 analogia | Szafka hydrantowa z hydrantem i wężem | szt. | 1 |  | 1 | 0
8 d.2 | KNR-W 2-15 0107-03 z.sz.3.4. 9903-2 analogia | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych - obiekty nauki | m | 42.5 |  | 1 | 0
9 d.2 | ZN-97/TP S.A.-039 0207-02 analogia | Przejścia przez ścianę oddzielenia pożarowego | otw. | 8 |  | 1 | 0
10 d.2 | KNR 7-09 2114-01 analogia | Kołnierze stalowe ocynkowane gwintowane DN 50 mm | szt. | 14 |  | 1 | 0
11 d.2 | KNR 7-09 2201-02 analogia | Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 Mpa. średnica nominalna 50 mm. Śruby M16x100 | styk. | 14 |  | 1 | 0
12 d.2 | KNR-W 2-15 0130-06 analogia | Montaż zaworu zwrotnego antyskażeniowego DN 50 kołnierzowego | szt. | 1 |  | 1 | 0
13 d.2 | KNR-W 2-15 0130-06 analogia | Montaż zaworu odcinającego DN 50 kołnierzowego | szt. | 1 |  | 1 | 0
14 d.2 | KNR 0-35 0216-14 analogia | Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 50 mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
15 d.2 | KNR-W 2-15 0130-06 analogia | Montaż zaworu pierwszeństwa DN 50 kołnierzowego | szt. | 1 |  | 1 | 0
16 d.2 | ZN-97/TP S.A.-039 0207-02 analogia | Zabezpieczenie przepustów ściany kotłowni dla rur DN 65 | kpl. | 5 |  | 1 | 0
17 d.2 | kalkulacja indywidualna | Zabezpieczenie przyłącza wodociągowego z rur PE taśmami izolacyjnymi | kpl. | 1 |  | 1 | 0
18 d.2 | KNR-W 2-16 0612-03 analogia | Dodatkowa izolacja rurociągów o śr. zewn. 25 mm opaskami ogniochronnymi | m2 | 0.55 |  | 1 | 0
19 d.2 | KNNR 4 0128-02 analogia | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 91 |  | 1 | 0
20 d.2 | KNR 7-09 2901-01 analogia | Próba wodna rurociągów | m | 91 |  | 1 | 0
0
3 |  | Roboty montażowe budowlane
21 d.3 | kalkulacja indywidualna | Dostosowanie otworu do montażu drzwi EI30 o świetle przejścia min 90x200cm, w tym konieczne rozkucia, poszerzenie otworu, wymiana nadproża (w sytuacji konieczności) z obrobieniem po wykonanym poszerzeniu; tynkowanie, i doprowadzenie do standardu spójnego z pozostała częścią ściany (standard wykończenia, ewentualne lamperie, itp.), w tym obligatoryjne malowanie całej ściany z ubu stron w kolorze ustalonym z Użytkownikiem. | kpl. | 4 |  | 1 | 0
22 d.3 | KNR-W 2-02 1040-01 analogia | Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło +samozamykacz) wewnętrznych stalowych z ościeżnicą regulowaną o wym. minimalnych w świetle ościeżnicy 90*200 cm i odporności ogniowej EI30 | szt. | 4 |  | 1 | 0
23 d.3 | KNR AT-12 0102-04 analogia | Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Tynk 75A50 -analogia- Doprowadzenie ścian do klasy odporności ogniowej REI60 poprzez obudowanie obustronne systemowymi przedściankami wraz z przygotowaniem pod montaż oferowanych drzwi EI 30. | m2 | 65 |  | 1 | 0
24 d.3 | KNR-W 2-02 1507-10 analogia | Dwukrotne malowanie tynków ścian w kolorze jasnym | m2 | 65 |  | 1 | 0
0
4 |  | Wykonanie podestów pod oknami - Zapewnienie dostępu do okien z sal dydaktycznych
25 d.4 | KNR 2-01 0109-04 analogia | Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia. W cenie utylizacja pozostałości po wycince | ha | 0.01 |  | 1 | 0
26 d.4 | KNR 2-01 0125-03 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami | m2 | 17 |  | 1 | 0
27 d.4 | KNR 2-31 0101-05 0101-06 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 25 cm | m2 | 17 |  | 1 | 0
28 d.4 | KNR 2-31 0104-05 analogia | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 17 |  | 1 | 0
29 d.4 | KNR 2-31 0114-03 0114-04 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 17 |  | 1 | 0
30 d.4 | NNRNKB 231 0511-03 analogia | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm | m2 | 17 |  | 1 | 0
31 d.4 | KNR 2-31 0401-01 analogia | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II | m | 33.6 |  | 1 | 0
32 d.4 | KNR 2-31 0402-03 analogia | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 | 0.84 |  | 1 | 0
33 d.4 | KNR 2-31 0407-01 analogia | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 33.6 |  | 1 | 0
0
5 |  | Elementy dodatkowe
34 d.5 | kalkulacja indywidualna | Instalacje elektryczne w ścianach gk-demontaż w starej i montaż w nowej ścianie gniazd i przewodów | kpl. | 1 |  | 1 | 0
0
6 |  | WĘZEŁ WODOCIAGOWY W SEGMENCIE SPORTOWYM - przebudowa istniejącego węzła wodociągowego z wyodrębnieniem dwóch niezależnych instalacji wodociągowych tj. bytowej i przeciwpożarowej
6.1 |  | Roboty montażowe sanitarne
35 d.6.1 | KNNR 8 0108-0200 analogia | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm na ścianie | m | 4 |  | 1 | 0
36 d.6.1 | KNNR 8 0108-0300 analogia | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 40-50 mm na ścianie | m | 4 |  | 1 | 0
37 d.6.1 | KNNR 8 0121-0200 analogia | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 25-32 mm | szt. | 2 |  | 1 | 0
38 d.6.1 | KNNR 8 0121-0300 analogia | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 40-50 mm | szt. | 2 |  | 1 | 0
39 d.6.1 | KNNR 8 0112-0800 analogia | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 50 mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
40 d.6.1 | KNNR 4 0107-0500 analogia | Rurociągi o średnicy nominalnej 50 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych | m | 3 |  | 1 | 0
41 d.6.1 | KNNR 4 0112-0600 analogia | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 63 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 3 |  | 1 | 0
42 d.6.1 | kalkulacja indywidualna | Układ zaworu elektromagnetycznego : - Zawór elektromagnetyczny odcinający typu EV220B dn50, - cewka 24V NC, - zespół ręcznego otwierania zaworu | szt. | 1 |  | 1 | 0
43 d.6.1 | kalkulacja indywidualna | Zabudowa trójnika na rurze hydrantowej pod sterownik zaworu odcinającego ( presostat z wtyczką) typu RT-200 | szt. | 1 |  | 1 | 0
44 d.6.1 | KNNR 4 0130-0601 analogia | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 50 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | szt. | 3 |  | 1 | 0
45 d.6.1 | KNNR 4 0131-0601 analogia | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 50 mm, z połączeniem na dwuzłączkę | szt. | 1 |  | 1 | 0
46 d.6.1 | KNNR 4 0130-0602 analogia | Zawór zwrotny antyskażeniowy typ- EA fi 50 mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
47 d.6.1 | KNNR 4 0130-0602 analogia | Osadnik (filtr siatkowy) gwintowany, skośny fi 50 mm | szt. | 1 |  | 1 | 0
48 d.6.1 | KNNR 4 0128-0200 analogia | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 6 |  | 1 | 0
49 d.6.1 | KNNR 4 0126-0400 analogia | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych lub stalowych o średnicy do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych | m | 6 |  | 1 | 0
50 d.6.1 | KNNR 4 0127-0101 analogia | Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu | próba | 1 |  | 1 | 0
51 d.6.1 | KNNR 4 0127-0400 analogia | Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych.Rurociągi o średnicy zewnętrznej do 63 mm | m | 6 |  | 1 | 0
52 d.6.1 | KNNR 5 0406-0200 analogia | Montaż rozdzielnicy zasilania układu zaworu p.poż. | szt. | 1 |  | 1 | 0
53 d.6.1 | KNNR 5 0407-0100 analogia | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301-C1A | szt. | 1 |  | 1 | 0
54 d.6.1 | KNNR 5 0206-0100 analogia | Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 układane n/t. z montażem uchwytów | m | 30 |  | 1 | 0
55 d.6.1 | kalkulacja indywidualna | Dokumentacja odbiorowa w tym sprawdzenie działania zaworu p.poż. | kpl. | 1 |  | 1 | 0
0
6.2 |  | Roboty towarzyszące
56 d.6.2 | KNR-W 4-01 1216-0100 analogia | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 10 |  | 1 | 0
57 d.6.2 | KNNR-W 3 0408-0400 analogia | Wiercenie w żelbecie wiertnicą diamentową otworów o średnicy 60 mm - gr. 30cm Krotność = 3 | 10 cm | 2 |  | 3 | 0
58 d.6.2 | KNNR-W 3 0408-0800 analogia | Wiercenie w żelbecie wiertnicą diamentową otworów o średnicy 90 mm - gr. 30cm Krotność = 3 | 10 cm | 2 |  | 3 | 0
59 d.6.2 | KNR 4-01 0209-0300 analogia | Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05 m2 do 0,10 m2 | m2 | 0.08 |  | 1 | 0
60 d.6.2 | KNR 4-01 0206-0200 analogia | Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach | szt. | 2 |  | 1 | 0
61 d.6.2 | KNR 4-01 0333-0300 analogia | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1 1/2 cegły | szt. | 2 |  | 1 | 0
62 d.6.2 | KNR 4-01 0323-0400 analogia | Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszonego | szt. | 2 |  | 1 | 0
63 d.6.2 | KNR 4-01 0342-0100 analogia | Wykucie bruzd pochyłych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowej wapiennej | m | 2 |  | 1 | 0
64 d.6.2 | KNR 4-01 0326-0100 analogia | Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1/2 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego | m | 2 |  | 1 | 0
65 d.6.2 | KNNR N002-1702-030 analogia | Obudowa z płyt ogniochronnych do EI120 – ruy PE na przyłączu wodociagowym | m2 | 2 |  | 1 | 0
66 d.6.2 | KNNR 2 0802-0600 analogia | Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach | m2 | 2 |  | 1 | 0
67 d.6.2 | KNNR 2 1402-0600 analogia | Trzykrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych | m2 | 2 |  | 1 | 0
68 d.6.2 | KNR 4-04 1101-0200 analogia | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km | m3 | 1 |  | 1 | 0
69 d.6.2 | KNR 4-04 1101-0500 analogia | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym Krotność = 22 | m3 | 1 |  | 22 | 0
70 d.6.2 | kalkulacja indywidualna | Utylizacja materiałów niebezpiecznych - odpady z demontażu | t | 0.6 |  | 1 | 0
0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [6 empty] | 0
Słownie:
Uwaga: Cena jednostkowa to cena wykonania robót przypadających na 1 krotność. Wartość to iloczyn obmiaru, ceny jednostkowej i krotności.
|  | Stawka roboczogodziny: |  | zł
Narzuty:
|  | Koszty pośrednie [Kp] |  | % R,S
|  | Zysk [Z] |  | % R+Kp (R) S+Kp (S)
|  | VAT [V] |  | %Σ(R+Kp (R)+Z(R),M,S+Kp(S)+Z(S))
|  | miejscowość, dnia |  | podpis Oferenta

## Arkusz2
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Roboty demontażowe
1 d.1 | KNR 4-01 0354-04 analogia | Demontaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych | szt. | 4 | 75.24 | 300.96
2 d.1 | KNR 13-23 0105-04 | Wykucie ościeżnic | szt. | 4 | 85.36 | 341.44
3 d.1 | KNR 4-02 0233-01 analogia | Demontaż zasilania do hydrantu HP 25 - wykonanego z rury PP | szt. | 1 | 136.72 | 136.72
4 d.1 | KNR-W 4-02 0144-08 analogia | Demontaż armatury DN 50 (istniejący zestaw wodomierzowy - bez wodomierza) | szt. | 1 | 162.15 | 162.15
5 d.1 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi oraz zagospodarowanie odpadów powstałych w czasie robót w zakresie wykonawcy | m3 | 5 | 211.87 | 1059.35
Razem dział: Roboty demontażowe |  | Razem dział: Roboty demontażowe |  |  |  | 2000.62
2 |  | Roboty montażowe sanitarne
6 d.2 | KNR-W 2-15 0107-05 z.sz.3.4. 9903-2 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych - obiekty nauki | m | 48.5 | 157.77 | 7651.85
7 d.2 | KNR 2-15 0120-01 analogia | Szafka hydrantowa z hydrantem i wężem | szt. | 1 | 1532.76 | 1532.76
8 d.2 | KNR-W 2-15 0107-03 z.sz.3.4. 9903-2 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych - obiekty nauki | m | 42.5 | 107.22 | 4556.85
9 d.2 | ZN-97/TP S.A.-039 0207-02 analogia | Przejścia przez ścianę oddzielenia pożarowego | otw. | 8 | 1151.33 | 9210.64
10 d.2 | KNR 7-09 2114-01 | Kołnierze stalowe ocynkowane gwintowane DN 50 mm | szt. | 14 | 105.10 | 1471.40
11 d.2 | KNR 7-09 2201-02 | Materiały do połączeń kołnierzowych na ciśnienie nominalne do 1.6 Mpa. średnica nominalna 50 mm. Śruby M16x100 | styk. | 14 | 30.60 | 428.40
12 d.2 | KNR-W 2-15 0130-06 | Montaż zaworu zwrotnego antyskażeniowego DN 50 kołnierzowego | szt. | 1 | 2373.45 | 2373.45
13 d.2 | KNR-W 2-15 0130-06 | Montaż zaworu odcinającego DN 50 kołnierzowego | szt. | 1 | 794.52 | 794.52
14 d.2 | KNR 0-35 0216-14 | Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 50 mm | szt. | 1 | 562.07 | 562.07
15 d.2 | KNR-W 2-15 0130-06 | Montaż zaworu pierwszeństwa DN 50 kołnierzowego | szt. | 1 | 10243.69 | 10243.69
16 d.2 | ZN-97/TP S.A.-039 0207-02 analogia | Zabezpieczenie przepustów ściany kotłowni dla rur DN 65 | kpl. | 5 | 439.52 | 2197.60
17 d.2 | Uproszczona | Zabezpieczenie przyłącza wodociągowego z rur PE taśmami izolacyjnymi | kpl. | 1 | 800.00 | 800.00
18 d.2 | KNR-W 2-16 0612-03 | Dodatkowa izolacja rurociągów o śr. zewn. 25 mm opaskami ogniochronnymi | m2 | 0.55 | 68.99 | 37.94
19 d.2 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 91 | 1967-03-01 | 333.97
20 d.2 | KNR 7-09 2901-01 | Próba wodna rurociągów | m | 91 | 30.49 | 2774.59
Razem dział: Roboty montażowe sanitarne |  | Razem dział: Roboty montażowe sanitarne |  |  |  | 44969.73
3 |  | Roboty montażowe budowlane
21 d.3 | Uproszczona | Dostosowanie otworu do montażu drzwi EI30 o świetle przejścia min 90x200cm, w tym konieczne rozkucia, poszerzenie otworu, wymiana nadproża (w sytuacji konieczności) z obrobieniem po wykonanym poszerzeniu; tynkowanie, i doprowadzenie do standardu spójnego z pozostała częścią ściany (standard wykończenia, ewentualne lamperie, itp.), w tym obligatoryjne malowanie całej ściany z ubu stron w kolorze ustalonym z Użytkownikiem. | kpl. | 4 | 800.00 | 3200.00
22 d.3 | KNR-W 2-02 1040-01 analogia | Montaż drzwi z obróbką obsadzenia - Montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło +samozamykacz) wewnętrznych stalowych z ościeżnicą regulowaną o wym. minimalnych w świetle ościeżnicy 90*200 cm i odporności ogniowej EI30 | szt. | 4 | 4232.64 | 16930.56
23 d.3 | KNR AT-12 0102-04 analogia | Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02; System NIDA Tynk 75A50 -analogia- Doprowadzenie ścian do klasy odporności ogniowej REI60 poprzez obudowanie obustronne systemowymi przedściankami wraz z przygotowaniem pod montaż oferowanych drzwi EI 30. | m2 | 65 | 286.16 | 18600.40
24 d.3 | KNR-W 2-02 1507-10 analogia | Dwukrotne malowanie tynków ścian w kolorze jasnym | m2 | 65 | 16.68 | 1084.20
Razem dział: Roboty montażowe budowlane |  | Razem dział: Roboty montażowe budowlane |  |  |  | 39815.16
4 |  | Zapewnienie dostępu do okien z sal dydaktycznych
25 d.4 | KNR 2-01 0109-04 analogia | Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia. W cenie utylizacja pozostałości po wycince | ha | 0.004 | 194580.23 | 778.32
26 d.4 | KNR 2-01 0125-03 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami | m2 | 17 | 22.38 | 380.46
27 d.4 | KNR 2-31 0101-05 0101-06 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 25 cm | m2 | 17 | 23.27 | 395.59
28 d.4 | KNR 2-31 0104-05 | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 17 | 14.55 | 247.35
29 d.4 | KNR 2-31 0114-03 0114-04 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 17 | 15.20 | 258.40
30 d.4 | NNRNKB 231 0511-03 | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm | m2 | 17 | 114.37 | 1944.29
31 d.4 | KNR 2-31 0401-01 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II | m | 33.6 | 1986-04-01 | 163.30
32 d.4 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 | 0.84 | 1039.34 | 873.05
33 d.4 | KNR 2-31 0407-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 33.6 | 24.96 | 838.66
Razem dział: Zapewnienie dostępu do okien z sal dydaktycznych |  | Razem dział: Zapewnienie dostępu do okien z sal dydaktycznych |  |  |  | 5879.42
5 |  | Elementy dodatkowe
34 d.5 | Uproszczona | Instalacje elektryczne w ścianach gk-demontaż w starej i montaż w nowej ścianie gniazd i przewodów | kpl. | 1 | 2500.00 | 2500.00
Razem dział: Elementy dodatkowe |  | Razem dział: Elementy dodatkowe |  |  |  | 2500.00
6 | 45332200-5 | WĘZEŁ WODOCIAGOWY W SEGMENCIE SPORTOWYM - przebudowa istniejącego węzła wodociągowego z wyodrębnieniem dwóch niezależnych instalacji wodociągowych tj. bytowej i przeciwpożarowej
2024-01-06 |  | Roboty montażowe sanitarne
35 d.6.1 | KNNR 8 0108-0200 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm na ścianie | m | 4 | 13.23 | 52.92
36 d.6.1 | KNNR 8 0108-0300 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 40-50 mm na ścianie | m | 4 | 2024-04-18 | 72.16
37 d.6.1 | KNNR 8 0121-0200 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 25-32 mm | szt. | 2 | 2024-04-21 | 42.08
38 d.6.1 | KNNR 8 0121-0300 | Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 40-50 mm | szt. | 2 | 28.25 | 56.50
39 d.6.1 | KNNR 8 0112-0800 | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 50 mm | szt. | 1 | 346.21 | 346.21
40 d.6.1 | KNNR 4 0107-0500 | Rurociągi o średnicy nominalnej 50 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych | m | 3 | 139.48 | 418.44
41 d.6.1 | KNNR 4 0112-0600 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 63 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 3 | 76.14 | 228.42
42 d.6.1 | KNNR 4 0132-0601 Uproszczona | Układ zaworu elektromagnetycznego : - Zawór elektromagnetyczny odcinający typu EV220B dn50, - cewka 24V NC, - zespół ręcznego otwierania zaworu | szt. | 1 | 3562.08 | 3562.08
43 d.6.1 | KNNR 8 0112-0800 Uproszczona | Zabudowa trójnika na rurze hydrantowej pod sterownik zaworu odcinającego ( presostat z wtyczką) typu RT-200 | szt. | 1 | 930.95 | 930.95
44 d.6.1 | KNNR 4 0130-0601 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 50 mm instalacji wodociągowych z rur stalowych | szt. | 3 | 197.97 | 593.91
45 d.6.1 | KNNR 4 0131-0601 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 50 mm, z połączeniem na dwuzłączkę | szt. | 1 | 271.71 | 271.71
46 d.6.1 | KNNR 4 0130-0602 | Zawór zwrotny antyskażeniowy typ- EA fi 50 mm | szt. | 1 | 649.18 | 649.18
47 d.6.1 | KNNR 4 0130-0602 | Osadnik (filtr siatkowy) gwintowany, skośny fi 50 mm | szt. | 1 | 176.70 | 176.70
48 d.6.1 | KNNR 4 0128-0200 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 6 | 1934-03-01 | 2024-04-20
49 d.6.1 | KNNR 4 0126-0400 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych lub stalowych o średnicy do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych | m | 6 | 2024-06-05 | 30.36
50 d.6.1 | KNNR 4 0127-0101 | Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu | próba | 1 | 416.02 | 416.02
51 d.6.1 | KNNR 4 0127-0400 | Dodatek za próbę szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych.Rurociągi o średnicy zewnętrznej do 63 mm | m | 6 | 1948-04-01 | 26.88
52 d.6.1 | KNNR 5 0406-0200 | Montaż rozdzielnicy zasilania układu zaworu p.poż. | szt. | 1 | 268.46 | 268.46
53 d.6.1 | KNNR 5 0407-0100 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy S301-C1A | szt. | 1 | 315.57 | 315.57
54 d.6.1 | KNNR 5 0206-0100 | Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 układane n/t. z montażem uchwytów | m | 30 | 35.55 | 1066.50
55 d.6.1 | KW - kalkulacja własna Uproszczona | Dokumentacja odbiorowa w tym sprawdzenie działania zaworu p.poż. | kpl. | 1 | 228.85 | 228.85
Razem dział: Roboty montażowe sanitarne |  | Razem dział: Roboty montażowe sanitarne |  |  |  | 9773.94
2024-02-06 |  | Roboty towarzyszące
56 d.6.2 | KNR-W 4-01 1216-0100 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 10 | 1954-03-01 | 35.40
57 d.6.2 | KNNR-W 3 0408-0400 | Wiercenie w żelbecie wiertnicą diamentową otworów o średnicy 60 mm - gr. 30cm Krotność = 3 | 10 cm | 2 | 72.61 | 145.22
58 d.6.2 | KNNR-W 3 0408-0800 | Wiercenie w żelbecie wiertnicą diamentową otworów o średnicy 90 mm - gr. 30cm Krotność = 3 | 10 cm | 2 | 161.62 | 323.24
59 d.6.2 | KNR 4-01 0209-0300 | Przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05 m2 do 0,10 m2 | m2 | 0.08 | 718.96 | 57.52
60 d.6.2 | KNR 4-01 0206-0200 | Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach | szt. | 2 | 116.61 | 233.22
61 d.6.2 | KNR 4-01 0333-0300 | Przebicie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1 1/2 cegły | szt. | 2 | 40.28 | 80.56
62 d.6.2 | KNR 4-01 0323-0400 | Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegłę. Zaprawa z wapna suchogaszonego | szt. | 2 | 73.42 | 146.84
63 d.6.2 | KNR 4-01 0342-0100 | Wykucie bruzd pochyłych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowej wapiennej | m | 2 | 46.29 | 92.58
64 d.6.2 | KNR 4-01 0326-0100 | Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1/2 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszonego | m | 2 | 42.45 | 84.90
65 d.6.2 | KNNR N002-1702-030 | Obudowa z płyt ogniochronnych do EI120 – ruy PE na przyłączu wodociagowym | m2 | 2 | 1043.99 | 2087.98
66 d.6.2 | KNNR 2 0802-0600 | Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach | m2 | 2 | 28.27 | 56.54
67 d.6.2 | KNNR 2 1402-0600 | Trzykrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych | m2 | 2 | 34.52 | 69.04
68 d.6.2 | KNR 4-04 1101-0200 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km | m3 | 1 | 121.92 | 121.92
69 d.6.2 | KNR 4-04 1101-0500 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ.ponad 1km samochodem ciężarowym Krotność = 22 | m3 | 1 | 79.24 | 79.24
70 d.6.2 | AW - analiza własna Uproszczona | Utylizacja materiałów niebezpiecznych - odpady z demontażu | t | 0.6 | 268.00 | 160.80
Razem dział: Roboty towarzyszące |  | Razem dział: Roboty towarzyszące |  |  |  | 3775.00
Razem dział: WĘZEŁ WODOCIAGOWY W SEGMENCIE SPORTOWYM - przebudowa istniejącego węzła wodociągowego z wyodrębnieniem dwóch niezależnych instalacji wodociągowych tj. bytowej i przeciwpożarowej |  | Razem dział: WĘZEŁ WODOCIAGOWY W SEGMENCIE SPORTOWYM - przebudowa istniejącego węzła wodociągowego z wyodrębnieniem dwóch niezależnych instalacji wodociągowych tj. bytowej i przeciwpożarowej |  |  |  | 13548.94