Przedmiar robót

Przedmiar robót został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Obiekt	Remont sali nr 17

Kod CPV

Budowa	ul. Nadrzeczna 31, 43-265 Mizerów

Biuro kosztorysowe	PRONAD-Q" Projekty i Nadzory Jarosław Kubis, 43-211 Czarków, ul. Powstańców Śl.77

Sporządził	mgr inż. Jarosław Kubis

Styczeń 2025r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos

przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

Rodos 7.0.17.7 [L366309]

Przedmiar	Strona 2/7

Remont sali nr 17

| Nr | Podstawa Opis robót | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |

  - Malowanie sali

1KNR 0-23 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją 2611/02 ATLAS UNI-GRUNT

| (5,70*2+8,95*2)*3,0+5,70*8,95 | m2 | 138,92 |
| --- | --- | --- |
| razem | m2 | 138,92 |

- KNR K-31 Wykonanie izolacji termicznej na ścianach piwnicznych i cokołowych - wykonanie warstwy zbrojącej przy 0204/02.2 użyciu zaprawy klejącej ATLAS STOPTER K-10 - zbrojenie spękań

| m2 | 10,00 |
| --- | --- |

- KNR-W 4-01 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 1204/08

|  | (5,70*2+8,95*2)*1,50+5,70*8,95 | m2 | 94,97 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | razem | m2 | 94,97 |
| 4 | KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów |  |  |
|  | 1204/01 |  |  |
|  | 5,70*8,95 | m2 | 51,02 |
|  | razem | m2 | 51,02 |
| 5 | KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian |  |  |
|  | 1204/02 |  |  |
|  | (5,70*2+8,95*2)*1,50 | m2 | 43,95 |
|  | razem | m2 | 43,95 |

- KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem farbami starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie 1206/05.1 olejne

|  |  | (5,70*2+8,95*2)*1,50 | m2 | 43,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | razem | m2 | 43,95 |
| 7 | KNR-W 4-01 | Malowanie dwukrotne farbą ftalową rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm |  |  |
|  | 1212/28.2 |  |  |  |
|  |  |  | m | 10,00 |
| 8 | Kalkulacja | Wymiana kratek wentylacyjnych |  |  |
|  | indywidualna |  |  |  |
|  |  |  | szt. | 4,00 |

- KNR 19-01 Przygotowanie listew przyściennych 0410/08

| m | 29,30 |
| --- | --- |

- KNR 19-01 Montaż listew przyściennych 0410/09

|  |  |  | m | 29,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Kalkulacja | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki |  |  |
|  | indywidualna |  |  |  |
|  |  |  | rycz. | 1,00 |
|  |  | 2 Wymiana wykładziny |  |  |
| 12 | Kalkulacja | Demontaż listew przyściennych |  |  |
|  | indywidualna |  |  |  |
|  |  | 5,70*2+8,95*2 | m | 29,30 |
|  |  | razem | m | 29,30 |

- KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 0504/06

| 5,70*8,95 | m2 | 51,02 |
| --- | --- | --- |
| razem | m2 | 51,02 |

- KNR K-04 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogrunt BW o grubości 5mm w 0501/02 pomieszczeniu o powierzchni ponad 8m2

| 5,70*8,95 | m2 | 51,02 |
| --- | --- | --- |
| razem | m2 | 51,02 |

- KNR K-04 Gruntowanie podłoża środkiem gruntującym GRUNTOLIT-W 0501/04.1

| 5,70*8,95 | m2 | 51,02 |
| --- | --- | --- |
| razem | m2 | 51,02 |

- KNR 19-01 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW 0907/05

| m2 | 51,02 |
| --- | --- |