Zał. 2 do Zaproszenia

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

# dotyczy postępowania pn.: „Zakup mobilnego wozu do transportu wody pitnej (cysterna) w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ – należy wskazać odpowiednio „TAK” lub „NIE” skreślając niewłaściwe sformułowanie* PROPOZYCJE WYKONAWCY - parametry lub informacje wymagane w miejscach oznaczonych (model, gwarancja, itp.)** |
| --- | --- | --- |
|  | Spełnia polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | TAK/NIE* |
|  | Mobilny wóz do transportu wody pitnej (cysterna) fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2026. Podać markę i model, rok produkcji. | Marka: …….…………..…… Model: ………………………… Rok produkcji: ………………. |
|  | Wykonawca oświadcza, że zaoferowany mobilny wóz do transportu wody pitnej (cysterna) jest: - fabrycznie nowy i nieużywany, - kompletny, zmontowany, gotowy do użycia zgodnie z celem przeznaczenia, - wolny od wad fizycznych i prawnych, - zgodny z właściwymi normami i przepisami prawa, a w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i użytkowania, - nie jest prototypem, - nie został wyprodukowany przed 2026 r., - nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postepowania lub zabezpieczenia, - nie był rejestrowany w kraju lub poza granicami RP, - pochodzi z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. | TAK/NIE* |
|  | Zbiornik (beczka) o poj. min 1500 l zintegrowany z homologowaną przyczepą dwuosiową o DMC max. 2800 kg (Mobilny wóz czyli zbiornik wraz z przyczepą będzie holowany pojazdem dostawczym o DMC 3500kg i musi być do tego przystosowany) | Oferowana pojemność zbiornika:………….l Oferowana DMC mobilnego wozu (zbiornik + przyczepa): ………..…….kg |
|  | Długość mobilnego wozu max. 4200 mm | Oferowana długość mobilnego wozu ………….. mm |
|  | Szerokość mobilnego wozu max. 2000 mm | Oferowana szerokość mobilnego wozu ………….. mm |
|  | Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku 1.4301 | TAK/NIE* |
|  | Zbiornik posiada właz o średnicy min. DN 450 wyposażony w odpowietrznik | TAK/NIE* |
|  | Zbiornik wyposażony w złącze storz DN52 przeznaczone do napełniania i opróżniania cysterny | TAK/NIE* |
|  | Podwozie mobilnego wozu wyposażone w: - dwie pary podpór (przednie i tylne) - koło podporowe oraz urządzenie najazdowe z funkcją hamowania postojowego | TAK/NIE* |
|  | Kolektor dystrybucyjny umożliwiający pobór wody | TAK/NIE* |
|  | Wóz mobilny wyposażony w zaczep kulowy przeznaczony do sprzęgania z samochodem | TAK/NIE* |
|  | Wóz mobilny wyposażony w dwa kliny pod koło | TAK/NIE* |
|  | Szafka zabezpieczająca zamykana na klucz i wykonana ze stali nierdzewnej. Drzwiczki szafki podtrzymywane na sprężynach gazowych. | TAK/NIE* |
|  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |
|  | Jednolita GWARANCJA - min. 24 miesiące - na kompletny pod względem technicznym i funkcjonalnym wóz mobilny stanowiący przedmiot zamówienia (w tym na: podwozie wraz ze zbiornikiem, elementy mechaniczne, oraz zamontowane lub zainstalowane w mobilnym wozie w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia urządzenia i wyposażenie niezależnie od rękojmi), licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez wad; | TAK/NIE* - okres gwarancji został określony w formularzu oferty (zał. nr 1 do ZAPROSZENIA); sposób realizacji gwarancji – zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym punkcie, w ZAPROSZENIU i w umowie (PPU) |
|  | Komplet dokumentacji, instrukcji obsługi, konserwacji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim, książka gwarancyjna w języku polskim, zgodnie z postanowieniami umowy. | TAK/NIE* |
|  | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu, m.in: - Świadectwo homologacji COC wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do zarejestrowania mobilnego wozu. | TAK/NIE* |
|  | W ramach realizacji zamówienia i ceny wskazanej w ofercie Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia w miejscu i w dniu odbioru pojazdu, osób wyznaczonych przez Zamawiającego, w obsłudze mobilnego wozu i urządzeń w nim zamontowanych. | TAK/NIE* |

………………..…………………….			……………………………………………..…………………….............................................

Miejscowość, data 			Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga ! :

*  	należy wskazać odpowiednio „TAK” lub „NIE” w następujący sposób:

-	jeżeli wykonawca potwierdza, że MOBILNY WÓZ będzie spełniać wszystkie „WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO” skreśla sformułowanie „NIE”, pozostawiając opis: „TAK/ NIE”

-	jeżeli wykonawca stwierdza, że MOBILNY WÓZ nie będzie spełniać wszystkich „WYMAGAŃ MINIMALNYCH ZAMAWIAJĄCEGO” skreśla sformułowanie „TAK” pozostawiając opis: „TAK/ NIE”

**	należy wpisać oferowane konkretne parametry lub informacje wymagane w miejscach oznaczonych, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe.  W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści ZAPROSZENIA w szczególności zał. nr 2 OPZ